**Информация об отключениях ВЛ апрель 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | Отключение электросетевого объекта | Технические мероприятия |
| 09 апреля | с 09:00 до 10:00 | ТП №14 «Столовая», ВЛ-0,4 кВ фид.№3 Столовая Райпо | Замена автомата ВА- 250 А, замена выводов ф.№3 «Быт», протяжка контактов |
| 14 апреля | с 13:30 до 16:00 | ТП №4 «Центр-Сарга», ВЛ-0,4 кВ фид.№1 Ленина | Замена автомата ВА- 250 А, замена выводов ф.№1 «Ленина», протяжка контактов |