**Информация об отключениях ВЛ февраль 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | Отключение электросетевого объекта | Технические мероприятия |
| 13 февраля | с 13:30 до 15:00 | ТП №2 «Илим», ВЛ-0,4 кВ фид.№2 Кузнецова | Замена автомата ВА- 250 А |
| 18 февраля | с 09:00 до 11:00 | ТП № 40 «Халтурина» | Замена тр-ра |
| 26 февраля | с 09:00 до 12:00 | ТП №2 «Сарга» Фидер «Быт» ВЛ-0,4 кВ | Замена 1ой опоры и натяжка одного пролета провода типа  АС - 50 |