**Информация об отключениях ВЛ май 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | Отключение электросетевого объекта | Технические мероприятия |
| 15 мая | с 09:30 до 10:30 | ТП №9 «Макурина», ВЛ-0,4 кВ фид.№1 Быт | Замена автомата ВА- 250 А, замена выводов ф.№1 «Быт», протяжка контактов |
| 24 мая | с 13:30 до 16:00 | ТП №11 «Заводская», ВЛ-0,4 кВ фид.№1 Ленина | Обрезка веток тополей |