**Информация об отключениях ВЛ март 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | Отключение электросетевого объекта | Технические мероприятия |
| 5 марта | с 13:20 до 15:20 | Фидер «КНС» №6 ВЛ-10 кВ | Обрезка веток деревьев |
| 16 марта | с 09:00 до 11:40 | ТП№4 «Гараж» п. Илим | Доливка масла |