**Информация об отключениях ВЛ за ноябрь 2013г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | Отключение ВЛ | Технические мероприятия |
| 12 ноября | с 17:20 до 19:50 | Фидер№7 «Доломит» | Замена высоковольтной опорной изоляции |
| 13 ноября | с 14:00 до 14:20 | Фидер «12» «Шаля» 10 кВ. | Оперативные переключения |