## Инструкция по заполнению
Инструкция по заполнению отчетных форм
Ячейки, окрашенные данным цветом, НЕ ЗАПОЛНЯТЬ!
Ячейки, окрашенные данным цветом, ПОДЛЕЖАТ ЗАПОЛНЕНИЮ!
Формы 8.1 - 8.3 заполняются в соответствии с требованиями Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 октября 2013 г. № 718 (далее - Методические указания). Форма 8.1. 1. В строках 1 - 3 указаны примеры по заполнению формы. Их необходимо удалить. При этом необходимо следить, чтоб скрытый столбец 36 (он же AJ) по мере заполнения формы не корректировался, и формула, забитая в нём, считалась автоматически (защитить его нельзя, так как пропадет возможность автоматического расчета показателей). Данные в таблицу можно вставлять НЕ СТРОКАМИ ЦЕЛИКОМ, а фрагментами шириной в 35 столбцов, или заполнять вручную!! (чтобы избежать удаления или замены данных в 36 столбце). 2. При введении хотя бы одного нового значения в чистой строке АВТОМАТИЧЕСКИ создается строка таблицы для заполнения. 3. Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому прекращению. 4. В столбце 2 - указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей. 5. В столбце 16 - "0" указывается для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 Методических указаний, "1" - не подпадающих. 6. В столбце 7 - "1" ставится когда АПВ успешное, "0" - не успешное. 7. В столбце 8 - "1" ставится когда АВР успешен, "0" - не успешен. 8. Столбец 33 заполняется только организацией по управлению единой национальной (общеросийской) электрической сетью. Форма "Факт и План". 1. В качестве плановых значений на долгосрочный период регулирования вместо "1 год"... "n год" указываются годы долгосрочного периода регулирования.

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2014 год
ООО "Энергошаля", г. Екатеринбург
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | ООО "Энергошаля" | ТП№13 "Энгельса", РУ-0,4 кВ, п. Шаля | ВЛ | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 19:20 2015.02.20. | 20:50 2015.02.20. | 20:50 2015.02.20. | 1.5 | 0.384 | Акт расследования | №1 от 24 февраля 2015 г. | 96
2 | ООО "Энергошаля" | ТП№4 "Лермонтова", РУ-0,4 кВ п. Шаля | ВЛ | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 11:00 2015.05.01. | 12:00 2015.05.01. | 12:00 2015.05.01. | 1 | 0.192 | Акт расследования | №2 от 06 мая 2015 г. | 32
3 | ООО "Энергошаля" | ВЛ-10 кВ фидер №6 "Сарга" отпайка на Пастушный п. Сарга | ВЛ | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 21:40 2015.06.13. | 01:40 2015.06.14. | 01:40 2015.06.14. | 4 | 0.9 | Акт расследования | №3от 15 июня 2015 г. | 600
4 | ООО "Энергошаля" | ТП№14 "Столовая", РУ-0,4 кВ п. Шаля | ВЛ | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 20:30 2015.06.14. | 20:30 2015.06.14. | 21:30 2015.06.14. | 1 | 0.18 | Акт расследования | №4 от 15 июня 2015 г. | 30
5 | ООО "Энергошаля" | ВЛ-10 кВ фидер №11 "Шаля" п. Шаля | ВЛ | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 876 | 0 | 0 | 876 | 0 | 0 | 876 | 18:00 2015.06.13. | 20:00 2015.06.13. | 20:00 2015.06.13. | 2 | 0.015 | Акт расследования | №5 от 18 июня 2015 г. | 1752
6 | ООО "Энергошаля" | ТП№18 "Пушкина", п. Шаля | ТП | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 19:40 2015.06.22. | 20:40 2015.06.22. | 20:40 2015.06.22. | 1 | 0.294 | Акт расследования | №6 от 23 июня 2015 г. | 49
7 | ООО "Энергошаля" | ТП№1 "Пилорама Сарга", РУ-10 кВ , п. Сарга | ТП | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 22:30 2015.08.22. | 02:30 2015.08.22. | 02:30 2015.08.23. | 4 | 0.762 | Акт расследования | №7 от 24 августа 2015 г. | 508
8 | ООО "Энергошаля" | ТП№3 "Фрунзе 2", ВЛ-0,4 кВ , п. Шаля | ТП | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 10:30 2015.12.04. | 11:30 2015.12.04. | 11:30 2015.12.04. | 1 | 0.18 | Акт расследования | №8 от 04 декабря 2015 г. | 18
9 | ООО "Энергошаля" | ТП№2 "Лесхоз Сабик", фидер№3 "Комсомольская" , п. Сабик | ВЛ | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 14:30 2015.12.12. | 16:00 2015.12.12. | 16:00 2015.12.12. | 1.5 | 0.294 | Акт расследования | №9 от 14 декабря 2015 г. | 73.5
[11 empty] | Директор | [6 empty] | П.Н.Домрачев
[11 empty] | ГЛ.инженер | [6 empty] | В.Н.Судиловский

## Форма 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2014 год
ООО "Энергошаля", г. Екатеринбург
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 6789 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | 6789 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 6789 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (Пsaidi), час. | 0.46524 | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. | 0.20548 | Сумма по столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3

## Факт и План
Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2014 год
ООО "Энергошаля", г. Екатеринбург
наименование электросетевой организации
Наименование показателя | Фактические значения показателей за отчетный период | Плановые значения показателей на долгосрочный период регулирования
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.0031 | 0.003105 | 0.0030584 | 0.0030125 | 0.0029674 | 0.0029228
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 0.9 | 0.8892 | 0.87587 | 0.8633 | 0.84927 | 0.7884