**Информация об отключениях ВЛ апрель 2012**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | Отключение электросетевого объекта | Технические мероприятия |
|  с 2 по 6 апреля | с 09:00 до 12:00 |  Ул. Сосновый бор ВЛ-0,4 кВ п. Шаля | Установка ТП-25 кВт |
| с 9 по 13 апреля | с 10:00 до 16:00 | Ул. 8 Марта ВЛ-0,4 кВ п. Шаля | Установка ТП-25 кВт |
| 5 апреля |  с 11:00 до 14:00 | Фидер № 6 «Сарга» ВЛ-10 кВ | установка 3х опор и перетяжка 2х пролетов провода |
| 9 апреля | с 10:00 до 16:00 | Фидер № 11 «Шаля» ВЛ-10 кВ | Установка опоры с укосом |
| 10 апреля | С 10.00 до 13.00 | Фидер 10 кВ №12 | Ревизия РЛНД от ТП №10 «Налоговая». |
| 11 апреля | с 09:00 до 16:00 | Фидер № 11 «Шаля» ВЛ-10 кВ | Монтаж пролета и РЛНД ТП-25 кВт в кол-ве 2 штук по ул. Пионеров |
| 18 апреля | с 09:00 до 16:00 | ТП №8 «Урицкого» Фидер№3 «Советская» ВЛ-0,4 кВ п. Шаля | Установка опоры с укосом, монтаж одного пролета проводов для подключения абонента |
| 23 апреля | с 09:00 до 16:00 | Фидер «Быт» п. Шаля | Установка РЛНД вновь установленные ТП-25 кВт по ул. 8 Марта  |