## Лист1
Таблица 19
Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения
|  |  | ООО "Энергошаля" | ООО "Энергошаля"
(наименование территориальной сетевой организации)
МВт
№ п/п/. | Показатели |  | Всего |  | ВН |  | СН1 |  | СН11 | НН
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
Факт 2009 г
1. |  | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: |  |  |  | 56.0107 |  | 16.0403 | 6.5784 | 5.1753
1.1. |  | из смежной сети всего, в том числе из сети: | [5 empty] | 7.254 | 5.8029 | 5.129
1.1.1. |  | ВН | [5 empty] | 7.254 | 5.3794
1.1.2. |  | СН1 | [6 empty] | 0.4235
1.1.3. |  | СН11 | [7 empty] | 5.129
1.2. |  | от электростанций
1.3. |  | поступление мощности от других сетевых организаций |  | 65.6188 |  | 56.0107 |  | 8.7863 | 0.7755 | 0.0463
2. |  | Потери мощности в сети |  | 3.0834 |  | 1.2818 |  | 0.5003 | 0.1864 | 1.1149
то же в % (п. 2/п. 1)
3. |  | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: |  | 62.5354 |  | 42.0955 |  | 15.1122 | 1.2673 | 4.0604
3.1. |  | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) |  | 21.0458 |  | 11.4592 |  | 4.3864 | 1.1396 | 4.0604
3.1.1. |  | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. |  | в другие сетевые организации всего, в том числе: |  | 41.4896 |  | 30.6363 |  | 10.7258 | 0.1277
3.2.1. |  | ОАО "Свердловэнерго" |  | 30.3699 |  | 29.5142 |  | 0.8557
3.2.2. |  | ГупСО "Облкоммунэнерго" |  | 0.2966 |  | 0.2966
3.2.3 |  | ЗАО "Горэлектросеть" г.Первоуральск |  | 1.816 |  | 0.8255 |  | 0.8628 | 0.1277
3.2.4. |  | "Режевская ЭСК" |  | 6.7133 |  |  | 6.7133 | 6.7133
3.2.5. |  | Горэнерго г. Тавда |  | 2.292 |  |  |  | 2.292
Факт 2010 г
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
1. |  | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: |  |  |  | 21.315 |  | 13.2688 | 17.3192 | 10.0863
1.1. |  | из смежной сети всего, в том числе из сети: | [5 empty] | 0.1669 | 14.1496 | 10.0119
1.1.1. |  | ВН | [5 empty] | 0.1669 | 11.7387
1.1.2. |  | СН1 | [6 empty] | 2.4109
1.1.3. |  | СН11 | [7 empty] | 10.0119
1.2. |  | от электростанций
1.3. |  | поступление мощности от других сетевых организаций |  | 37.6609 |  | 21.315 |  | 13.1019 | 3.1696 | 0.0744
2. |  | Потери мощности в сети |  | 3.2439 |  | 1.7046 |  | 0.415 | 0.5076 | 0.6167
|  | то же в % (п. 2/п. 1) |  | 8.6134 |  | 7.9972 |  | 3.1279 | 2.9307 | 12.4618
3. |  | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: |  | 34.417 |  | 7.7048 |  | 10.4429 | 6.7997 | 9.4696
3.1. |  | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) |  | 30.9015 |  | 5.8002 |  | 8.832 | 6.7997 | 9.4696
3.1.1. |  | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. |  | в другие сетевые организации всего, в том числе: |  | 3.5155 |  | 1.9046 |  | 1.6109
3.2.1. |  | ОАО "Свердловэнерго" |  | 1.4335 |  | 0.5565 |  | 0.877
3.2.2. |  | ЗАО "Горэлектросеть" г.Первоуральск |  | 2.082 |  | 1.3481 |  | 0.7339
Утверждено в тарифе 2011г
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
1. |  | Поступление мощности в сеть всего, в том числе: |  |  |  | 17.9558 |  | 8.2441 | 14.8515 | 10.0022
1.1. |  | из смежной сети всего, в том числе из сети: | [5 empty] | 0.3036 | 11.0547 | 9.9306
1.1.1. |  | ВН | [5 empty] | 0.3036 | 8.5114
1.1.2. |  | СН1 | [6 empty] | 2.5433
1.1.3. |  | СН11 | [7 empty] | 9.9306
1.2. |  | от электростанций
1.3. |  | поступление мощности от других сетевых организаций |  | 29.058 |  | 17.9558 |  | 7.9405 | 3.0901 | 0.0716
2. |  | Потери мощности в сети |  | 3.3548 |  | 1.436 |  | 0.2579 | 0.4146 | 1.2464
|  | то же в % (п. 2/п. 1) |  | 11.5451 |  | 7.9972 |  | 3.1279 | 2.9307 | 12.461
3. |  | Полезный отпуск мощности потребителям всего, в том числе: |  | 25.7033 |  | 7.7048 |  | 5.4429 | 3.7997 | 8.7559
3.1. |  | заявленная (расчетная) мощность конечных потребителей (в том числе собственных потребителей) |  | 22.0712 |  | 6.1025 |  | 3.889 | 3.3238 | 8.7559
3.1.1. |  | в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
3.2. |  | в другие сетевые организации всего, в том числе: |  | 3.6321 |  | 1.6023 |  | 1.5539 | 0.4759
3.2.1. |  | ОАО "Свердловэнерго" |  | 1.6427 |  | 0.8576 |  | 0.7851
3.2.2. |  | ЗАО "Горэлектросеть" г.Первоуральск |  | 1.9894 |  | 0.7447 |  | 0.7688 | 0.4759
Примечание:
Объемы поступления электрической мощности в сети смежных сетевых организаций и объемы отпуска электрической мощности из сетей смежных сетевых организаций должны быть согласованы с соответствующими сетевыми организациями.
|  | Руководитель организации |  | Домрачев П.Н.
|  |  |  | (Ф. И. О. руководителя) |  |  |  |  | Подпись
|  | Исполнитель |  | Гл.инж.Судиловский В.Н.
|  |  |  | (Должность, Ф.И.О.) |  |  |  |  | Подпись
М.П.