Информация об объеме недопоставленной э/э в результете аварийных отключений за 2 квартал 2012г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зоны | Причины отключения | | | | Всего | Объем недопоставленной э/э  тыс. кВт.ч |
| Погодные условия | Износ оборудования | Пожар | Действия третьих лиц |
| 1 | Шалинский ГО | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,4 |
| 2 | о.п. Верх-Нейвинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | п. Первоуральск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | п. Билимбай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итоги: | |  |  |  |  |  | 3,4 |