**Информация об отключениях ВЛ на июнь 2012**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | Отключение ВЛ | Технические мероприятия |
| 1 июня  | с 11:00 до 12:00 | Фидер «Колпаковка» ВЛ-35 кВ | Откл. тяговая подстанция |
| 5 июня  | с 09:00 до 16:00 | Фидер № 8, ТП «Телевышка» | Замена трансформатора |
| 6 июня | с 09:00 до 12:00 | Сабик, фидер «Лесная» | Замена опоры и монтаж ВЛ |
| 8 июня | с 09:30 до 10:30 | Фидер № 7 ТП «Пушкина» |

|  |
| --- |
| Замена предохранителя ПН-250А |

 |
| 13 июня | с 09:00 до 17:00 | Шаля, фидер «Автопарк» 0,4 кВ | Замена 2х пролетов провода АС на провод марки СИП |
| 14 июня | с 09:00 до 17:00 | Шаля, фидер «Автопарк» 0,4 кВ | Замена 2х пролетов провода АС на провод марки СИП и установка зажимов на СИП |
| 15 июня | с 09:00 до 12:00 | Фидер №12 «Шаля» 10 кВ. | Откл. тяговая подстанция |
| 21 июня | с 09:00 до 12:00 | ТП «Ясная» ул. Строителей | Установка учетов |
| 25 июня | с 08:30 до 11:30 | ТП «Маслозавод», фидер «Газовая заправка» | Замена 4 опор |
| 26 июня | с 13:30 до 15:00 | Фидер №12 «Шаля» 10 кВ, ул. Калинина | Обрезка тополей  |
| 27 июня | с 11:39 до 15:40 | Фидер № 6 | Откл. р/сетей |
| 28 июня | с 09:00 до 15:00 | Фидер №12 «Шаля» 10 кВ, ул. Калинина | Обрезка тополей  |