## Отчет
Аварийные отключения за 2018 год
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[10 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[11 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер №6 "Сарга" 10 кВ | 10 | 14,20 2018.01.10 | 15,00 2018.01.10 | В1 | 0.666 | ВЛ,ТП | 989 | 0 | 0 | 989 | 0 | 0 | 9 | 980 | 0 | 558 | №2, 10.01.2018 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.16 Исчерпание ресурса | 1
2 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер №6 "Сарга" 10 кВ | 10 | 19,05 2018.01.20 | 21,05 2018.01.20 | В1 | 2 | ВЛ,ТП | 989 | 0 | 0 | 989 | 0 | 0 | 9 | 980 | 0 | 558 | №6, 20.01.2018 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.16 Исчерпание ресурса | 1
3 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид №3 Энергошаля от ТПС 110/10 "Шаля" (на болансе ОАО "РЖД") | 10 | 12,19 2018.05.14 | 13,19 2018.05.14 | В | 1 | ВЛ,ТП | 1257 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 3771 | №3, 14.05.2018 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.21 Невыявленные причины | 1
4 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид №3 Энергошаля от ТПС 110/10 "Шаля" (на болансе ОАО "РЖД") | 10 | 12,30 2018.05.20 | 13,30 2018.05.20 | В | 1 | ВЛ,ТП | 1257 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 3771 | №6, 20.05.2018 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.21 Невыявленные причины | 1
5 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид №12 Шаля от БКТП "Энергошаля" | 10 | 12,40 2018.05.20 | 13,40 2018.05.20 | В | 1 | ВЛ,ТП | 633 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 1899 | №7, 20.05.2018 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.21 Невыявленные причины | 1
6 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Фидер №2 "Комсомольская" от ТП №5 "Школа Сабик" | 0.4 | 15,10 2018.05.20 | 15,30 2018.05.20 | В | 0.333 | ВЛ | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 62 | №8, 21.06.2018 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.21 Невыявленные причины | 1
7 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер НОВ 6 кВ | 6 | 16,05 2018.05.20 | 16,25 2018.05.20 | В | 0.333 | ВЛ,ТП | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 45 | №9, 20.05.2018 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1
8 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер НОВ 6 кВ | 6 | 12,40 2018.05.22 | 13,00 2018.05.22 | В | 0.33 | ВЛ,ТП | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 15 | №12, 22.05.2018 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.21 Невыявленные причины | 1
9 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид №1 "ЛПХ Колпаковка" от ПС 35/10 "Колпаковка" | 10 | 13,30 2018.05.22 | 13,40 2018.05.22 | В | 0.166 | ВЛ,ТП | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 397.54 | №13, 22.05.2018 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.21 Невыявленные причины | 1
10 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер №3"Сабик" 10 кВ | 10 | 16,40 2018.05.22 | 17,00 2018.05.22 | В | 0.333 | ВЛ,ТП | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 558 | №14, 22.05.2018 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | 1
11 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид №12 Шаля от БКТП "Энергошаля" | 10 | 10,30 2018.05.24 | 10,51 2018.05.24 | В | 0.349 | ВЛ,ТП | 633 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 1899 | №15, 24.05.2018 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.21 Невыявленные причины | 1
12 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер №4 "Сабик" 10 кВ | 10 | 14,30 2018.06.20 | 16,30 2018.06.20 | В | 2 | ВЛ,ТП | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 112.5 | №1, 20.06.2018 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.16 Исчерпание ресурса | 1
13 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-10 кВ фид №12 Шаля от БКТП "Энергошаля" | 10 | 19,30 2018.06.20 | 19,55 2018.06.20 | В | 0.416 | ВЛ,ТП | 1257 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 1899 | №2, 20.06.2018 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | 1
14 | ООО "Энергошаля" | КЛ | КЛ фид "Администрация" | 0.38 | 22,20 2018.07.02 | 23,00 2018.07.02 | В | 0.666 | КЛ,ТП | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 45 | №1, 02.07.2018 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1
15 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№12 "Шаля" | 10 (10.5) | 15,00 2018.08.03 | 15,15 2018.08.03 | В | 0.249 | ВЛ,ТП | 643 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 6 | 637 | 0 | 1650 | №3, 03.08.2018 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.21 Невыявленные причины | 1
16 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№6 "Сарга" | 10 (10.5) | 15,30 2018.08.03 | 15,45 2018.08.03 | В | 0.249 | ВЛ,ТП | 989 | 0 | 0 | 989 | 0 | 0 | 9 | 980 | 0 | 558 | №1, 03.08.2018 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1
17 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№11 "Шаля" | 10 (10.5) | 06,40 2018.08.05 | 07,10 2018.08.05 | В | 0.499 | ВЛ,ТП | 836 | 0 | 0 | 836 | 0 | 0 | 3 | 833 | 0 | 1456 | №4, 05.08.2018 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.21 Невыявленные причины | 1
18 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№12 "Шаля" | 10 (10.5) | 19,00 2018.09.05 | 19,36 2018.09.05 | В | 0.599 | ВЛ,ТП | 643 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 6 | 637 | 0 | 1760 | №1, 05.09.2018 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | 1
19 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | линия "НОВ" 6кВ | 6 (6.3) | 08,00 2018.10.09 | 08,43 2018.10.09 | В | 0.716 | ВЛ,ТП | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 185 | №б/н, 09.10.2018 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цеп | 1
20 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Колпаковка" | 35 | 00,35 2018.11.17 | 03,00 2018.11.17 | В | 2.416 | ВЛ,ТП | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 256 | №б/н, 17.11.2018 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.21 Невыявленные причины | 1
21 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Колпаковка" | 35 | 03,27 2018.11.18 | 05,00 2018.11.18 | В | 1.549 | ВЛ,ТП | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 263 | №б/н, 18.11.2018 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.21 Невыявленные причины | 1
22 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Колпаковка" | 35 | 00,00 2018.12.01 | 01,10 2018.12.01 | В | 1.166 | ВЛ,ТП | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 520 | №б/н, 01.12.2018 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | 1
23 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№12 "Шаля" | 10 (10.5) | 10,07 2018.12.21 | 13,40 2018.12.21 | В | 3.549 | ВЛ,ТП | 643 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 6 | 637 | 0 | 185 | №б/н, 21.12.2018 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1
24 | ООО "Энергошаля" | ВЛ | Фидер№12 "Шаля" | 10 (10.5) | 10,00 2018.12.25 | 11,06 2018.12.25 | В | 1.099 | ВЛ,ТП | 643 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 6 | 637 | 0 | 523 | №б/н, 25.12.2018 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь