**Информация об отключениях ВЛ май 2012**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | Отключение ВЛ | Технические мероприятия |
| 2 мая | с 10:00 до 1200 | Фидер «Центр» 0,4 кВ, п. Сабик, ул. Нагорная | Установка опоры, вытяжка проводов на вновь установлен. опору |
| с 13:00 до 16:00 | Фидер «Быт» 0,4 кВ, п.Сабик, ул. Мира | Установка опоры, вытяжка проводов на вновь установлен. опору |
| 3 мая | с 09:00 до 12:00 | Фидер № 11 «Шаля» ВЛ-10 кВ, ул. Ясная | Вытяжка проводов на вновь установлен. опору ВЛ-10 кВ и поврежденной траверсы |
|  с 14:00 до 16:30 | Фидер № 6 «Сарга» ВЛ-10 кВ | Монтаж ВЛ-10 кВ и кабеля на вновь установлен. опору |
| 4 мая | с 09:00 до 16:00 | ТП «Юбилейная», 0,4 кВ, п. Шаля | Установка опоры с укосом для подключения жилого дома |
| с 10:00 до 12:00 | ВЛ-0,4 кВ, фид. Береговая, п. Харенки | Спиливание деревьев для вновь строящ. линии ВЛ-10 кВ. |
| 5 мая | с 09:30 до 15:00 | Фидер № 11 «Шаля» ВЛ-10 кВ, ул. Ясная, ВЛ-0,4 кВ | Установка опоры с укосом и установка опоры на новое место для подключения ТП-25 кВ |
| Вытяжка проводов на вновь уст. опору ВЛ-10 кВ, монтаж привода на РЛНД |
| 10 мая | с 09:00 до 17:00 | ТП «Сосновый бор» ВЛ-0,4 кВ | Перетяжка шлейфов от опоры до РЛНД на вновь установленных ТП-25 кВт |
| 16 мая  | С 10.00 до 15.00 | Фидер 10 кВ №11 | Замена опор №16, 17, 20 по фидеру №11 на ул. Энгельса. |
| 17 мая | с 09:00 до 17:00 | ТП «Сосновый бор» ВЛ-0,4 кВ | Установка привода на РЛНД вновь уст. ТП-25 кВт, перетяжка шлейфов от ТП до РЛНД |
| 23 мая | с 09:00 до 17:00 | п. Шаля ТП «Юбилейная», 0,4 кВ и на ул. Ясная ВЛ-10кВ, фидер №11 откл. РЛНД-10кВ | Выправка опоры 10 кВ, перетяжка проводов, для вкл. ТП-25 в количестве 4х штук |