**Объем свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше на 29.06.2012г.**

Шалинский участок (ТП-35 кВ «Колпаковка») – 112 кВт

Первоуральский участок :

ТП 35/6 кВ «БКУ» - 5000 кВт;

ТП 110/10 кВ «Металл»- 0 кВт;

ТП 110/35/6 кВ «ПРУ»- 0 кВт;