|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 февраля | с 13:30 до 16:00 | ТП № 14 «Столовая», ВЛ-0,4 кВ фид.№2 Аптека | Замена предохранителя ПН-250А |
| 30 января | с 10:00 до 15:30 | ТП № 14 «Столовая» Фидер №2 «Столовая» | Устранение обрыва провода ВЛ 0,4 кВ |
| 10 марта | с 09:00 до 10:00 | ТП №11, фидер № 4 п. Шаля | Замена предохранителя ПН 250 А |
| 23 марта | с 15:30 до 16:30 | ТП «Маслозавод», фидер №1 «Быт» | Замена выводов ВЛ-0,4 кВ фидер №1 «Быт» |
| 8 июня | с 09:30 до 10:30 | Фидер № 7 ТП «Пушкина» |

|  |
| --- |
| Замена предохранителя ПН-250А |

 |
| 3 августа | с 13:30 до 15:00 | Фидер №3 «Шаля» 10 кВ | Замена трансформатора ТП-7 |
| 13 августа | с 09:00 до 12:00 | Фидер №6 «Сарга» 10 кВ | Замена муфты |
| 27 августа | с 13:00 до 14:00 | ВЛ-10 кВ Фидер №12 «Шаля», ТП №27 | Замена трансформатора |
| 15 сентября | с 07:00 до 09:00 | Фидер 11 «Шаля», ул. Юбилейная | Замена муфты |
| 25 сентября | с 09:30 до 12:00 | ТП№2 «Илим» | Замена автомата |
| 30 октября | с 09:30 до 12:00 | ТП «Сосновый бор» | Замена трансформатора |
| 04декабря  | с 11:00 до 12:00 | Фидер «Быт», ул. Белинского | Замена опоры |