**Информация об отключениях ВЛ на август 2012**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | Отключение ВЛ | Технические мероприятия |
| 1 августа  | с 09:30 до 14:30 | ЗРУ-6, фидер «Редакция» ВЛ-0,4 кВ | Установка опоры ВЛ-0,4 кВ, вытяжка 2х пролетов провода марки СИП. |
| 2 августа | с 13:30 до 17:00 | Фидер 12 «Шаля» 10 кВ | Обрезка веток тополей |
| 3 августа | с 13:30 до 15:00 | Фидер №3 «Шаля» 10 кВ | Замена трансформатора ТП-7 |
| 6августа | с 09:00 до 17:00 | ВЛ-0,4 кВ фид. «Пермяки»  | Замена 4х опор  |
| 7 августа | с 09:00 до 17:00 | ВЛ-0,4 кВ фид. «Пермяки» | Вытяжка провода на вновь установленные опоры |
| 10 августа | с 10:00 до 11:30 | ТП №1 «Пастушный» фид. «Заимка» | Замена муфты |
| 13августа | с 08:30 до 11:30 | Фидер №6 «Сарга» | Обрезка тополей  |
| 15 августа | с 13:30 до 15:00 | ТП№8 «Урицкого», фид. №3 «Советская» | Обрезка тополей  |
| 20 августа | с 09:00 до 12:00 | ТП №3 «Солнечная» | Ревизия ТП |
| 27 августа | с 13:00 до 14:00 | ВЛ-10 кВ Фидер №11 «Шаля», ТП №27 | Замена трансформатора |
| 29 августа | с 10:00 до 13:00 | ТП «Доломит» | Ревизия ТП |
| 31 августа | с 10:00 до 11:00 | ТП №5 «Некрасова», фид. №2 «Некрасова» | Обрезка тополей  |