**Информация об отключениях ВЛ на июль 2012**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | Отключение ВЛ | Технические мероприятия |
| 2 июля  | с 09:30 до 14:30 | ЗРУ-6, фидер «Редакция» ВЛ-0,4 кВ | Установка опоры ВЛ-0,4 кВ, вытяжка 2х пролетов провода марки СИП. |
| 3 июля  | с 09:00 до 15:00 | Фидер №12 «Шаля» 10 кВ | Обрезка веток тополей |
| 4 июля | с 13:30 до 17:00 | Фидер №4 «Сарга» 10 кВ | Замена опоры и монтаж ВЛ |
| 5 июля | с 13:30 до 15:00 | Фидер №12, ТП№14 | Установка учетов, подключения |
| 10 июля | с 09:00 до 17:00 | Фидер №12 «Шаля» 10 кВ | Обрезка веток тополей |
| 10 июля | с 09:00 до 17:00 | Фидер №6 «Сарга» 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ «Бажова» | Замена 4х опор |
| 11 июля | с 09:00 до 12:00 | Фидер №6 «Сарга» 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ «Бажова» | Вытяжка провода на вновь установленные опоры |
| 12 июля | с 09:00 до 12:00 | Фидер «Колпаковка» ВЛ-35 кВ, ТП «Н. Склад» | Замена трансформатора |
| 13 июля | с 14:00 до 14:30 | ТП №4 «Центр», Фидер №1 «Столовая»  | Подключение абонента |
| 16 июля | с 13:30 до 15:00 | ТП №1 «РЖД», Фидер №1 «Быт» | Подключение абонента |
| 19 июля | с 10:00 до 16:00 | ТП №1 «Унь», Фидер №2 «Быт» | Подключение абонента |
| 24 июля | с 09:00 до 15:00 | Фидер №3 10 кВ | Обрезка тополей  |
| 25 июля | с 10:00 до 17:00 | Фидер «Колпаковка» ВЛ-35 кВ, ОРУ-35 кВ | Выправка стоек и порталов 2секции |
| 27 июля | с 11:00 до 16:00 | Фидер №11«Шаля» 10 кВ | Обрезка веток тополей |
| 30 июля | с 11:00 до 16:00 | Фидер №11«Шаля» 10 кВ, ТП «Ясная» | Капитальный ремонт РЛНД-10 кВ |