Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений э/э на 2 квартал 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зоны | Причины отключения | | | | Всего | Объем недопоставленной э/э  тыс. кВт.ч |
| Погодные условия | Износ оборудования | Пожар | Действия третьих лиц |
| 1 | Шалинский ГО | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | р.п. Верх-Нейвинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | г. Первоуральск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | г. Екатеринбург | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | п. Билимбай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | г. Артемовск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | г. Реж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | г. Верхняя Салда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | г. Верхние Серьги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | п. Баранча | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | г. Сухой лог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итоги: | |  |  |  |  | 3 | 5 |