Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений э/э на 2 квартал 2014г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зоны | Причины отключения | | | | Всего | Объем недопоставленной э/э  тыс. кВт.ч |
| Погодные условия | Износ оборудования | Пожар | Действия третьих лиц |
| 1 | Шалинский ГО | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Итоги: | |  |  |  |  |  | 4 |