Информация об объеме недопоставленной э/э в результете аварийных отключений на 1 квартал 2012г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зоны | Причины отключения | Всего | Объем недопоставленной э/этыс. кВт.ч |
| Погодные условия | Износ оборудования | Пожар | Действия третьих лиц |
| 1 | Шалинский ГО | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | р.п. Верх-Нейвинский  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | г. Первоуральск  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | п Билимбай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итоги: |  |  |  |  |  | 9 |