**Информация об отключениях ВЛ на октябрь 2012**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | Отключение ВЛ | Технические мероприятия |
| 2 октября | с 10:00 до 11:30 | Фидер №3 «Мира» от ТП №12 «ПМК» | Подключение абонента |
| 5октября  | с 09:00 до 15:00 | ВЛ-0,4 кВ фидер «Некрасова» п. Шаля | Установка опор для подключения стройтельной площадки детского сада |
| 8октября  | с 09:00 до 17:00 | ТП №1«Пастушный» | Замена проходников, установка опор |
| 14 октября | с 10:00 до 11:30 | Фидер № 3 «Энгельса» от ТП №13 «Энгельса» | Подключение абонента |
| 17октября | с 10:00 до 11:00 | Фидер № 1 «Быт» от ТП №1 «РЖД» | Подключение абонента |
| 19октября | с 10:00 до 15:00 | ВЛ-10 кВ Фидер №3 | Обрезка тополей |
| 20октября | с 10:00 до 11:00 | Фидер № 1 «Быт» от ТП №41 «Юбилейная» | Подключение абонента |
| 30 октября | с 09:00 до 09:40 | Фидер № 1 «Пушкина» от ТП №18 «Пушкина» | Подключение абонента  |
| 30 октября | с 09:30 до 12:00 | ТП «Сосновый бор» | Замена трансформатора |
| 31 октября | с 09:30 до 16:00 | ВЛ-10 кВ Фидер №3 «Сабик» | Замена опор |