Утверждаю

                                                                                      Главный инженер ООО «Энергошаля»

                                                                                      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н.Судиловский

                                                                                                          «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г.

Отключения электрической энергии за сентябрь 2015 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | ВремяОтключения фидера | Наименование фидера на котором выполняются работы | Наименование работы | Приме-чание |
| 08 сентября | с 13:00 до 16:00 | Фидер №12, Фидер «КНС» | Замена АС на СИП |   |
| 23 сентября | с 09:00 до 12:00 | Фидер №6  | Ревизия ВЛ |  |

Инженер ПТО                                                                   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М.Попов