**Информация об отключениях январь 2012г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | Отключение электросетевого объекта | Технические мероприятия |
| 9 января | с 13:00 до 15:00 | РП № 1(на балансе ОАО РЖД) фидер № 1 «Быт» ( на балансе ООО «Энергошаля») | Перетяжка ВЛ 0,4 кВ в числе 4х пролетов |
| 10 января | с 14:00 до 15:00 | ТП №5 «Некрасова» откл. Фидер №2 «Быт» | Перетяжка ВЛ 0,4 кВ в числе 4х пролетов, в том числе замена вводов потребителей |
| с 11 по 13 января | с 10:00 до 15:30 | ТП №21 «Химия» откл. Фидера № 4 «Лесхоз» | Подвеска провода типа СИП 0,4 кВ на вновь установленные опоры |
| с 16 по 21 января | с 10:00 до 15:30 | ТП №21 «Химия» откл. Фидера № 3 «Автопарк» | Подвеска провода типа СИП 0,4 кВ на вновь установленные опоры |
| с 23 по 27 января | с 10:00 до 15:30 | ТП №21 «Химия» откл. Фидер №2 « Шалинское СУ» | Подвеска провода типа СИП 0,4 кВ на вновь установленные опоры |
| 30 января | с 10:00 до 15:30 | ТП № 14 «Столовая» Фидер №2 «Столовая» | Устранение обрыва провода ВЛ 0,4 кВ |