## Лист1
Основные этапы обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям.
Этап | Условия | Категория заявителя | Срок/Стоимость | Особенности этапа
Рассмотрение заявки | Неполные пакет документов к заявке | все | 3 р.д. со дня получения заявки направляется уведомление о неполноте документов | Заявка подается через: - Личный кабинет на сайте ООО "Энергошаля", портал тп.рф, очно, направляется почтой. Для заявителей ЮЛ до 150 кВт, ФЛ до 15 кВт наличие Личного кабинета обязательно (Приказ № 233 от 27.05.2019).
Подготовка счета, ТУ, инструкции | - Заявка подана после 01.07.2020 - Заявка соответствует действующему законодательству | ЮЛ или ИП до 150 кВт по 2, 3 категории надежности | 10 р.д. со дня получения заявки | Подготовленные документы подписываются со стороны ООО "Энергошаля" ЭЦП и размещаются в Личном кабинете клиента. Договор ТП не оформляется! В мероприятия ООО "Энергошаля" включается в т.ч. установка прибора учета эл. энергии. При осуществлении ТП на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже ТУ предусматривают самостоятельное подключение заявителя к сетям ООО "Энергошаля" в соответствии с Инструкцией.
ФЛ до 15 кВт по 3 категории надежности, бытовые нужды
Подготовка проекта договора ТП, ТУ | - Заявка подана до 01.07.2020 - Заявка соответствует действующему законодательству | ЮЛ или ИП до 150 кВт по 2, 3 категории надежности | 15 к.д. со дня получения заявки | Подготовленные документы подписываются со стороны ООО "Энергошаля и направляются заявителю способом, выбранным заявителем при подаче заявки. По заявкам поданным после 01.07.2020 в мероприятия ООО "Энергошаля" включается в т.ч. установка прибора(ов) учета эл. энергии
ФЛ до 15 кВт по 3 категории надежности, бытовые нужды
| - Заявка подана до/после 01.07.2020 - Заявка соответствует действующему законодательству | Заявители на временное ТП | 10 к.д. со дня получения заявки
|  | Остальные | 20 р.д. со дня получения заявки
| Согласование ТУ с системным оператором | Мощность ЭПУ 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше | 3 р.д. со дня согласования ТУ с системным оператором (заявитель уведомляется об увеличении срока подготовки проекта договора на 20 календарных дней )
| ТП по индивидуальному проекту | Заявители на ТП по индивидуальному проекту | 3 р.д. со дня утверждения размера платы за ТП уполномоченным органом
Расчет платы за ТП |  | Заявители с мощностью ЭПУ до 15 кВт | 550 руб. | по ФЛ доп. условия: 1 раз в 3 года, расстояние не далее 300/500 метров в городской/сельской местности соответственно
|  | Заявители с мощностью ЭПУ до 150 кВт | ставка С 1. | В расчет платы не включаются затраты на строительство ЭСО.
|  | Заявители с мощностью ЭПУ до 670 кВт | Расчет по наибольшей стоимости ТП, если клиент не выбрал ставку: стандартизированную/за единицу максимальной мощности | Если ТУ предусматривают мероприятия по строительству объектов "последней мили", по которым стандартизированные тарифные ставки не установлены, то соответствующие ставки дополнительно устанавливаются регулирующим органом в течение 30 рабочих дней с даты обращения Общества.
|  | Заявители по индивидуальному проекту | Утверждается регулирующим органом
| Расчет производится после 29.06.2020 | Заявители с мощностью ЭПУ 670 кВт и выше (в т.ч. 8900 кВт и выше) | Стандартизированные ставки
Заключение договора ТП | - Заявка подана после 01.07.2020 - Счет оплачен | ЮЛ или ИП до 150 кВт по 2, 3 категории надежности | 5 р.д. с момента направления счета в ЛК, он должен быть оплачен клиентом | Договор считается заключенным в день оплаты счета на условиях типовой формы, размещенной на сайте ООО "Энергошаля. Подписание договора со стороны заявителя не требуется!
ФЛ до 15 кВт по 3 категории надежности, бытовые нужды
| - Заявка подана до 01.07.2020 - Договор подписан со стороны клиента | все | 10 р.д. с даты получения проекта договора, он должен быть подписан клиентом и возвращен | Договор считается заключенным в день возвращения подписанного экземпляра в ООО "Энергошаля
Выполнение мероприятий по договору ТП | Временное ТП на период исполнения основного договора ТП, а также передвижных ЭПУ до 150 кВт, при расстоянии не более 300 метров. | Заявители на временное ТП | 15 р. д. со дня заключения договора ТП
| - класс напряжения до 20 кВ включительно, - расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности - от СО не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов. | Мощность ЭПУ до 670 кВт | 4 месяца со дня заключения договора ТП | По заявителям ФЛ до 15 кВт, ЮЛ до 150 кВт на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже не осуществляются мероприятия по проверке выполнения заявителем ТУ и фактическому присоединению
|  | Мощность ЭПУ свыше 670 кВт | 1 год со дня заключения договора ТП
| - класс напряжения до 20 кВ включительно, - расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности - от СО требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов. | ЮЛ или ИП до 150 кВт по 2, 3 категории надежности | 6 месяцев со дня заключения договора ТП | При ТП на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже не осуществляются мероприятия по проверке выполнения заявителем ТУ, фактическому присоединению заявителей к эл. сетям
ФЛ до 15 кВт по 3 категории надежности, бытовые нужды
Выполнение мероприятий по договору ТП | Иные случаи | мощность ЭПУ до 670 кВт | 1 год со дня заключения договора ТП | По заявителям ФЛ до 15 кВт, ЮЛ до 150 кВт на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже не осуществляются мероприятия по проверке выполнения заявителем ТУ и фактическому присоединению
|  | мощность ЭПУ свыше 670 кВт | 2 года со дня заключения договора ТП (по инициативе (обращению) заявителя могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет)
| Соглашение о перераспределении максимальной мощности между лицами | Лицо, в пользу которого предполагается перераспределить избыток максимальной мощности от другого, подключенного к сетям МРСК Урала, заявителя | 6 месяцев со дня заключения договора на ТП с лицом, в пользу которого предполагается перераспределить избыток максимальной мощности.
Проведение проверки исполнения ТУ заявителем | От заявителя получено уведомление о выполнении ТУ | все (кроме ФЛ до 15 кВт, ЮЛ до 150 кВт, подавших заявку на ТП с 01.07.2020 и осуществляющих ТП на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) | В течение 10 к. д. со дня получения уведомления (если ТУ согласованы с системным оператором - 25 к.д.)
| Заявителем повторно направлено уведомление об устранении замечаний, выявленных в ходе проверки |  | 3 р. д. после получения уведомления об устранении замечаний
Оформление документов. АДПУ АВТУ | - Заявка подана после 01.07.2020 | ФЛ до 15 кВт по 3 категории надежности; | В день выполнения ООО "Энергошаля" ТУ (в день проведения проверки выполнения заявителем ТУ, если уровень напряжения выше 0,4 кВ) | АВТУ и АДПУ составляются и подписываются со стороны ООО "Энергошаля" квалифицированной ЭП и размещается в Личном кабинете клиента. Подписи клиента на документах не требуется. С даты размещения АДПУ в ЛК прибор учета считается введенным в эксплуатацию. При ТП на уровне напряжения 0,4 и ниже в АВТУ не прописывается выполненный заявителем объем мероприятий.
ЮЛ, ИП до 150 кВт по 2 и 3 категории надежности;
| - Заявка подана до 01.07.2020 - Отсутствие замечаний к выполненным заявителем мероприятиям | ФЛ до 15 кВт по 3 категории надежности; | В день проведения проверки выполнения заявителем ТУ | АВТУ и АДПУ составляется и подписывается в том же виде, что и договор ТП: квалифицированной ЭП (через Личный кабинет), либо на бумажном носителе.
ЮЛ, ИП до 150 кВт по 2 и 3 категории надежности;
| - Заявка подана до/после 01.07.2020 - Отсутствие замечаний к выполненным заявителем мероприятиям | Временное ТП.
ЮЛ, ИП от 150 до 670 кВт, классом напряжения до 20 кВ по 3 категории надежности;
|  | Остальные | в течение 3 к. д. со дня проведения осмотра
Включение объекта. Оформление АТП. | - Фактическое присоединение - Заявка подана до/после 01.07.2020 | все (кроме ФЛ до 15 кВт, ЮЛ до 150 кВт, подавших заявку после 01.07.2020 и осуществляющих ТП на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) | в течение 1 р. д. со дня подготовки АВТУ
| - Фактическое присоединение - Заявка подана после 01.07.2020 | ФЛ до 15 кВт по 3 категории надежности, ЮЛ, ИП до 150 кВт по 2 и 3 категории надежности, осуществляющих ТП на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже | не установлен | Фактическое присоединение ЭПУ к ООО "Энергошаля" выполняется заявителем самостоятельно в соответствии с инструкцией и ТУ. В рамках ТП ООО "Энергошаля обеспечивает возможность действиями заявителе осуществить подключение к эл. сетям.
| Оформление и подписание АТП - Заявка подана до/после 01.07.2020 | все (кроме ФЛ до 15 кВт, ЮЛ до 150 кВт, подавших заявку после 01.07.2020 и осуществляющих ТП на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) | в течение 3 р. д. со дня фактического присоединения
| Оформление и подписание АТП - Заявка подана после 01.07.2020 | ФЛ до 15 кВт по 3 категории надежности, ЮЛ, ИП до 150 кВт по 2 и 3 категории надежности, осуществляющих ТП на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже | В день выполнения ООО "Энергошаля" ТУ | АТП оставляется и подписывается со стороны ООО "Энергошаля" квалифицированной ЭП и размещается в Личном кабинете клиента. Подписи клиента не требуется. В АТП не прописывается выполненный заявителем объем мероприятий. С даты размещения АТП в Личном кабинете договор ТП считается выполненным.