**План график**

                **Отключений электрической энергии на Апрель 2023 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | ВремяОтключения фидера | Наименование фидера на котором выполняются работы | Наименование работы | Примечание |
| 08-12 Апреля |  с 09.00 до 14.00 | Фидер Хрустальная | Очистка охранной зоны ВЛ 10 кВ | Первоуральский ГО |
| 03-05 Марта | с 09.00 до 12.00 | Фидер Сабик | Очистка охранной зоны ВЛ 10 кВ | Шалинский ГО |
|  15-20 Апреля | с 09.00 до 12.00 | ТП № 4, Фидер № 1 | Ревизия ВЛ 0,4 кВ | г. Екатеринбург, к.п. Евразия |
| 20-22 Апреля | с 09.00 до 12.00 | ТП № 1, Фидер № 4 | Ревизия ВЛ 0,4 кВ | г. Екатеринбург, к.п. Евразия |

Начальник ПТО                                                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Попов