**План график**

                **Отключений электрической энергии на Август 2025 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | ВремяОтключения фидера | Наименование фидера на котором выполняются работы | Наименование работы | Примечание |
| 04-15 Августа | с 09.00 до 16.00 | Фидер Заповедник 2 | Строительство ВЛ 10 кВ в охранной зоне | Сысертский МО |
| 11-15 Августа | с 09.00 до 12.00 | Фидер Пастушный | Расчистка охранной зоны ВЛ 10 кВ | Шалинский МО |
| 18-19 Августа | с 09.00 до 16.00 | Фидер ТП 1745 | Строительство ВЛ 6 кВ | г. Екатеринбург |
| 20-22 Августа | с 09.00 до 16.00 | Фидер № 3 | Технологическое присоединение | Верх-Нейвинский МО |
| 18-22 Августа | с 09.00 до 16.00 | Фидер № 11  | Расчистка охранной зоны ВЛ 10 кВ | Шалинский МО |
| 25-29 Августа | с 09.00 до 16.00 | Фидер № 12  | Расчистка охранной зоны ВЛ 10 кВ | Шалинский МО |

Инженер ПТО                                                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.Н. Шульгин