## т1 (hidden)
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа_филиала "Уральский" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _2024_ год
аименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС "Еланская" до оп. 1 (замена кабеля АСБ 3х185, 0,800 км), Свердловская обл. (ПИР и СМР)
Идентификатор инвестиционного проекта: О/УРЛ/66/01/0011
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект:___Свердловская область___
Тип инвестиционного проекта:___реконструкция
строительство и (или) реконструкция
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Распределительное устройство подстанции (ПС) 6-750 кВ | нд1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2
1.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2
…
2 | Силовой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Ячейка трансформатора 1 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2
2.2 | Ячейка трансформатора 2 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2
…
3 | Установки компенсации реактивной мощности (КРМ) 110-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | КРМ 110-750 кВ 1 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
3.1.2 | КРМ 110-750 кВ 2 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
…
3.2 | Установки КРМ 6-35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | КРМ 6-35 кВ 1 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
3.2.2 | КРМ 6-35 кВ 2 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
…
4 | Подготовка и благоустройство территории ПС | нд | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1 | нд | нд | нд | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1 | нд | нд
5 | Площадь подготовки и благоустройство территории ПС всего, в том числе: | нд | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
… | … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Основные здания (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)) |  | описание основных зданий (ОПУ, ЗРУ, РЩ) ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | описание основных зданий (ОПУ, ЗРУ, РЩ) ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Прочее |  | описание прочих элементов ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | описание прочих элементов ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
6 | Постоянная часть | нд | общее описание | 1 | единиц | З-1 | нд | нд | нд | общее описание | 1 | единиц | З-1 | нд | нд
7 | Проектные работы | нд | тип ПС | 1 | единиц | П-1 | нд | нд | нд | тип ПС | 1 | единиц | П-1 | нд | нд
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т2 (hidden)
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Распределительное устройство ПС 6-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2
1.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2
… | …
2 | Силовой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Ячейка трансформатора 1 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2
2.2 | Ячейка трансформатора 2 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2
… | …
3 | Установки КРМ 110-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | КРМ 110-750 кВ 1 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
3.1.2 | КРМ 110-750 кВ 2 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
… | …
3.2 | Установки КРМ 6-35 кВ
3.2.1 | КРМ 6-35 кВ 1 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
3.2.2 | КРМ 6-35 кВ 2 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
… | …
4 | Подготовка и благоустройство территории ПС | нд | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1 | нд | нд | нд | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1 | нд | нд
5 | Площадь подготовки и благоустройство территории элементов ПС | нд | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
… | … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
6 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
6.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
… | … |  |  | … | единиц | П-2 |  |  |  |  | … | единиц | П-2
6. … | Ячейка трансформатора 1 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
6. … | Ячейка трансформатора 2 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
… | … |  |  | … | единиц | П-2 |  |  |  |  | … | единиц | П-2
6. … | КРМ 110-750 кВ 1 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
6. … | КРМ 110-750 кВ 2 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
… | … |  |  | … | единиц | П-2 |  |  |  |  | … | единиц | П-2
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т3 (hidden)
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [7 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт | [7 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта дефектный акт
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Распределительные пункты (РП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | количество ячеек |  | единиц | Т-6
2.2 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | количество ячеек |  | единиц | Т-6
2.3 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4 | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т4
Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденных Приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131
№ п/п | Наименование | План | [10 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _сметный расчет | [10 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [6 empty] | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Единицы измерения | Количество | № таблицы УНЦ (Приказ Минэнерго РФ от 26.02.2024 № 131) | укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | коэффицент из пояснений к таблицам УНЦ | коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | в ценах, согласно УНЦ, тыс рублей (без НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации (План основения капитальных вложений), тыс. рублей (без НДС) | сравнение сметной стоимости с УНЦ, тыс рублей (без НДС) гр.11-гр.12 | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2026 год
Q_1 Реконструкция ТП №1 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга, ул. Привокзальная, 52
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 250 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-06-1; Ц1-118-2 | 1338.63 | - | 1.4 | 1874.082 | 1424.768 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1874.082 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1973.4083 |  | 548.6403
Q_2 Реконструкция ТП "Промышленная зона" 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 160 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-05-1; Ц1-118-2 | 1288.91 | - | 1.4 | 1804.474 | 1088.905 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1804.474 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1900.1111 |  | 811.2061
Q_3 Реконструкция ТП №5 10/0,4 кВ , Свердловская область, , п.Сарга, ул. Нагорная, 9
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 250 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-06-1; Ц1-118-2 | 1338.63 | - | 1.4 | 1874.082 | 1157.238 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1874.082 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1973.4083 |  | 816.1703
Q_4 Реконструкция ТП №6 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга, ул. 8 Марта, 21
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 250 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-06-1; Ц1-118-2 | 1338.63 | - | 1.4 | 1874.082 | 1157.238 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1874.082 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1973.4083 |  | 816.1703
Q_5 Реконструкция ТП №10 "Налоговая" 10/0,4 кВ , Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, 6
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 250 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-06-1; Ц1-118-2 | 1338.63 | - | 1.4 | 1874.082 | 1157.238 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1874.082 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1973.4083 |  | 816.1703
Q_6 Реконструкция КТП №3 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Солнечная 32
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 160 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-05-1; Ц1-118-2 | 1288.91 | - | 1.4 | 1804.474 | 1353.935 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1804.474 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1900.1111 |  | 546.1761
Q_7 Реконструкция КТП №1 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Первомайская, 42
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 400 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-07-1; Ц1-118-2 | 1786.74 | - | 1.4 | 2501.436 | 1272.238 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 2501.436 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 2634.0121 |  | 1361.7741
Q_8 Реконструкция КТП №2 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Школьная, 15
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 400 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-07-1; Ц1-118-2 | 1786.74 | - | 1.4 | 2501.436 | 1272.238 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 2501.436 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 2634.0121 |  | 1361.7741
Q_9 Реконструкция ТП№ 18 "Пушкина" 10/0,4 кВ , Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Пушкина, 4
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 250 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-06-1; Ц1-118-2 | 1338.63 | - | 1.4 | 1874.082 | 1157.238 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1874.082 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1973.4083 |  | 816.1703
Q_10 Реконструкция ТП №4 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Лесная, 3
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 160 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-05-1; Ц1-118-2 | 1288.91 | - | 1.4 | 1804.474 | 1088.905 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1804.474 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1900.1111 |  | 811.2061
Q_11 Реконструкция ТП-24 "Инфекционное отделение", Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Пушкина, 11
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 250 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-06-1; Ц1-118-2 | 1338.63 | - | 1.4 | 1874.082 | 1157.238 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1874.082 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1973.4083 |  | 816.1703
Q_12 Реконструкция ТП-3 "Фрунзе" 10/0,4 кВ , Свердловская область, , пгт. Шаля, ул. Фрунзе, 99
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 250 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-06-1; Ц1-118-2 | 1338.63 | - | 1.4 | 1874.082 | 1157.238 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1874.082 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1973.4083 |  | 816.1703
Q_13 Реконструкция ТП-1 "Ленина" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ленина , 103
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 250 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-06-1; Ц1-118-2 | 1338.63 | - | 1.4 | 1874.082 | 1424.768 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1874.082 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1973.4083 |  | 548.6403
Q_14 Реконструкция ТП-13 "Энгельса" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 14
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 400 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-07-1; Ц1-118-2 | 1786.74 | - | 1.4 | 2501.436 | 1539.768 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 2501.436 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 2634.0121 |  | 1094.2441
Q_15 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6 Свердловская область, п. Илим, ул. Кирова, ул. Октябрьская
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 2.778 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 2715.4689 | 3305.676 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.803 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 456.9443 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.76 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 320.7522
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-2 3х70+1х70 | км | 1.215 | Л7-24-2; Ц2-118-43 | 664.4 | - | 1.04 | 839.5358
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 4332.7012 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 4562.3344 |  | 1256.6584
Q_16 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-9 Свердловская область, п. Илим, ул. Чапаева, ул. Чехова
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 2.617 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 2558.0929 | 3312.509 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 1.786 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 1016.3169 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.831 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 350.7172
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 3925.127 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 4133.1587 |  | 820.6497
Q_17 Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 11, пгт. Шаля
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 10 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 2.404 | Л3-02-1 ; Ц2-118-9 | 1262.83 | - | 1.03 | 3126.9186 | 6346.238
2 | Таблица Л7. УНЦ провода ВЛ 0,4 - 35 кВ | 10 | СИП-3 1*70-35 | км | 7.212 | Л7-04-3; Ц2-118-43 | 1529.52 | - | 1.04 | 11472.1342
6 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 14599.0528
7 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 15372.8026 |  | 9026.5646
Q_18 Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 12, пгт. Шаля
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 10 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 1.19 | Л3-02-1 ; Ц2-118-9 | 1262.83 | - | 1.03 | 1547.8507 | 3458.975
2 | Таблица Л7. УНЦ провода ВЛ 0,4 - 35 кВ | 10 | СИП-3 1*70-35 | км | 3.57 | Л7-04-3; Ц2-118-43 | 1529.52 | - | 1.04 | 5678.8019
6 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 7226.6526
7 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 7609.6652 |  | 4150.6902
Q_19 Реконструкция ВЛ-10 кВ, п. Илим
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 10 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 2.67 | Л3-02-1 ; Ц2-118-9 | 1262.83 | - | 1.03 | 3472.9088 | 7537.877
2 | Таблица Л7. УНЦ провода ВЛ 0,4 - 35 кВ | 10 | СИП-3 1*70-35 | км | 8.01 | Л7-04-3; Ц2-118-43 | 1529.52 | - | 1.04 | 12741.5134
6 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 16214.4222
7 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 17073.7866 |  | 9535.9096
Q_20 Реконструкция ВЛ-10 кВ Сарга-Пастушный
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 10 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 1.725 | Л3-02-1 ; Ц2-118-9 | 1262.83 | - | 1.03 | 2243.7332 | 3421.655
2 | Таблица Л7. УНЦ провода ВЛ 0,4 - 35 кВ | 10 | СИП-3 1*70-35 | км | 5.175 | Л7-04-3; Ц2-118-43 | 1529.52 | - | 1.04 | 8231.8766
6 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 10475.6098
7 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 11030.8172 |  | 7609.1622
Q_21 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.49 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 478.9704 | 885.601 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.4 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 227.6186 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.09 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 37.9838
4 | Таблица М2. УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | ВЛ | км | 0.49 | М2-01-1; Ц1-118-8 | 300.27 | - | 1.48 | 217.7558
5 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 962.3286 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1013.332 |  | 127.731
Q_22 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП № "Школа" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.71 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 694.0183 | 759.068 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.51 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 290.2137 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.2 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 84.4085
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1068.6405 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1125.2784 |  | 366.2104
Q_23 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №5 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 2.93 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 2864.0475 | 4058.293 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 1.975 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 1123.8666 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.955 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 403.0505
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 4390.9646 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 4623.6857 |  | 565.3927
Q_24 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №6 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 4.44 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 4340.0583 | 4928.346 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 2.9 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 1650.2346 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 1.54 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 649.9453
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 6640.2381 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 6992.1707 |  | 2063.8247
Q_25 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №6 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 2.145 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 2096.7173 | 2180.308 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 1.415 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 805.2007 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.73 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 308.091
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 3210.0089 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 3380.1394 |  | 1199.8314
Q_26 Реконструкция ТП-1 "Нижний склад" 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса, 1
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 250 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-06-1; Ц1-118-2 | 1338.63 | - | 1.4 | 1874.082 | 1157.238 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1874.082 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал" (Сценарные условия от 30.04.2025) , тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,081 | [8 empty] | 2025.8826 |  | 868.6446
Q_27 Реконструкция ТП-7 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 31
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 250 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-06-1; Ц1-118-2 | 1338.63 | - | 1.4 | 1874.082 | 1157.238 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1874.082 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал" (Сценарные условия от 30.04.2025) , тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,081 | [8 empty] | 2025.8826 |  | 868.6446
Q_28 Реконструкция ТП-8 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 250 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-06-1; Ц1-118-2 | 1338.63 | - | 1.4 | 1874.082 | 1157.238 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1874.082 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал" (Сценарные условия от 30.04.2025) , тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,081 | [8 empty] | 2025.8826 |  | 868.6446
Q_29 Реконструкция ТП-6 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Калинина, 33
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 160 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-05-1; Ц1-118-2 | 1288.91 | - | 1.4 | 1804.474 | 1088.905 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1804.474 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал" (Сценарные условия от 30.04.2025) , тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,081 | [8 empty] | 1900.1111 |  | 811.2061
Q_30 Реконструкция ТП-2 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кузнецова, 1
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 160 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-05-1; Ц1-118-2 | 1288.91 | - | 1.4 | 1804.474 | 1088.905 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1804.474 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал" (Сценарные условия от 30.04.2025) , тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,081 | [8 empty] | 1900.1111 |  | 811.2061
Q_31 Реконструкция ТП-5 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 37
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 400 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-07-1; Ц1-118-2 | 1786.74 | - | 1.4 | 2501.436 | 1272.238 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 2501.436 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал" (Сценарные условия от 30.04.2025) , тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,081 | [8 empty] | 2704.0523 |  | 1431.8143
Q_32 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Поселок" Свердловская область, Шалинский район, п. Вырубки
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 3.645 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 3562.9532 | 3994.321 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 1.9 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 1081.1882 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 1.745 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 736.464
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 5380.6054 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал" (Сценарные условия от 30.04.2025) , тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,081 | [8 empty] | 5816.4344 |  | 1822.1134
Q_33 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.975 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 953.0533 | 977.301 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.395 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 224.7733 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.58 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 244.7846 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1422.6113
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал" (Сценарные условия от 30.04.2025) , тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,081 | [8 empty] | 1537.8428 |  | 560.5418

## т5 (hidden)
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта дефектный акт | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) 6-500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | КЛ-10 кВ от ПС "Еланская" до оп. 1 | 10 | АСБ-3х185 | 0.8 | км (по трассе) | К1-07-1..8 | 4039.24 | 3231.392 | [6 empty] | 0
2 | Трасса прокладки КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 |  | нд | нд | нд | км (по трассе) |  |  | 0 | нд | нд | нд | км (по трассе) |  | нд
2.2 |  |  |  |  | км (по трассе) |  |  | 0 | 10 | [5 empty] | 0
3 | Специальные переходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | КЛ-10 кВ от ПС "Еланская" до оп. 1 | 10 | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения | 0.15 | км (по трассе) | Н1-01-1..4 | 26087.97 | 3913.1955 |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения |  |  |  |  | 0
4 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | КЛ-10 кВ от ПС "Еланская" до оп. 1 | 10 | АСБ-3х185 | 1 | единиц | П6-07 | 709.17 | 709.17 |  |  |  | км (по трассе) |  |  | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) по состоянию на 24.02.2024г. | - | - | - | - | - | 1.4 | 7853.7575 | - | - | - | - | - | - | 0

## т6 (hidden)
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 7853.7575 | 0
2 | НДС 20% | 1570.7515 | 0
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2015, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | 9424.509 | 0
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 11452.1298 | #DIV/0!
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Ф2015 (с НДС) 2) | 0 | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ2015 (с НДС) 2) | 9424.509 | 0 |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г.
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 9424.509 | 0 | Индексы годовые, деленные на 100 для применения в расчетах | 1.0683 | 1.0556 | 1.049 | 1.139 | 1.07 | 1.053 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046
7.1 | ОФПР2024 2) | 0 | 0 | Дефлятор инвестиций в основной капитал* | 106.826 | 105.562 | 104.9 | 113.9 | 107 | 105.3 | 104.8 | 104.6 | 104.6 | 104.6
7.2 | ОФПР2025 2) | 0 | 0 | Показатель инфляции базовый* | 1.045 | 1.025 | 1.037 | 1.1138 | 1.058 | 1.072 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04
7.3 | ОФПР2026 2) | 9424.509 | 0 | Показатель инфляции прогнозный |  |  | 1.1108 | 1.2372 | 1.3089 | 1.072 | 1.117 | 1.1617 | 1.2082 | 1.2565
7.4 | ОФПР2027 2) | 0 | 0 | * дефляторы применены в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22 сентября 2023 г.
7.5 | ОФПР2028 2) | 0 | 0
7.6 | ОФПР2029 2) | 0 | 0
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики