## т1 (hidden)
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа_филиала "Уральский" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _2024_ год
аименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС "Еланская" до оп. 1 (замена кабеля АСБ 3х185, 0,800 км), Свердловская обл. (ПИР и СМР)
Идентификатор инвестиционного проекта: О/УРЛ/66/01/0011
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект:___Свердловская область___
Тип инвестиционного проекта:___реконструкция
строительство и (или) реконструкция
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Распределительное устройство подстанции (ПС) 6-750 кВ | нд1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2
1.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2
…
2 | Силовой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Ячейка трансформатора 1 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2
2.2 | Ячейка трансформатора 2 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2
…
3 | Установки компенсации реактивной мощности (КРМ) 110-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | КРМ 110-750 кВ 1 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
3.1.2 | КРМ 110-750 кВ 2 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
…
3.2 | Установки КРМ 6-35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | КРМ 6-35 кВ 1 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
3.2.2 | КРМ 6-35 кВ 2 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
…
4 | Подготовка и благоустройство территории ПС | нд | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1 | нд | нд | нд | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1 | нд | нд
5 | Площадь подготовки и благоустройство территории ПС всего, в том числе: | нд | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
… | … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Основные здания (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)) |  | описание основных зданий (ОПУ, ЗРУ, РЩ) ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | описание основных зданий (ОПУ, ЗРУ, РЩ) ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Прочее |  | описание прочих элементов ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | описание прочих элементов ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
6 | Постоянная часть | нд | общее описание | 1 | единиц | З-1 | нд | нд | нд | общее описание | 1 | единиц | З-1 | нд | нд
7 | Проектные работы | нд | тип ПС | 1 | единиц | П-1 | нд | нд | нд | тип ПС | 1 | единиц | П-1 | нд | нд
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т2 (hidden)
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Распределительное устройство ПС 6-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2
1.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2
… | …
2 | Силовой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Ячейка трансформатора 1 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2
2.2 | Ячейка трансформатора 2 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2
… | …
3 | Установки КРМ 110-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | КРМ 110-750 кВ 1 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
3.1.2 | КРМ 110-750 кВ 2 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
… | …
3.2 | Установки КРМ 6-35 кВ
3.2.1 | КРМ 6-35 кВ 1 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
3.2.2 | КРМ 6-35 кВ 2 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
… | …
4 | Подготовка и благоустройство территории ПС | нд | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1 | нд | нд | нд | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1 | нд | нд
5 | Площадь подготовки и благоустройство территории элементов ПС | нд | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
… | … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
6 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
6.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
… | … |  |  | … | единиц | П-2 |  |  |  |  | … | единиц | П-2
6. … | Ячейка трансформатора 1 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
6. … | Ячейка трансформатора 2 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
… | … |  |  | … | единиц | П-2 |  |  |  |  | … | единиц | П-2
6. … | КРМ 110-750 кВ 1 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
6. … | КРМ 110-750 кВ 2 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
… | … |  |  | … | единиц | П-2 |  |  |  |  | … | единиц | П-2
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т3 (hidden)
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [7 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт | [7 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта дефектный акт
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Распределительные пункты (РП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | количество ячеек |  | единиц | Т-6
2.2 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | количество ячеек |  | единиц | Т-6
2.3 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4 | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т4
Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденных Приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131
№ п/п | Наименование | План | [10 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _сметный расчет | [10 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [6 empty] | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Единицы измерения | Количество | № таблицы УНЦ (Приказ Минэнерго РФ от 26.02.2024 № 131) | укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | коэффицент из пояснений к таблицам УНЦ | коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | в ценах, согласно УНЦ, тыс рублей (без НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации (План основения капитальных вложений), тыс. рублей (без НДС) | сравнение сметной стоимости с УНЦ, тыс рублей (без НДС) гр.11-гр.12 | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2029 год
Т_1 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №7 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.35 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 342.1217 | 400.319 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.265 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 150.7973 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.085 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 35.8736
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 528.7926 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 556.8186 |  | 156.4996
Т_2 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №27 "Ясная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.1 | Л3-01-1*Кф1; Ц2-118-9 | 949.02 | 1.5 | 1.03 | 146.6236 | 123.026 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.1 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 42.2042
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 188.8278 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 198.8357 |  | 75.8097
Т_3 Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ТП "Хрустальная" РУ 10 кВ до ТП "ФКУ КЛ-66"
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 10 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 4.732 | Л3-02-1 ; Ц2-118-9 | 1262.83 | - | 1.03 | 6154.9829 | 11843.313 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода ВЛ 0,4 - 35 кВ | 10 | СИП-3 1*70-35 | км | 14.196 | Л7-06-3; Ц2-118-43 | 1599.54 | - | 1.04 | 23615.3526 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 29770.3355
4 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 31348.1633 |  | 19504.8503
Т_4 Замена приборов учета в рамках исполнения 522 ФЗ
1 | Таблица А1. УНЦ ИИК | 0.4 | Шкаф с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | шт | 773 | А1-13; Ц1-118-9 | 60.16 | - | 1.48 | 68825.4464 | 54640.3 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 68825.4464
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал" (Сценарные условия от 30.04.2025) , тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,081; 2025 - 1,078; | [8 empty] | 80203.5315 |  | 25563.2315
Т_5 Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 3 опора № 43
1 | Таблица В6. УНЦ автоматического пункта секционирования 6 - 35 кВ | 10 | Реклоузер (автоматический пункт секционирования)10 кВ | шт | 1 | В6-01 ; Ц1-118-1 | 2246.7 | - | 1.42 | 3190.314 | 1839.089
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 3190.314 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 3359.4006 |  | 1520.3116
Т_6 Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 6 опора № 1
1 | Таблица В6. УНЦ автоматического пункта секционирования 6 - 35 кВ | 10 | Реклоузер (автоматический пункт секционирования)10 кВ | шт | 1 | В6-01 ; Ц1-118-1 | 2246.7 | - | 1.42 | 3190.314 | 1839.089
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 3190.314 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 3359.4006 |  | 1520.3116
Т_7 Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 12
1 | Таблица В6. УНЦ автоматического пункта секционирования 6 - 35 кВ | 10 | Реклоузер (автоматический пункт секционирования)10 кВ | шт | 1 | В6-01 ; Ц1-118-1 | 2246.7 | - | 1.42 | 3190.314 | 1839.089
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 3190.314 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 3359.4006 |  | 1520.3116
Т_8 Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер "Посёлок" опора № 98
1 | Таблица В6. УНЦ автоматического пункта секционирования 6 - 35 кВ | 10 | Реклоузер (автоматический пункт секционирования)10 кВ | шт | 1 | В6-01 ; Ц1-118-1 | 2246.7 | - | 1.42 | 3190.314 | 1839.089
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 3190.314 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 3359.4006 |  | 1520.3116
Т_9 Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер "ЛПХ" опора № 1
1 | Таблица В6. УНЦ автоматического пункта секционирования 6 - 35 кВ | 10 | Реклоузер (автоматический пункт секционирования)10 кВ | шт | 1 | В6-01 ; Ц1-118-1 | 2246.7 | - | 1.42 | 3190.314 | 1839.089
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 3190.314 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 3359.4006 |  | 1520.3116
Т_10 Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 8 опора № 1
1 | Таблица В6. УНЦ автоматического пункта секционирования 6 - 35 кВ | 10 | Реклоузер (автоматический пункт секционирования)10 кВ | шт | 1 | В6-01 ; Ц1-118-1 | 2246.7 | - | 1.42 | 3190.314 | 1839.089
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 3190.314 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 3359.4006 |  | 1520.3116
T_11 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №5 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 2.563 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 2505.3084 | 3148.468 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 1.858 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 1057.2882 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.705 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 297.5399
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 3860.1365 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 4064.7237 |  | 916.2557
T_12 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.57 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 557.1696 | 716.992 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.35 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 199.1662 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.22 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 92.8493
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 849.1852 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 894.192 |  | 177.2
T_13 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 "Быт" от ТП № 51 Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Зеленая Роща
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.414 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 404.6811 | 714.583 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.274 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 155.9187 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.14 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 59.0859
4 | Таблица М2. УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | ВЛ | км | 0.414 | М2-01-1; Ц1-118-8 | 300.27 | - | 1.48 | 183.9814
5 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 803.6672 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 846.2616 |  | 131.6786
T_14 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №8 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.31 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 303.0221 | 564.851
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.28 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 159.333
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.03 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 12.6613
4 | Таблица М2. УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | ВЛ | км | 0.31 | М2-01-1; Ц1-118-8 | 300.27 | - | 1.48 | 137.7639
5 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 612.7802
6 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 645.2576 |  | 80.4066
T_15 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №7 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 1.215 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 1187.6511 | 1065.305 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.85 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 483.6894 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.365 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 154.0455
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1825.386 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1922.1315 |  | 856.8265
T_16 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.45 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 439.8708 | 569.661 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.34 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 193.4758 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.11 | Л7-32-41; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 46.4247
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 679.7712 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 715.7991 |  | 146.1381
T_17 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП № 49 "Ясная,3" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.395 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 386.1088 | 510.136
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.28 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 159.333
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.115 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 48.5349
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 593.9767
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 625.4574 |  | 115.3214

## т5 (hidden)
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта дефектный акт | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) 6-500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | КЛ-10 кВ от ПС "Еланская" до оп. 1 | 10 | АСБ-3х185 | 0.8 | км (по трассе) | К1-07-1..8 | 4039.24 | 3231.392 | [6 empty] | 0
2 | Трасса прокладки КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 |  | нд | нд | нд | км (по трассе) |  |  | 0 | нд | нд | нд | км (по трассе) |  | нд
2.2 |  |  |  |  | км (по трассе) |  |  | 0 | 10 | [5 empty] | 0
3 | Специальные переходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | КЛ-10 кВ от ПС "Еланская" до оп. 1 | 10 | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения | 0.15 | км (по трассе) | Н1-01-1..4 | 26087.97 | 3913.1955 |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения |  |  |  |  | 0
4 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | КЛ-10 кВ от ПС "Еланская" до оп. 1 | 10 | АСБ-3х185 | 1 | единиц | П6-07 | 709.17 | 709.17 |  |  |  | км (по трассе) |  |  | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) по состоянию на 24.02.2024г. | - | - | - | - | - | 1.4 | 7853.7575 | - | - | - | - | - | - | 0

## т6 (hidden)
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 7853.7575 | 0
2 | НДС 20% | 1570.7515 | 0
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2015, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | 9424.509 | 0
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 11452.1298 | #DIV/0!
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Ф2015 (с НДС) 2) | 0 | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ2015 (с НДС) 2) | 9424.509 | 0 |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г.
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 9424.509 | 0 | Индексы годовые, деленные на 100 для применения в расчетах | 1.0683 | 1.0556 | 1.049 | 1.139 | 1.07 | 1.053 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046
7.1 | ОФПР2024 2) | 0 | 0 | Дефлятор инвестиций в основной капитал* | 106.826 | 105.562 | 104.9 | 113.9 | 107 | 105.3 | 104.8 | 104.6 | 104.6 | 104.6
7.2 | ОФПР2025 2) | 0 | 0 | Показатель инфляции базовый* | 1.045 | 1.025 | 1.037 | 1.1138 | 1.058 | 1.072 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04
7.3 | ОФПР2026 2) | 9424.509 | 0 | Показатель инфляции прогнозный |  |  | 1.1108 | 1.2372 | 1.3089 | 1.072 | 1.117 | 1.1617 | 1.2082 | 1.2565
7.4 | ОФПР2027 2) | 0 | 0 | * дефляторы применены в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22 сентября 2023 г.
7.5 | ОФПР2028 2) | 0 | 0
7.6 | ОФПР2029 2) | 0 | 0
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики