## Лист1
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов, 2024
№ | Тип оборудования | Уровень напряжения, 2024 |  |  |  | Уровень напряжения,2023 |  |  |  | Динамика
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | Износ % | Износ % | Износ % | Износ % | Износ % | Износ % | Износ % | Износ % | Износ % | Износ % | Износ % | Износ %
1 | ВЛ | 30 | 50 | 9 | 25 | 30 | 50 | 10 | 30 | 0% | 0% | -11.11% | -20%
2 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ТП | 60 | 0 | 9 | 22 | 60 | 0 | 10 | 10 | 0% | 0% | -11.11% | 54.55%
в том числе
|  | 2023 | 2024 | Динамика
| ЛЭП 0,4-110 кВ | 25.5 | 25 | -1.961%
| в т.ч. ЛЭП 35 кВ и выше | 50 | 50 | 0%
| Трансформаторы 3-110 кВ | 41.35 | 20 | -51.63%
| в т.ч. трансформаторы 110 кВ | 18.95 | 20 | 5.541%
| Выключатели 6 кВ и выше | 36.65 | 38.25 | 4.366%
| в т.ч.выключатели 110 кВ | 32.81 | 33 | 0.5791%