## 2.1
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по ООО "Энергошаля" в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
№ | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2023 | 2024 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) | 1.2243 | 1.1146 | 8.9588
1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | -
1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 5.2867 | 3.2651 | 38.2395
1.4 | НН (до 1 кВ) | 1.1327 | 1.052 | 7.1262
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI) | 0.8771 | 0.87659 | 0.05769
2.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
2.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | -
2.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0.9214 | 0.6037 | 34.4799
2.4 | НН (до 1 кВ) | 0.8734 | 0.8848 | -1.3057
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI, план) | 6.7402 | 4.5119 | 33.0606
3.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
3.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | -
3.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 3.1156 | 1.3125 | 57.875
3.4 | НН (до 1 кВ) | 6.8216 | 4.5469 | 33.3449
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI,план) | 2.0415 | 1.0205 | 50.0135
4.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
4.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | -
4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0.69869 | 0.2105 | 69.8722
4.4 | НН (до 1 кВ) | 2.0716 | 1.0444 | 49.5849
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт. | 0 | 0 | 0
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт. | 0 | 0 | 0

## 2.2
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
№ | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, ПSAIDI |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, ПSAIFI |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), ПSAIDI, план |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), ПSAIFI, план |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | BH | CH1 | CH2 | HH | BH | CH1 | CH2 | HH | BH | CH1 | CH2 | HH | BH | CH1 | CH2 | HH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Шалинский участок | 0 | 0 | 0 | 0.63397 | 0 | 0 | 0 | 0.7045 | 0 | 0 | 0 | 2.3378 | 0 | 0 | 0 | 0.63135 | 0 | п 2.4
2 | Верх-Нейвинский участок | 0 | 0 | 0.0362 | 0.0724 | 0 | 0 | 0.0928 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п 2.4
3 | Екатеринбургский участок | 0 | 0 | 3.2291 | 0.3462 | 0 | 0 | 0.5107 | 0.1675 | 0 | 0 | 1.3125 | 2.2092 | 0 | 0 | 0.2105 | 0.41305 | 0 | п 2.4

## 2.3
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
2.3 Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде – своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов объектов электросетевого хозяйства, оптимизация нагрузки линий с целью минимизации аварийности.
Замена неизолированного провода ВЛ 0,4 кВ на защищенный, км | Замена опор, шт. | Установка новых ТП, шт. | Расчистка трасс, га
6.03 | 154 | 0 | 1

## 2.4
Приложение №7
к Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций
2.4 Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразным для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии.
Ведется работа по замене оборудования, исчерпавшего гарантийный срок эксплуатации (замена масляных выключателей, выработавших свой срок эксплуатации на вакуумные, Замена РЛНД, замена ВН).
Ведется работа по замене деревянных опор на железобетонные
Ведется работа по замене приборов учета
Все это позволит улучшить качество оказания услуг по передаче электрической энергии,качество самой электроэнергии, а так же увеличить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии.