## Металл
Контрольные замеры по ПС 110/10 кВ Металл
Дата: 18.12.2024 г.
[12 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 25 |  |  | 110 |  | <нет>
|  |  |  | 10 |  | 1С | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
№2 | 25 |  |  | 110 |  | <нет>
|  |  |  | 10 |  | 2С | [5 empty] | 59.2 | 0.753 |  | 0.711 |  | 0.727 | 56.7 | 0.697 |  | 0.707 |  | 0.702 | 52.8 | 0.618 |  | 0.687 |  | 0.669 | 53.1 | 0.654 |  | 0.661 |  | 0.703 | 55.2 | 0.692 |  | 0.673 |  | 0.717 | 52.4 | 0.628 |  | 0.668 |  | 0.685 | 58.4 | 0.76 |  | 0.684 |  | 0.743 | 64.9 | 0.884 |  | 0.712 |  | 0.779 | 81.9 | 1.164 |  | 0.836 |  | 0.812 | 81.6 | 1.142 |  | 0.857 |  | 0.8 | 73.9 | 1.058 |  | 0.744 |  | 0.818 | 70 | 0.995 |  | 0.69 |  | 0.83 | 73.8 | 1.01 |  | 0.803 |  | 0.783 | 66.5 | 0.878 |  | 0.762 |  | 0.755 | 75.3 | 1.043 |  | 0.805 |  | 0.792 | 69.8 | 0.962 |  | 0.751 |  | 0.788 | 65.6 | 0.925 |  | 0.68 |  | 0.806 | 57.4 | 0.777 |  | 0.637 |  | 0.774 | 58.7 | 0.777 |  | 0.671 |  | 0.756 | 62.4 | 0.845 |  | 0.69 |  | 0.775 | 65.8 | 0.907 |  | 0.709 |  | 0.788 | 57.5 | 0.75 |  | 0.668 |  | 0.747 | 55.9 | 0.707 |  | 0.668 |  | 0.727 | 54.9 | 0.716 |  | 0.64 |  | 0.745
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 10 кВ | [7 empty] | 59.2 | 0.753 |  | 0.711 |  |  | 56.7 | 0.697 |  | 0.707 |  |  | 52.8 | 0.618 |  | 0.687 |  |  | 53.1 | 0.654 |  | 0.661 |  |  | 55.2 | 0.692 |  | 0.673 |  |  | 52.4 | 0.628 |  | 0.668 |  |  | 58.4 | 0.76 |  | 0.684 |  |  | 64.9 | 0.884 |  | 0.712 |  |  | 81.9 | 1.164 |  | 0.836 |  |  | 81.6 | 1.142 |  | 0.857 |  |  | 73.9 | 1.058 |  | 0.744 |  |  | 70 | 0.995 |  | 0.69 |  |  | 73.8 | 1.01 |  | 0.803 |  |  | 66.5 | 0.878 |  | 0.762 |  |  | 75.3 | 1.043 |  | 0.805 |  |  | 69.8 | 0.962 |  | 0.751 |  |  | 65.6 | 0.925 |  | 0.68 |  |  | 57.4 | 0.777 |  | 0.637 |  |  | 58.7 | 0.777 |  | 0.671 |  |  | 62.4 | 0.845 |  | 0.69 |  |  | 65.8 | 0.907 |  | 0.709 |  |  | 57.5 | 0.75 |  | 0.668 |  |  | 55.9 | 0.707 |  | 0.668 |  |  | 54.9 | 0.716 |  | 0.64
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.753 |  | + j |  | 0.711 |  | 0.697 |  | + j |  | 0.707 |  | 0.618 |  | + j |  | 0.687 |  | 0.654 |  | + j |  | 0.661 |  | 0.692 |  | + j |  | 0.673 |  | 0.628 |  | + j |  | 0.668 |  | 0.76 |  | + j |  | 0.684 |  | 0.884 |  | + j |  | 0.712 |  | 1.164 |  | + j |  | 0.836 |  | 1.142 |  | + j |  | 0.857 |  | 1.058 |  | + j |  | 0.744 |  | 0.995 |  | + j |  | 0.69 |  | 1.01 |  | + j |  | 0.803 |  | 0.878 |  | + j |  | 0.762 |  | 1.043 |  | + j |  | 0.805 |  | 0.962 |  | + j |  | 0.751 |  | 0.925 |  | + j |  | 0.68 |  | 0.777 |  | + j |  | 0.637 |  | 0.777 |  | + j |  | 0.671 |  | 0.845 |  | + j |  | 0.69 |  | 0.907 |  | + j |  | 0.709 |  | 0.75 |  | + j |  | 0.668 |  | 0.707 |  | + j |  | 0.668 |  | 0.716 |  | + j |  | 0.64
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.753 |  | + j |  | 0.711 |  | 0.697 |  | + j |  | 0.707 |  | 0.618 |  | + j |  | 0.687 |  | 0.654 |  | + j |  | 0.661 |  | 0.692 |  | + j |  | 0.673 |  | 0.628 |  | + j |  | 0.668 |  | 0.76 |  | + j |  | 0.684 |  | 0.884 |  | + j |  | 0.712 |  | 1.164 |  | + j |  | 0.836 |  | 1.142 |  | + j |  | 0.857 |  | 1.058 |  | + j |  | 0.744 |  | 0.995 |  | + j |  | 0.69 |  | 1.01 |  | + j |  | 0.803 |  | 0.878 |  | + j |  | 0.762 |  | 1.043 |  | + j |  | 0.805 |  | 0.962 |  | + j |  | 0.751 |  | 0.925 |  | + j |  | 0.68 |  | 0.777 |  | + j |  | 0.637 |  | 0.777 |  | + j |  | 0.671 |  | 0.845 |  | + j |  | 0.69 |  | 0.907 |  | + j |  | 0.709 |  | 0.75 |  | + j |  | 0.668 |  | 0.707 |  | + j |  | 0.668 |  | 0.716 |  | + j |  | 0.64
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
10 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1
10 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 10 кВ
В 10 кВ Т№1 1С
СВ 10 кВ 1С-2С
2РП Производс корпус (яч.13) | [11 empty] | 34.7 | 0.394 |  |  | 0.461 |  | 32.5 | 0.34 |  |  | 0.455 |  | 29.3 | 0.269 |  |  | 0.437 |  | 29.3 | 0.306 |  |  | 0.411 |  | 31.2 | 0.345 |  |  | 0.422 |  | 28.7 | 0.281 |  |  | 0.416 |  | 34 | 0.408 |  |  | 0.433 |  | 40.4 | 0.53 |  |  | 0.466 |  | 56 | 0.783 |  |  | 0.588 |  | 54.5 | 0.721 |  |  | 0.623 |  | 47 | 0.641 |  |  | 0.516 |  | 42.8 | 0.6 |  |  | 0.448 |  | 48.1 | 0.626 |  |  | 0.564 |  | 40.1 | 0.477 |  |  | 0.514 |  | 49.3 | 0.658 |  |  | 0.556 |  | 44.3 | 0.588 |  |  | 0.504 |  | 39.8 | 0.549 |  |  | 0.43 |  | 32.7 | 0.412 |  |  | 0.396 |  | 33.8 | 0.409 |  |  | 0.428 |  | 37.3 | 0.479 |  |  | 0.444 |  | 40.9 | 0.544 |  |  | 0.466 |  | 33.6 | 0.39 |  |  | 0.438 |  | 31.5 | 0.347 |  |  | 0.427 |  | 30.6 | 0.356 |  |  | 0.399
ООО "Анега 93" (яч.26) | [11 empty] | 3.8 | 0.063 |  |  | 0.019 |  | 3.6 | 0.061 |  |  | 0.019 |  | 3.2 | 0.053 |  |  | 0.017 |  | 3.1 | 0.052 |  |  | 0.017 |  | 3.1 | 0.051 |  |  | 0.017 |  | 3.1 | 0.051 |  |  | 0.017 |  | 3.1 | 0.051 |  |  | 0.018 |  | 3.1 | 0.051 |  |  | 0.017 |  | 3.9 | 0.067 |  |  | 0.015 |  | 6.2 | 0.108 |  |  | 0.008 |  | 6 | 0.104 |  |  | 0.008 |  | 4.9 | 0.083 |  |  | 0.022 |  | 4.9 | 0.083 |  |  | 0.022 |  | 5.2 | 0.088 |  |  | 0.02 |  | 4.4 | 0.074 |  |  | 0.023 |  | 4.1 | 0.067 |  |  | 0.023 |  | 3.8 | 0.062 |  |  | 0.022 |  | 3.4 | 0.056 |  |  | 0.019 |  | 3.34 | 0.055 |  |  | 0.017 |  | 3.5 | 0.058 |  |  | 0.02 |  | 3.5 | 0.058 |  |  | 0.019 |  | 3.2 | 0.056 |  |  | 0.007 |  | 3.8 | 0.064 |  |  | 0.017 |  | 3.7 | 0.064 |  |  | 0.016
1РП Котельная (яч.30) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 10 кВ | [12 empty] | 0.457 |  |  | 0.48 |  |  | 0.401 |  |  | 0.474 |  |  | 0.322 |  |  | 0.454 |  |  | 0.358 |  |  | 0.428 |  |  | 0.396 |  |  | 0.439 |  |  | 0.332 |  |  | 0.433 |  |  | 0.459 |  |  | 0.451 |  |  | 0.581 |  |  | 0.483 |  |  | 0.85 |  |  | 0.603 |  |  | 0.829 |  |  | 0.631 |  |  | 0.745 |  |  | 0.524 |  |  | 0.683 |  |  | 0.47 |  |  | 0.709 |  |  | 0.586 |  |  | 0.565 |  |  | 0.534 |  |  | 0.732 |  |  | 0.579 |  |  | 0.655 |  |  | 0.527 |  |  | 0.611 |  |  | 0.452 |  |  | 0.468 |  |  | 0.415 |  |  | 0.464 |  |  | 0.445 |  |  | 0.537 |  |  | 0.464 |  |  | 0.602 |  |  | 0.485 |  |  | 0.446 |  |  | 0.445 |  |  | 0.411 |  |  | 0.444 |  |  | 0.42 |  |  | 0.415
2С 10 кВ
В 10 кВ Т№2 2С
СВ 10 кВ 2С-1С
2РП Производств корпус (яч.6) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1РП Котельная (яч.31) | [11 empty] | 21.5 | 0.296 |  |  | 0.231 |  | 21.5 | 0.296 |  |  | 0.233 |  | 21.5 | 0.296 |  |  | 0.233 |  | 21.5 | 0.296 |  |  | 0.233 |  | 21.6 | 0.296 |  |  | 0.234 |  | 21.6 | 0.296 |  |  | 0.235 |  | 21.7 | 0.301 |  |  | 0.233 |  | 21.7 | 0.303 |  |  | 0.229 |  | 22.4 | 0.314 |  |  | 0.233 |  | 22 | 0.313 |  |  | 0.226 |  | 21.9 | 0.313 |  |  | 0.22 |  | 21.8 | 0.312 |  |  | 0.22 |  | 21.2 | 0.301 |  |  | 0.217 |  | 22.1 | 0.313 |  |  | 0.228 |  | 22 | 0.311 |  |  | 0.226 |  | 21.7 | 0.307 |  |  | 0.224 |  | 22.2 | 0.314 |  |  | 0.228 |  | 21.7 | 0.309 |  |  | 0.222 |  | 22.1 | 0.313 |  |  | 0.226 |  | 21.8 | 0.308 |  |  | 0.226 |  | 21.6 | 0.305 |  |  | 0.224 |  | 21.6 | 0.304 |  |  | 0.223 |  | 21.2 | 0.296 |  |  | 0.224 |  | 21.2 | 0.296 |  |  | 0.225
ООО "Анега 93" (яч.34) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 10 кВ | [12 empty] | 0.296 |  |  | 0.231 |  |  | 0.296 |  |  | 0.233 |  |  | 0.296 |  |  | 0.233 |  |  | 0.296 |  |  | 0.233 |  |  | 0.296 |  |  | 0.234 |  |  | 0.296 |  |  | 0.235 |  |  | 0.301 |  |  | 0.233 |  |  | 0.303 |  |  | 0.229 |  |  | 0.314 |  |  | 0.233 |  |  | 0.313 |  |  | 0.226 |  |  | 0.313 |  |  | 0.22 |  |  | 0.312 |  |  | 0.22 |  |  | 0.301 |  |  | 0.217 |  |  | 0.313 |  |  | 0.228 |  |  | 0.311 |  |  | 0.226 |  |  | 0.307 |  |  | 0.224 |  |  | 0.314 |  |  | 0.228 |  |  | 0.309 |  |  | 0.222 |  |  | 0.313 |  |  | 0.226 |  |  | 0.308 |  |  | 0.226 |  |  | 0.305 |  |  | 0.224 |  |  | 0.304 |  |  | 0.223 |  |  | 0.296 |  |  | 0.224 |  |  | 0.296 |  |  | 0.225
Небаланс по шинам 10 кВ | [12 empty] | 0.753 |  |  | 0.711 |  |  | 0.697 |  |  | 0.707 |  |  | 0.618 |  |  | 0.687 |  |  | 0.654 |  |  | 0.661 |  |  | 0.692 |  |  | 0.673 |  |  | 0.628 |  |  | 0.668 |  |  | 0.76 |  |  | 0.684 |  |  | 0.884 |  |  | 0.712 |  |  | 1.164 |  |  | 0.836 |  |  | 1.142 |  |  | 0.857 |  |  | 1.058 |  |  | 0.744 |  |  | 0.995 |  |  | 0.69 |  |  | 1.01 |  |  | 0.803 |  |  | 0.878 |  |  | 0.762 |  |  | 1.043 |  |  | 0.805 |  |  | 0.962 |  |  | 0.751 |  |  | 0.925 |  |  | 0.68 |  |  | 0.777 |  |  | 0.637 |  |  | 0.777 |  |  | 0.671 |  |  | 0.845 |  |  | 0.69 |  |  | 0.907 |  |  | 0.709 |  |  | 0.75 |  |  | 0.668 |  |  | 0.707 |  |  | 0.668 |  |  | 0.716 |  |  | 0.64
Замер провёл:
Главный энергетик
| ОАО "Уралтрубпром" | [6 empty] | Лукин А.М.

## ПРУ
Контрольные замеры по ПС 110/35/6 кВ ПРУ
Дата: 18.12.2024 г.
[12 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 10 |  |  | 110 |  | <нет>
|  |  |  | 6 |  | 1С | [5 empty] | 134.4 | 1.347 |  | 0.583 |  | 0.918 | 131.3 | 1.302 |  | 0.595 |  | 0.909 | 130.1 | 1.289 |  | 0.594 |  | 0.908 | 131.1 | 1.304 |  | 0.591 |  | 0.911 | 133.1 | 1.325 |  | 0.594 |  | 0.912 | 139.3 | 1.393 |  | 0.609 |  | 0.916 | 152.2 | 1.542 |  | 0.619 |  | 0.928 | 166.7 | 1.707 |  | 0.632 |  | 0.938 | 176.9 | 1.798 |  | 0.702 |  | 0.932 | 182.8 | 1.866 |  | 0.708 |  | 0.935 | 171.7 | 1.757 |  | 0.65 |  | 0.938 | 177.3 | 1.816 |  | 0.668 |  | 0.938 | 229.8 | 2.113 |  | 1.35 |  | 0.843 | 290.1 | 2.534 |  | 1.895 |  | 0.801 | 315.3 | 2.76 |  | 2.055 |  | 0.802 | 317.5 | 2.808 |  | 2.03 |  | 0.81 | 326.9 | 2.943 |  | 2.019 |  | 0.825 | 328.6 | 2.917 |  | 2.086 |  | 0.814 | 322.1 | 2.834 |  | 2.081 |  | 0.806 | 323.3 | 2.839 |  | 2.093 |  | 0.805 | 291.6 | 2.554 |  | 1.898 |  | 0.803 | 268.8 | 2.39 |  | 1.699 |  | 0.815 | 263.5 | 2.306 |  | 1.719 |  | 0.802 | 283.9 | 2.416 |  | 1.94 |  | 0.78
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
№2 | 10 |  |  | 35 |  | <нет>
|  |  |  | 6 |  | 2С | [5 empty] | 157.8 | 1.597 |  | 0.643 |  | 0.928 | 144.8 | 1.452 |  | 0.624 |  | 0.919 | 143.6 | 1.446 |  | 0.606 |  | 0.922 | 132.1 | 1.324 |  | 0.572 |  | 0.918 | 134 | 1.337 |  | 0.59 |  | 0.916 | 146.9 | 1.475 |  | 0.627 |  | 0.921 | 142.8 | 1.46 |  | 0.547 |  | 0.937 | 123.1 | 1.262 |  | 0.46 |  | 0.94 | 140.5 | 1.432 |  | 0.547 |  | 0.934 | 207.7 | 2.056 |  | 0.955 |  | 0.907 | 220.2 | 2.183 |  | 1.004 |  | 0.908 | 238.5 | 2.374 |  | 1.069 |  | 0.912 | 193.3 | 1.971 |  | 0.751 |  | 0.934 | 185.4 | 1.867 |  | 0.78 |  | 0.923 | 196.7 | 2.002 |  | 0.774 |  | 0.933 | 214.2 | 2.104 |  | 1.017 |  | 0.901 | 224.6 | 2.206 |  | 1.069 |  | 0.9 | 214.3 | 2.107 |  | 1.016 |  | 0.901 | 285.2 | 2.841 |  | 1.272 |  | 0.913 | 162.1 | 1.66 |  | 0.607 |  | 0.939 | 164.5 | 1.672 |  | 0.651 |  | 0.932 | 194.5 | 1.933 |  | 0.878 |  | 0.91 | 219.1 | 2.18 |  | 0.983 |  | 0.911 | 202.6 | 2.015 |  | 0.91 |  | 0.911
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 292.2 | 2.944 |  | 1.226 |  |  | 276.1 | 2.754 |  | 1.219 |  |  | 273.7 | 2.735 |  | 1.2 |  |  | 263.2 | 2.628 |  | 1.163 |  |  | 267.1 | 2.662 |  | 1.184 |  |  | 286.2 | 2.868 |  | 1.236 |  |  | 295 | 3.002 |  | 1.166 |  |  | 289.8 | 2.969 |  | 1.092 |  |  | 317.4 | 3.23 |  | 1.249 |  |  | 390.5 | 3.922 |  | 1.663 |  |  | 391.9 | 3.94 |  | 1.654 |  |  | 415.8 | 4.19 |  | 1.737 |  |  | 423.1 | 4.084 |  | 2.101 |  |  | 475.5 | 4.401 |  | 2.675 |  |  | 512 | 4.762 |  | 2.829 |  |  | 531.7 | 4.912 |  | 3.047 |  |  | 551.5 | 5.149 |  | 3.088 |  |  | 542.9 | 5.024 |  | 3.102 |  |  | 607.3 | 5.675 |  | 3.353 |  |  | 485.4 | 4.499 |  | 2.7 |  |  | 456.1 | 4.226 |  | 2.549 |  |  | 463.3 | 4.323 |  | 2.577 |  |  | 482.6 | 4.486 |  | 2.702 |  |  | 486.5 | 4.431 |  | 2.85
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 1.347 |  | + j |  | 0.583 |  | 1.302 |  | + j |  | 0.595 |  | 1.289 |  | + j |  | 0.594 |  | 1.304 |  | + j |  | 0.591 |  | 1.325 |  | + j |  | 0.594 |  | 1.393 |  | + j |  | 0.609 |  | 1.542 |  | + j |  | 0.619 |  | 1.707 |  | + j |  | 0.632 |  | 1.798 |  | + j |  | 0.702 |  | 1.866 |  | + j |  | 0.708 |  | 1.757 |  | + j |  | 0.65 |  | 1.816 |  | + j |  | 0.668 |  | 2.113 |  | + j |  | 1.35 |  | 2.534 |  | + j |  | 1.895 |  | 2.76 |  | + j |  | 2.055 |  | 2.808 |  | + j |  | 2.03 |  | 2.943 |  | + j |  | 2.019 |  | 2.917 |  | + j |  | 2.086 |  | 2.834 |  | + j |  | 2.081 |  | 2.839 |  | + j |  | 2.093 |  | 2.554 |  | + j |  | 1.898 |  | 2.39 |  | + j |  | 1.699 |  | 2.306 |  | + j |  | 1.719 |  | 2.416 |  | + j |  | 1.94
[8 empty] | №2 |  |  |  | 1.597 |  | + j |  | 0.643 |  | 1.452 |  | + j |  | 0.624 |  | 1.446 |  | + j |  | 0.606 |  | 1.324 |  | + j |  | 0.572 |  | 1.337 |  | + j |  | 0.59 |  | 1.475 |  | + j |  | 0.627 |  | 1.46 |  | + j |  | 0.547 |  | 1.262 |  | + j |  | 0.46 |  | 1.432 |  | + j |  | 0.547 |  | 2.056 |  | + j |  | 0.955 |  | 2.183 |  | + j |  | 1.004 |  | 2.374 |  | + j |  | 1.069 |  | 1.971 |  | + j |  | 0.751 |  | 1.867 |  | + j |  | 0.78 |  | 2.002 |  | + j |  | 0.774 |  | 2.104 |  | + j |  | 1.017 |  | 2.206 |  | + j |  | 1.069 |  | 2.107 |  | + j |  | 1.016 |  | 2.841 |  | + j |  | 1.272 |  | 1.66 |  | + j |  | 0.607 |  | 1.672 |  | + j |  | 0.651 |  | 1.933 |  | + j |  | 0.878 |  | 2.18 |  | + j |  | 0.983 |  | 2.015 |  | + j |  | 0.91
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 1.347 |  | + j |  | 0.583 |  | 1.302 |  | + j |  | 0.595 |  | 1.289 |  | + j |  | 0.594 |  | 1.304 |  | + j |  | 0.591 |  | 1.325 |  | + j |  | 0.594 |  | 1.393 |  | + j |  | 0.609 |  | 1.542 |  | + j |  | 0.619 |  | 1.707 |  | + j |  | 0.632 |  | 1.798 |  | + j |  | 0.702 |  | 1.866 |  | + j |  | 0.708 |  | 1.757 |  | + j |  | 0.65 |  | 1.816 |  | + j |  | 0.668 |  | 2.113 |  | + j |  | 1.35 |  | 2.534 |  | + j |  | 1.895 |  | 2.76 |  | + j |  | 2.055 |  | 2.808 |  | + j |  | 2.03 |  | 2.943 |  | + j |  | 2.019 |  | 2.917 |  | + j |  | 2.086 |  | 2.834 |  | + j |  | 2.081 |  | 2.839 |  | + j |  | 2.093 |  | 2.554 |  | + j |  | 1.898 |  | 2.39 |  | + j |  | 1.699 |  | 2.306 |  | + j |  | 1.719 |  | 2.416 |  | + j |  | 1.94
СК, БСК
Тип | [11 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q
БСК
БСК
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6,3, | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С
СВ 6 кВ 1С-2С
Центральный поселок (яч.2) | [11 empty] | 30.9 | 0.317 |  |  | 0.115 |  | 29.9 | 0.305 |  |  | 0.117 |  | 29.2 | 0.296 |  |  | 0.118 |  | 28.3 | 0.286 |  |  | 0.118 |  | 28.1 | 0.283 |  |  | 0.117 |  | 29.2 | 0.295 |  |  | 0.12 |  | 30.7 | 0.313 |  |  | 0.119 |  | 32.4 | 0.335 |  |  | 0.115 |  | 36.1 | 0.378 |  |  | 0.111 |  | 42.9 | 0.456 |  |  | 0.109 |  | 36 | 0.377 |  |  | 0.11 |  | 39.5 | 0.413 |  |  | 0.122 |  | 41.3 | 0.43 |  |  | 0.134 |  | 40.9 | 0.428 |  |  | 0.125 |  | 38.2 | 0.401 |  |  | 0.117 |  | 41.1 | 0.43 |  |  | 0.129 |  | 38 | 0.401 |  |  | 0.105 |  | 40.2 | 0.424 |  |  | 0.112 |  | 40 | 0.422 |  |  | 0.113 |  | 37.3 | 0.392 |  |  | 0.111 |  | 38.4 | 0.404 |  |  | 0.109 |  | 36.9 | 0.387 |  |  | 0.111 |  | 34.6 | 0.361 |  |  | 0.111 |  | 31.6 | 0.328 |  |  | 0.107
Северный поселок (яч.4) | [11 empty] | 33.5 | 0.345 |  |  | 0.122 |  | 32 | 0.324 |  |  | 0.128 |  | 30.7 | 0.309 |  |  | 0.129 |  | 29.9 | 0.303 |  |  | 0.122 |  | 30.3 | 0.306 |  |  | 0.125 |  | 32 | 0.326 |  |  | 0.125 |  | 37.7 | 0.392 |  |  | 0.126 |  | 38.5 | 0.403 |  |  | 0.12 |  | 38.2 | 0.402 |  |  | 0.113 |  | 40.9 | 0.431 |  |  | 0.115 |  | 40.9 | 0.431 |  |  | 0.116 |  | 40.8 | 0.428 |  |  | 0.124 |  | 39.4 | 0.413 |  |  | 0.122 |  | 39.7 | 0.417 |  |  | 0.117 |  | 39.6 | 0.415 |  |  | 0.119 |  | 37.8 | 0.397 |  |  | 0.112 |  | 41 | 0.434 |  |  | 0.109 |  | 43.8 | 0.465 |  |  | 0.111 |  | 45.1 | 0.479 |  |  | 0.113 |  | 47.7 | 0.506 |  |  | 0.118 |  | 47.1 | 0.501 |  |  | 0.116 |  | 46.2 | 0.49 |  |  | 0.118 |  | 42.9 | 0.453 |  |  | 0.119 |  | 37.1 | 0.389 |  |  | 0.114
ДОФ-2 (яч.6) | [11 empty] | 6.5 | 0.055 |  |  | 0.045 |  | 6.5 | 0.055 |  |  | 0.045 |  | 6.5 | 0.055 |  |  | 0.045 |  | 6.5 | 0.055 |  |  | 0.045 |  | 6.6 | 0.055 |  |  | 0.046 |  | 6.6 | 0.055 |  |  | 0.046 |  | 6.6 | 0.055 |  |  | 0.046 |  | 7 | 0.06 |  |  | 0.046 |  | 8.4 | 0.073 |  |  | 0.056 |  | 9.4 | 0.081 |  |  | 0.063 |  | 9.2 | 0.078 |  |  | 0.064 |  | 8.7 | 0.076 |  |  | 0.057 |  | 8.8 | 0.075 |  |  | 0.059 |  | 53.9 | 0.389 |  |  | 0.441 |  | 73.1 | 0.568 |  |  | 0.56 |  | 79.4 | 0.641 |  |  | 0.583 |  | 80.4 | 0.635 |  |  | 0.605 |  | 90.8 | 0.745 |  |  | 0.654 |  | 79 | 0.584 |  |  | 0.634 |  | 87.1 | 0.687 |  |  | 0.658 |  | 77.9 | 0.564 |  |  | 0.636 |  | 61.9 | 0.491 |  |  | 0.464 |  | 46.4 | 0.344 |  |  | 0.372 |  | 78.9 | 0.618 |  |  | 0.599
ДОФ-1 (яч.8) | [11 empty] | 5.9 | 0.064 |  |  | 0 |  | 5.9 | 0.064 |  |  | 0 |  | 5.9 | 0.064 |  |  | 0 |  | 6 | 0.066 |  |  | 0 |  | 6.5 | 0.071 |  |  | 0 |  | 6.3 | 0.069 |  |  | 0 |  | 7 | 0.076 |  |  | 0 |  | 10.9 | 0.119 |  |  | 0 |  | 11.4 | 0.124 |  |  | 0.003 |  | 12.6 | 0.129 |  |  | 0.05 |  | 10.9 | 0.119 |  |  | 0 |  | 10.7 | 0.117 |  |  | 0 |  | 75 | 0.439 |  |  | 0.69 |  | 92.3 | 0.553 |  |  | 0.841 |  | 93.7 | 0.564 |  |  | 0.852 |  | 96.6 | 0.59 |  |  | 0.874 |  | 101.5 | 0.665 |  |  | 0.886 |  | 90.4 | 0.46 |  |  | 0.873 |  | 98.3 | 0.588 |  |  | 0.898 |  | 94.4 | 0.513 |  |  | 0.893 |  | 75.3 | 0.353 |  |  | 0.742 |  | 71.5 | 0.314 |  |  | 0.714 |  | 87.4 | 0.476 |  |  | 0.827 |  | 87 | 0.466 |  |  | 0.827
Эл.депо (яч.10) | [11 empty] | 25.9 | 0.244 |  |  | 0.144 |  | 26 | 0.243 |  |  | 0.145 |  | 26.1 | 0.246 |  |  | 0.143 |  | 26.9 | 0.254 |  |  | 0.146 |  | 27.8 | 0.265 |  |  | 0.147 |  | 28.4 | 0.275 |  |  | 0.142 |  | 31.5 | 0.312 |  |  | 0.143 |  | 37.8 | 0.375 |  |  | 0.174 |  | 41.2 | 0.398 |  |  | 0.209 |  | 38.3 | 0.372 |  |  | 0.192 |  | 35.9 | 0.348 |  |  | 0.179 |  | 33 | 0.324 |  |  | 0.156 |  | 34.1 | 0.323 |  |  | 0.186 |  | 35.6 | 0.331 |  |  | 0.202 |  | 37.3 | 0.35 |  |  | 0.207 |  | 34.2 | 0.33 |  |  | 0.174 |  | 33.9 | 0.336 |  |  | 0.154 |  | 32.9 | 0.323 |  |  | 0.158 |  | 32.9 | 0.32 |  |  | 0.162 |  | 28.6 | 0.282 |  |  | 0.132 |  | 28.6 | 0.282 |  |  | 0.134 |  | 28 | 0.272 |  |  | 0.138 |  | 26.8 | 0.258 |  |  | 0.136 |  | 27.7 | 0.267 |  |  | 0.142
Совхоз-1 (яч.12) | [11 empty] | 20.9 | 0.195 |  |  | 0.12 |  | 20.2 | 0.184 |  |  | 0.122 |  | 20.5 | 0.188 |  |  | 0.121 |  | 22 | 0.207 |  |  | 0.122 |  | 22.3 | 0.212 |  |  | 0.121 |  | 25.4 | 0.241 |  |  | 0.138 |  | 27.3 | 0.26 |  |  | 0.146 |  | 28.3 | 0.276 |  |  | 0.139 |  | 29.7 | 0.285 |  |  | 0.155 |  | 27.7 | 0.269 |  |  | 0.138 |  | 27.2 | 0.27 |  |  | 0.125 |  | 28.6 | 0.278 |  |  | 0.142 |  | 27 | 0.268 |  |  | 0.122 |  | 25 | 0.248 |  |  | 0.114 |  | 29.5 | 0.289 |  |  | 0.142 |  | 26.1 | 0.258 |  |  | 0.12 |  | 30.1 | 0.306 |  |  | 0.119 |  | 32.8 | 0.33 |  |  | 0.138 |  | 27.5 | 0.271 |  |  | 0.128 |  | 29.7 | 0.289 |  |  | 0.147 |  | 27.4 | 0.271 |  |  | 0.126 |  | 25.2 | 0.248 |  |  | 0.118 |  | 23.1 | 0.223 |  |  | 0.118 |  | 21.4 | 0.204 |  |  | 0.115
Сортировка (яч.18) | [11 empty] | 10.4 | 0.112 |  |  | 0.018 |  | 10.4 | 0.112 |  |  | 0.018 |  | 10.7 | 0.116 |  |  | 0.018 |  | 10.8 | 0.117 |  |  | 0.018 |  | 11 | 0.118 |  |  | 0.018 |  | 10.8 | 0.116 |  |  | 0.018 |  | 11 | 0.118 |  |  | 0.019 |  | 11.4 | 0.123 |  |  | 0.019 |  | 11.7 | 0.123 |  |  | 0.037 |  | 10.5 | 0.113 |  |  | 0.024 |  | 11.6 | 0.12 |  |  | 0.04 |  | 15.8 | 0.165 |  |  | 0.051 |  | 13.9 | 0.15 |  |  | 0.021 |  | 14.5 | 0.153 |  |  | 0.04 |  | 15 | 0.158 |  |  | 0.042 |  | 13.6 | 0.147 |  |  | 0.022 |  | 14 | 0.151 |  |  | 0.025 |  | 14.5 | 0.156 |  |  | 0.024 |  | 14.3 | 0.155 |  |  | 0.017 |  | 14.3 | 0.155 |  |  | 0.017 |  | 15.1 | 0.164 |  |  | 0.018 |  | 16 | 0.173 |  |  | 0.018 |  | 16.2 | 0.176 |  |  | 0.018 |  | 12 | 0.129 |  |  | 0.018
ТТ-1 (яч.22) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТТ-2 (яч.26) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Асфальтовый завод (яч.32) | [11 empty] | 2.2 | 0.015 |  |  | 0.019 |  | 2.3 | 0.015 |  |  | 0.02 |  | 2.3 | 0.015 |  |  | 0.02 |  | 2.3 | 0.016 |  |  | 0.02 |  | 2.3 | 0.015 |  |  | 0.02 |  | 2.3 | 0.016 |  |  | 0.02 |  | 2.3 | 0.016 |  |  | 0.02 |  | 2.3 | 0.016 |  |  | 0.019 |  | 2.1 | 0.015 |  |  | 0.018 |  | 2 | 0.015 |  |  | 0.017 |  | 2 | 0.014 |  |  | 0.016 |  | 2 | 0.015 |  |  | 0.016 |  | 2 | 0.015 |  |  | 0.016 |  | 1.9 | 0.015 |  |  | 0.015 |  | 2 | 0.015 |  |  | 0.016 |  | 2 | 0.015 |  |  | 0.016 |  | 2 | 0.015 |  |  | 0.016 |  | 2 | 0.014 |  |  | 0.016 |  | 2 | 0.015 |  |  | 0.016 |  | 2.1 | 0.015 |  |  | 0.017 |  | 2.1 | 0.015 |  |  | 0.017 |  | 2.1 | 0.015 |  |  | 0.018 |  | 2.1 | 0.015 |  |  | 0.018 |  | 2.1 | 0.015 |  |  | 0.018
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 1.347 |  |  | 0.583 |  |  | 1.302 |  |  | 0.595 |  |  | 1.289 |  |  | 0.594 |  |  | 1.304 |  |  | 0.591 |  |  | 1.325 |  |  | 0.594 |  |  | 1.393 |  |  | 0.609 |  |  | 1.542 |  |  | 0.619 |  |  | 1.707 |  |  | 0.632 |  |  | 1.798 |  |  | 0.702 |  |  | 1.866 |  |  | 0.708 |  |  | 1.757 |  |  | 0.65 |  |  | 1.816 |  |  | 0.668 |  |  | 2.113 |  |  | 1.35 |  |  | 2.534 |  |  | 1.895 |  |  | 2.76 |  |  | 2.055 |  |  | 2.808 |  |  | 2.03 |  |  | 2.943 |  |  | 2.019 |  |  | 2.917 |  |  | 2.086 |  |  | 2.834 |  |  | 2.081 |  |  | 2.839 |  |  | 2.093 |  |  | 2.554 |  |  | 1.898 |  |  | 2.39 |  |  | 1.699 |  |  | 2.306 |  |  | 1.719 |  |  | 2.416 |  |  | 1.94
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С
СВ 6 кВ 2С-1С
Западный борт (яч.5) | [11 empty] | 38.1 | 0.341 |  |  | 0.238 |  | 37.3 | 0.328 |  |  | 0.242 |  | 35.1 | 0.314 |  |  | 0.22 |  | 32.2 | 0.28 |  |  | 0.211 |  | 34 | 0.294 |  |  | 0.226 |  | 37.7 | 0.334 |  |  | 0.241 |  | 23 | 0.212 |  |  | 0.134 |  | 21.2 | 0.206 |  |  | 0.107 |  | 20 | 0.191 |  |  | 0.105 |  | 21.9 | 0.21 |  |  | 0.114 |  | 30.8 | 0.27 |  |  | 0.201 |  | 34.8 | 0.29 |  |  | 0.246 |  | 36.2 | 0.325 |  |  | 0.225 |  | 24.3 | 0.219 |  |  | 0.149 |  | 22.4 | 0.198 |  |  | 0.143 |  | 30.2 | 0.258 |  |  | 0.205 |  | 31.1 | 0.258 |  |  | 0.219 |  | 36.4 | 0.322 |  |  | 0.233 |  | 24.7 | 0.224 |  |  | 0.15 |  | 21.3 | 0.202 |  |  | 0.114 |  | 23.3 | 0.211 |  |  | 0.142 |  | 32.8 | 0.295 |  |  | 0.203 |  | 30.1 | 0.255 |  |  | 0.207 |  | 37 | 0.316 |  |  | 0.251
Компрессорная (яч.7) | [11 empty] | 1.5 | 0.013 |  |  | 0.01 |  | 1.4 | 0.013 |  |  | 0.009 |  | 1.5 | 0.013 |  |  | 0.01 |  | 1.5 | 0.013 |  |  | 0.009 |  | 1.5 | 0.013 |  |  | 0.01 |  | 1.5 | 0.013 |  |  | 0.01 |  | 1.5 | 0.013 |  |  | 0.01 |  | 1.5 | 0.013 |  |  | 0.01 |  | 3.3 | 0.025 |  |  | 0.026 |  | 12.3 | 0.095 |  |  | 0.095 |  | 1.3 | 0.012 |  |  | 0.008 |  | 1.2 | 0.012 |  |  | 0.007 |  | 2 | 0.015 |  |  | 0.016 |  | 1.3 | 0.012 |  |  | 0.008 |  | 1.4 | 0.012 |  |  | 0.009 |  | 1.3 | 0.012 |  |  | 0.009 |  | 1.3 | 0.012 |  |  | 0.008 |  | 1.4 | 0.012 |  |  | 0.008 |  | 8.7 | 0.053 |  |  | 0.079 |  | 1.8 | 0.015 |  |  | 0.013 |  | 1.5 | 0.014 |  |  | 0.009 |  | 1.5 | 0.014 |  |  | 0.01 |  | 1.5 | 0.014 |  |  | 0.009 |  | 1.5 | 0.014 |  |  | 0.009
Восточный борт (яч.9) | [11 empty] | 5.5 | 0.026 |  |  | 0.054 |  | 5.7 | 0.026 |  |  | 0.056 |  | 6.3 | 0.036 |  |  | 0.058 |  | 6.3 | 0.037 |  |  | 0.058 |  | 5.9 | 0.027 |  |  | 0.059 |  | 5.9 | 0.026 |  |  | 0.059 |  | 6.3 | 0.035 |  |  | 0.059 |  | 6.5 | 0.038 |  |  | 0.059 |  | 11.9 | 0.084 |  |  | 0.098 |  | 36.6 | 0.24 |  |  | 0.32 |  | 37.9 | 0.253 |  |  | 0.327 |  | 37.5 | 0.283 |  |  | 0.296 |  | 7.9 | 0.055 |  |  | 0.067 |  | 19 | 0.122 |  |  | 0.168 |  | 11.6 | 0.073 |  |  | 0.103 |  | 43.7 | 0.321 |  |  | 0.352 |  | 39 | 0.243 |  |  | 0.349 |  | 38.3 | 0.238 |  |  | 0.344 |  | 41.3 | 0.267 |  |  | 0.363 |  | 10.7 | 0.065 |  |  | 0.096 |  | 14.2 | 0.086 |  |  | 0.129 |  | 27.7 | 0.153 |  |  | 0.261 |  | 29.7 | 0.167 |  |  | 0.278 |  | 29.5 | 0.217 |  |  | 0.238
Совхоз-2 (яч.11) | [11 empty] | 74.2 | 0.793 |  |  | 0.164 |  | 69.5 | 0.742 |  |  | 0.16 |  | 69.8 | 0.745 |  |  | 0.162 |  | 69.4 | 0.741 |  |  | 0.161 |  | 70.6 | 0.753 |  |  | 0.161 |  | 71.4 | 0.762 |  |  | 0.162 |  | 75.1 | 0.802 |  |  | 0.168 |  | 77.8 | 0.832 |  |  | 0.171 |  | 79.7 | 0.85 |  |  | 0.185 |  | 80 | 0.854 |  |  | 0.181 |  | 77.2 | 0.823 |  |  | 0.178 |  | 78.8 | 0.841 |  |  | 0.183 |  | 75.9 | 0.811 |  |  | 0.167 |  | 75.7 | 0.807 |  |  | 0.177 |  | 77.8 | 0.828 |  |  | 0.19 |  | 77.4 | 0.825 |  |  | 0.183 |  | 79 | 0.843 |  |  | 0.181 |  | 83 | 0.889 |  |  | 0.174 |  | 84.4 | 0.904 |  |  | 0.177 |  | 86.2 | 0.922 |  |  | 0.19 |  | 87.8 | 0.94 |  |  | 0.185 |  | 82.5 | 0.883 |  |  | 0.174 |  | 81.2 | 0.869 |  |  | 0.172 |  | 77.8 | 0.832 |  |  | 0.169
ТТ-3 (яч.27) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТТ-4 (яч.31) | [11 empty] | 30 | 0.295 |  |  | 0.135 |  | 22.2 | 0.214 |  |  | 0.113 |  | 22.4 | 0.217 |  |  | 0.114 |  | 14.4 | 0.13 |  |  | 0.089 |  | 14.2 | 0.127 |  |  | 0.089 |  | 22.9 | 0.223 |  |  | 0.113 |  | 28.7 | 0.284 |  |  | 0.134 |  | 7.4 | 0.043 |  |  | 0.068 |  | 12.8 | 0.113 |  |  | 0.083 |  | 41.8 | 0.423 |  |  | 0.171 |  | 58.6 | 0.599 |  |  | 0.222 |  | 67.6 | 0.693 |  |  | 0.251 |  | 59.3 | 0.605 |  |  | 0.229 |  | 47.2 | 0.477 |  |  | 0.194 |  | 67.5 | 0.69 |  |  | 0.258 |  | 46.8 | 0.474 |  |  | 0.19 |  | 63.9 | 0.653 |  |  | 0.243 |  | 41.7 | 0.423 |  |  | 0.17 |  | 116.9 | 1.201 |  |  | 0.428 |  | 31.9 | 0.316 |  |  | 0.145 |  | 29.8 | 0.294 |  |  | 0.139 |  | 45.6 | 0.463 |  |  | 0.184 |  | 73.4 | 0.754 |  |  | 0.271 |  | 50.3 | 0.513 |  |  | 0.197
ООО "УЗМИ" (яч.35) | [11 empty] | 12.5 | 0.129 |  |  | 0.042 |  | 12.5 | 0.129 |  |  | 0.044 |  | 11.8 | 0.121 |  |  | 0.042 |  | 11.9 | 0.123 |  |  | 0.044 |  | 12 | 0.123 |  |  | 0.045 |  | 11.4 | 0.117 |  |  | 0.042 |  | 11.1 | 0.114 |  |  | 0.042 |  | 12.6 | 0.13 |  |  | 0.045 |  | 16.2 | 0.169 |  |  | 0.05 |  | 22.5 | 0.234 |  |  | 0.074 |  | 21.6 | 0.226 |  |  | 0.068 |  | 24.7 | 0.255 |  |  | 0.086 |  | 15.3 | 0.16 |  |  | 0.047 |  | 22.5 | 0.23 |  |  | 0.084 |  | 19.5 | 0.201 |  |  | 0.071 |  | 20.9 | 0.214 |  |  | 0.078 |  | 19.1 | 0.197 |  |  | 0.069 |  | 21.9 | 0.223 |  |  | 0.087 |  | 18.9 | 0.192 |  |  | 0.075 |  | 13.6 | 0.14 |  |  | 0.049 |  | 12.4 | 0.127 |  |  | 0.047 |  | 12.2 | 0.125 |  |  | 0.046 |  | 11.9 | 0.121 |  |  | 0.046 |  | 12 | 0.123 |  |  | 0.046
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 1.597 |  |  | 0.643 |  |  | 1.452 |  |  | 0.624 |  |  | 1.446 |  |  | 0.606 |  |  | 1.324 |  |  | 0.572 |  |  | 1.337 |  |  | 0.59 |  |  | 1.475 |  |  | 0.627 |  |  | 1.46 |  |  | 0.547 |  |  | 1.262 |  |  | 0.46 |  |  | 1.432 |  |  | 0.547 |  |  | 2.056 |  |  | 0.955 |  |  | 2.183 |  |  | 1.004 |  |  | 2.374 |  |  | 1.069 |  |  | 1.971 |  |  | 0.751 |  |  | 1.867 |  |  | 0.78 |  |  | 2.002 |  |  | 0.774 |  |  | 2.104 |  |  | 1.017 |  |  | 2.206 |  |  | 1.069 |  |  | 2.107 |  |  | 1.016 |  |  | 2.841 |  |  | 1.272 |  |  | 1.66 |  |  | 0.607 |  |  | 1.672 |  |  | 0.651 |  |  | 1.933 |  |  | 0.878 |  |  | 2.18 |  |  | 0.983 |  |  | 2.015 |  |  | 0.91
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 2.944 |  |  | 1.226 |  |  | 2.754 |  |  | 1.219 |  |  | 2.735 |  |  | 1.2 |  |  | 2.628 |  |  | 1.163 |  |  | 2.662 |  |  | 1.184 |  |  | 2.868 |  |  | 1.236 |  |  | 3.002 |  |  | 1.166 |  |  | 2.969 |  |  | 1.092 |  |  | 3.23 |  |  | 1.249 |  |  | 3.922 |  |  | 1.663 |  |  | 3.94 |  |  | 1.654 |  |  | 4.19 |  |  | 1.737 |  |  | 4.084 |  |  | 2.101 |  |  | 4.401 |  |  | 2.675 |  |  | 4.762 |  |  | 2.829 |  |  | 4.912 |  |  | 3.047 |  |  | 5.149 |  |  | 3.088 |  |  | 5.024 |  |  | 3.102 |  |  | 5.675 |  |  | 3.353 |  |  | 4.499 |  |  | 2.7 |  |  | 4.226 |  |  | 2.549 |  |  | 4.323 |  |  | 2.577 |  |  | 4.486 |  |  | 2.702 |  |  | 4.431 |  |  | 2.85
Замер провёл:
Главный энергетик
| ОАО "Уралтрубпром" | [6 empty] | Лукин А.М.