## Верхние Серги
Контрольные замеры по ПС 110/35/6 кВ Верхние Серги
Дата: 18.12.2024 г.
[12 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 16 |  |  | 110 |  | <нет>
|  |  |  | 35 |  | 1С
|  |  |  | 6 |  | 1С | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
№2 | 15 |  |  | 110 |  | <нет>
|  |  |  | 6 |  | 2С | [5 empty] | 331 | 3.019 |  | 1.823 |  | 0.87 | 314 | 2.888 |  | 1.858 |  | 0.87 | 304 | 2.798 |  | 1.89 |  | 0.87 | 301 | 2.77 |  | 1.894 |  | 0.87 | 301 | 2.771 |  | 1.879 |  | 0.87 | 303 | 2.789 |  | 1.878 |  | 0.87 | 300 | 2.83 |  | 1.89 |  | 0.89 | 345 | 3.167 |  | 1.943 |  | 0.89 | 462 | 4.296 |  | 2.053 |  | 0.89 | 479 | 4.52 |  | 2.348 |  | 0.9 | 484 | 4.54 |  | 2.222 |  | 0.9 | 482 | 4.52 |  | 2.132 |  | 0.9 | 451 | 4.151 |  | 1.933 |  | 0.9 | 472 | 4.355 |  | 2.039 |  | 0.9 | 466 | 4.301 |  | 2.058 |  | 0.9 | 434 | 4.016 |  | 1.982 |  | 0.9 | 446 | 4.108 |  | 1.866 |  | 0.9 | 439 | 4.042 |  | 1.766 |  | 0.9 | 496 | 4.583 |  | 2.016 |  | 0.9 | 492 | 4.55 |  | 1.998 |  | 0.89 | 474 | 4.528 |  | 2.014 |  | 0.89 | 377 | 3.492 |  | 1.843 |  | 0.89 | 369 | 3.418 |  | 1.826 |  | 0.87 | 348 | 3.236 |  | 1.808 |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 331 | 3.019 |  | 1.823 |  |  | 314 | 2.888 |  | 1.858 |  |  | 304 | 2.798 |  | 1.89 |  |  | 301 | 2.77 |  | 1.894 |  |  | 301 | 2.771 |  | 1.879 |  |  | 303 | 2.789 |  | 1.878 |  |  | 300 | 2.83 |  | 1.89 |  |  | 345 | 3.167 |  | 1.943 |  |  | 462 | 4.296 |  | 2.053 |  |  | 479 | 4.52 |  | 2.348 |  |  | 484 | 4.54 |  | 2.222 |  |  | 482 | 4.52 |  | 2.132 |  |  | 451 | 4.151 |  | 1.933 |  |  | 472 | 4.355 |  | 2.039 |  |  | 466 | 4.301 |  | 2.058 |  |  | 434 | 4.016 |  | 1.982 |  |  | 446 | 4.108 |  | 1.866 |  |  | 439 | 4.042 |  | 1.766 |  |  | 496 | 4.583 |  | 2.016 |  |  | 492 | 4.55 |  | 1.998 |  |  | 474 | 4.528 |  | 2.014 |  |  | 377 | 3.492 |  | 1.843 |  |  | 369 | 3.418 |  | 1.826 |  |  | 348 | 3.236 |  | 1.808
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | №2 |  |  |  | 3.019 |  | + j |  | 1.823 |  | 2.888 |  | + j |  | 1.858 |  | 2.798 |  | + j |  | 1.89 |  | 2.77 |  | + j |  | 1.894 |  | 2.771 |  | + j |  | 1.879 |  | 2.789 |  | + j |  | 1.878 |  | 2.83 |  | + j |  | 1.89 |  | 3.167 |  | + j |  | 1.943 |  | 4.296 |  | + j |  | 2.053 |  | 4.52 |  | + j |  | 2.348 |  | 4.54 |  | + j |  | 2.222 |  | 4.52 |  | + j |  | 2.132 |  | 4.151 |  | + j |  | 1.933 |  | 4.355 |  | + j |  | 2.039 |  | 4.301 |  | + j |  | 2.058 |  | 4.016 |  | + j |  | 1.982 |  | 4.108 |  | + j |  | 1.866 |  | 4.042 |  | + j |  | 1.766 |  | 4.583 |  | + j |  | 2.016 |  | 4.55 |  | + j |  | 1.998 |  | 4.528 |  | + j |  | 2.014 |  | 3.492 |  | + j |  | 1.843 |  | 3.418 |  | + j |  | 1.826 |  | 3.236 |  | + j |  | 1.808
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 3.019 |  | + j |  | 1.823 |  | 2.888 |  | + j |  | 1.858 |  | 2.798 |  | + j |  | 1.89 |  | 2.77 |  | + j |  | 1.894 |  | 2.771 |  | + j |  | 1.879 |  | 2.789 |  | + j |  | 1.878 |  | 2.83 |  | + j |  | 1.89 |  | 3.167 |  | + j |  | 1.943 |  | 4.296 |  | + j |  | 2.053 |  | 4.52 |  | + j |  | 2.348 |  | 4.54 |  | + j |  | 2.222 |  | 4.52 |  | + j |  | 2.132 |  | 4.151 |  | + j |  | 1.933 |  | 4.355 |  | + j |  | 2.039 |  | 4.301 |  | + j |  | 2.058 |  | 4.016 |  | + j |  | 1.982 |  | 4.108 |  | + j |  | 1.866 |  | 4.042 |  | + j |  | 1.766 |  | 4.583 |  | + j |  | 2.016 |  | 4.55 |  | + j |  | 1.998 |  | 4.528 |  | + j |  | 2.014 |  | 3.492 |  | + j |  | 1.843 |  | 3.418 |  | + j |  | 1.826 |  | 3.236 |  | + j |  | 1.808
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - СН
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
110 кВ
В 110 кВ Т-1
В 110 кВ Т-2
Небаланс по стороне 110 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
35 кВ
В 35 кВ Атиг (яч.б/н)
Небаланс по стороне 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1С 6 кВ
В 6 кВ Т-1 1С (яч.4)
1РП-1 КПЦ (яч.1) | [11 empty] | 21 | 0.18 |  |  | 0.05 |  | 21 | 0.18 |  |  | 0.05 |  | 21 | 0.18 |  |  | 0.051 |  | 20 | 0.173 |  |  | 0.05 |  | 21 | 0.18 |  |  | 0.051 |  | 20 | 0.173 |  |  | 0.05 |  | 20 | 0.172 |  |  | 0.058 |  | 20 | 0.173 |  |  | 0.05 |  | 24 | 0.209 |  |  | 0.065 |  | 23 | 0.202 |  |  | 0.072 |  | 22 | 0.201 |  |  | 0.057 |  | 21 | 0.187 |  |  | 0.051 |  | 21 | 0.18 |  |  | 0.05 |  | 21 | 0.18 |  |  | 0.058 |  | 21 | 0.18 |  |  | 0.057 |  | 22 | 0.195 |  |  | 0.058 |  | 23 | 0.201 |  |  | 0.223 |  | 24 | 0.209 |  |  | 0.195 |  | 40 | 0.339 |  |  | 0.381 |  | 53 | 0.46 |  |  | 0.382 |  | 65 | 0.569 |  |  | 0.381 |  | 61 | 0.527 |  |  | 0.141 |  | 49 | 0.425 |  |  | 0.15 |  | 29 | 0.253 |  |  | 0.143
Запруд (яч.3) | [11 empty] | 53 | 0.456 |  |  | 0.195 |  | 49 | 0.42 |  |  | 0.199 |  | 44 | 0.383 |  |  | 0.202 |  | 43 | 0.368 |  |  | 0.201 |  | 42 | 0.361 |  |  | 0.198 |  | 43 | 0.369 |  |  | 0.201 |  | 45 | 0.39 |  |  | 0.206 |  | 50 | 0.437 |  |  | 0.204 |  | 53 | 0.46 |  |  | 0.198 |  | 49 | 0.434 |  |  | 0.185 |  | 50 | 0.447 |  |  | 0.161 |  | 50 | 0.443 |  |  | 0.14 |  | 52 | 0.454 |  |  | 0.145 |  | 51 | 0.441 |  |  | 0.146 |  | 51 | 0.444 |  |  | 0.147 |  | 50 | 0.437 |  |  | 0.148 |  | 50 | 0.431 |  |  | 0.151 |  | 48 | 0.431 |  |  | 0.147 |  | 54 | 0.466 |  |  | 0.177 |  | 58 | 0.505 |  |  | 0.188 |  | 60 | 0.525 |  |  | 0.197 |  | 60 | 0.523 |  |  | 0.197 |  | 60 | 0.521 |  |  | 0.199 |  | 56 | 0.491 |  |  | 0.198
Фрунзе (яч.5) | [11 empty] | 13 | 0.11 |  |  | 0.092 |  | 13 | 0.112 |  |  | 0.092 |  | 13 | 0.11 |  |  | 0.085 |  | 13 | 0.109 |  |  | 0.083 |  | 13 | 0.109 |  |  | 0.086 |  | 13 | 0.11 |  |  | 0.087 |  | 13 | 0.111 |  |  | 0.086 |  | 13 | 0.116 |  |  | 0.096 |  | 14 | 0.118 |  |  | 0.105 |  | 13 | 0.113 |  |  | 0.106 |  | 12 | 0.109 |  |  | 0.116 |  | 12 | 0.103 |  |  | 0.114 |  | 12 | 0.108 |  |  | 0.115 |  | 12 | 0.104 |  |  | 0.113 |  | 12 | 0.101 |  |  | 0.109 |  | 11 | 0.1 |  |  | 0.102 |  | 11 | 0.099 |  |  | 0.105 |  | 13 | 0.109 |  |  | 0.119 |  | 14 | 0.125 |  |  | 0.122 |  | 14 | 0.122 |  |  | 0.119 |  | 14 | 0.122 |  |  | 0.118 |  | 15 | 0.13 |  |  | 0.126 |  | 14 | 0.124 |  |  | 0.119 |  | 14 | 0.118 |  |  | 0.109
1РП-2 ЖП (яч.6) | [11 empty] | 119 | 1.027 |  |  | 0.554 |  | 113 | 0.973 |  |  | 0.563 |  | 108 | 0.927 |  |  | 0.589 |  | 106 | 0.915 |  |  | 0.594 |  | 105 | 0.905 |  |  | 0.577 |  | 109 | 0.935 |  |  | 0.578 |  | 108 | 0.933 |  |  | 0.583 |  | 120 | 1.043 |  |  | 0.584 |  | 150 | 1.304 |  |  | 0.629 |  | 147 | 1.314 |  |  | 0.677 |  | 143 | 1.28 |  |  | 0.646 |  | 140 | 1.254 |  |  | 0.617 |  | 147 | 1.278 |  |  | 0.544 |  | 140 | 1.222 |  |  | 0.545 |  | 140 | 1.24 |  |  | 0.606 |  | 147 | 1.279 |  |  | 0.651 |  | 160 | 1.397 |  |  | 0.618 |  | 161 | 1.408 |  |  | 0.579 |  | 170 | 1.48 |  |  | 0.574 |  | 151 | 1.32 |  |  | 0.577 |  | 138 | 1.202 |  |  | 0.548 |  | 105 | 0.919 |  |  | 0.541 |  | 112 | 0.975 |  |  | 0.516 |  | 117 | 1.026 |  |  | 0.529
ТП-2 (яч.8) | [11 empty] | 1 | 0.01 |  |  | 0.034 |  | 1 | 0.01 |  |  | 0.035 |  | 1 | 0.01 |  |  | 0.036 |  | 1 | 0.011 |  |  | 0.037 |  | 1 | 0.01 |  |  | 0.036 |  | 1 | 0.01 |  |  | 0.037 |  | 1 | 0.011 |  |  | 0.037 |  | 6 | 0.05 |  |  | 0.037 |  | 9 | 0.079 |  |  | 0.035 |  | 17 | 0.156 |  |  | 0.108 |  | 42 | 0.373 |  |  | 0.132 |  | 48 | 0.432 |  |  | 0.155 |  | 39 | 0.343 |  |  | 0.179 |  | 46 | 0.402 |  |  | 0.156 |  | 44 | 0.381 |  |  | 0.132 |  | 12 | 0.104 |  |  | 0.058 |  | 9 | 0.077 |  |  | 0.031 |  | 9 | 0.077 |  |  | 0.031 |  | 8 | 0.07 |  |  | 0.03 |  | 5 | 0.041 |  |  | 0.03 |  | 4 | 0.035 |  |  | 0.032 |  | 2 | 0.018 |  |  | 0.033 |  | 1 | 0.01 |  |  | 0.033 |  | 1 | 0.01 |  |  | 0.033
1ТП-4 (яч.10) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП-17А (яч.12) | [11 empty] | 10 | 0.086 |  |  | 0.121 |  | 11 | 0.093 |  |  | 0.125 |  | 11 | 0.096 |  |  | 0.128 |  | 13 | 0.112 |  |  | 0.126 |  | 14 | 0.124 |  |  | 0.131 |  | 11 | 0.095 |  |  | 0.129 |  | 10 | 0.086 |  |  | 0.131 |  | 13 | 0.113 |  |  | 0.135 |  | 12 | 0.102 |  |  | 0.122 |  | 10 | 0.092 |  |  | 0.113 |  | 12 | 0.103 |  |  | 0.119 |  | 11 | 0.095 |  |  | 0.118 |  | 13 | 0.11 |  |  | 0.126 |  | 12 | 0.101 |  |  | 0.118 |  | 12 | 0.105 |  |  | 0.123 |  | 10 | 0.077 |  |  | 0.11 |  | 14 | 0.122 |  |  | 0.131 |  | 14 | 0.119 |  |  | 0.128 |  | 12 | 0.104 |  |  | 0.123 |  | 11 | 0.093 |  |  | 0.114 |  | 11 | 0.094 |  |  | 0.124 |  | 10 | 0.088 |  |  | 0.116 |  | 10 | 0.09 |  |  | 0.118 |  | 10 | 0.086 |  |  | 0.117
1ТП-11 (яч.14) | [11 empty] | 11 | 0.092 |  |  | 0.089 |  | 11 | 0.091 |  |  | 0.089 |  | 11 | 0.093 |  |  | 0.09 |  | 11 | 0.092 |  |  | 0.09 |  | 11 | 0.093 |  |  | 0.089 |  | 11 | 0.092 |  |  | 0.09 |  | 0 | 0.093 |  |  | 0.091 |  | 12 | 0.104 |  |  | 0.09 |  | 15 | 0.131 |  |  | 0.138 |  | 24 | 0.212 |  |  | 0.161 |  | 22 | 0.193 |  |  | 0.148 |  | 27 | 0.241 |  |  | 0.17 |  | 18 | 0.16 |  |  | 0.141 |  | 22 | 0.189 |  |  | 0.166 |  | 21 | 0.184 |  |  | 0.165 |  | 20 | 0.18 |  |  | 0.164 |  | 17 | 0.15 |  |  | 0.111 |  | 12 | 0.103 |  |  | 0.106 |  | 10 | 0.091 |  |  | 0.105 |  | 10 | 0.09 |  |  | 0.086 |  | 9 | 0.082 |  |  | 0.087 |  | 9 | 0.082 |  |  | 0.087 |  | 9 | 0.082 |  |  | 0.087 |  | 9 | 0.081 |  |  | 0.088
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 1.961 |  |  | 1.135 |  |  | 1.879 |  |  | 1.153 |  |  | 1.799 |  |  | 1.181 |  |  | 1.78 |  |  | 1.181 |  |  | 1.782 |  |  | 1.168 |  |  | 1.784 |  |  | 1.172 |  |  | 1.796 |  |  | 1.192 |  |  | 2.036 |  |  | 1.196 |  |  | 2.403 |  |  | 1.292 |  |  | 2.523 |  |  | 1.422 |  |  | 2.706 |  |  | 1.379 |  |  | 2.755 |  |  | 1.365 |  |  | 2.633 |  |  | 1.3 |  |  | 2.639 |  |  | 1.302 |  |  | 2.635 |  |  | 1.339 |  |  | 2.372 |  |  | 1.291 |  |  | 2.477 |  |  | 1.37 |  |  | 2.456 |  |  | 1.305 |  |  | 2.675 |  |  | 1.512 |  |  | 2.631 |  |  | 1.496 |  |  | 2.629 |  |  | 1.487 |  |  | 2.287 |  |  | 1.241 |  |  | 2.227 |  |  | 1.222 |  |  | 2.065 |  |  | 1.217
2С 6 кВ
В 6 кВ Т-2 2С (яч.31)
СВ 6 кВ (яч.15)
СПТУ (яч.16) | [11 empty] | 7 | 0.076 |  |  | 0.04 |  | 7 | 0.072 |  |  | 0.042 |  | 7 | 0.07 |  |  | 0.042 |  | 7 | 0.069 |  |  | 0.042 |  | 6 | 0.068 |  |  | 0.042 |  | 7 | 0.07 |  |  | 0.043 |  | 7 | 0.069 |  |  | 0.042 |  | 7 | 0.074 |  |  | 0.043 |  | 8 | 0.078 |  |  | 0.042 |  | 9 | 0.091 |  |  | 0.042 |  | 10 | 0.1 |  |  | 0.042 |  | 9 | 0.092 |  |  | 0.031 |  | 8 | 0.081 |  |  | 0.027 |  | 8 | 0.081 |  |  | 0.024 |  | 8 | 0.079 |  |  | 0.023 |  | 8 | 0.08 |  |  | 0.024 |  | 8 | 0.075 |  |  | 0.025 |  | 8 | 0.078 |  |  | 0.026 |  | 9 | 0.088 |  |  | 0.039 |  | 9 | 0.087 |  |  | 0.04 |  | 9 | 0.09 |  |  | 0.041 |  | 9 | 0.092 |  |  | 0.041 |  | 9 | 0.092 |  |  | 0.042 |  | 9 | 0.09 |  |  | 0.042
2ТП-11 (яч.18) | [11 empty] | 12 | 0.125 |  |  | 0.176 |  | 12 | 0.122 |  |  | 0.179 |  | 12 | 0.126 |  |  | 0.179 |  | 12 | 0.126 |  |  | 0.181 |  | 12 | 0.126 |  |  | 0.179 |  | 11 | 0.12 |  |  | 0.171 |  | 10 | 0.097 |  |  | 0.156 |  | 11 | 0.114 |  |  | 0.176 |  | 28 | 0.283 |  |  | 0.344 |  | 34 | 0.348 |  |  | 0.413 |  | 35 | 0.353 |  |  | 0.402 |  | 32 | 0.324 |  |  | 0.391 |  | 23 | 0.23 |  |  | 0.274 |  | 34 | 0.345 |  |  | 0.393 |  | 30 | 0.303 |  |  | 0.384 |  | 27 | 0.27 |  |  | 0.343 |  | 18 | 0.175 |  |  | 0.217 |  | 14 | 0.137 |  |  | 0.179 |  | 13 | 0.135 |  |  | 0.177 |  | 13 | 0.135 |  |  | 0.177 |  | 13 | 0.135 |  |  | 0.181 |  | 13 | 0.136 |  |  | 0.183 |  | 13 | 0.136 |  |  | 0.182 |  | 13 | 0.132 |  |  | 0.179
ТП-9 (яч.20) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2РП-2 ЖП (яч.22) | [11 empty] | 60 | 0.613 |  |  | 0.392 |  | 54 | 0.572 |  |  | 0.4 |  | 53 | 0.561 |  |  | 0.404 |  | 53 | 0.553 |  |  | 0.408 |  | 53 | 0.553 |  |  | 0.407 |  | 54 | 0.571 |  |  | 0.408 |  | 59 | 0.601 |  |  | 0.402 |  | 64 | 0.648 |  |  | 0.407 |  | 118 | 1.2 |  |  | 0.232 |  | 122 | 1.241 |  |  | 0.333 |  | 106 | 1.08 |  |  | 0.277 |  | 104 | 1.063 |  |  | 0.243 |  | 92 | 0.94 |  |  | 0.226 |  | 98 | 1.01 |  |  | 0.199 |  | 98 | 0.998 |  |  | 0.211 |  | 98 | 1 |  |  | 0.223 |  | 110 | 1.114 |  |  | 0.168 |  | 109 | 1.099 |  |  | 0.171 |  | 138 | 1.398 |  |  | 0.2 |  | 138 | 1.4 |  |  | 0.209 |  | 132 | 1.397 |  |  | 0.232 |  | 70 | 0.74 |  |  | 0.307 |  | 70 | 0.732 |  |  | 0.323 |  | 69 | 0.722 |  |  | 0.31
ТП-17Б (яч.23) | [11 empty] | 8 | 0.086 |  |  | 0.08 |  | 8 | 0.086 |  |  | 0.082 |  | 8 | 0.087 |  |  | 0.083 |  | 8 | 0.087 |  |  | 0.082 |  | 8 | 0.087 |  |  | 0.083 |  | 8 | 0.088 |  |  | 0.085 |  | 10 | 0.104 |  |  | 0.098 |  | 14 | 0.137 |  |  | 0.121 |  | 15 | 0.156 |  |  | 0.142 |  | 15 | 0.151 |  |  | 0.137 |  | 15 | 0.15 |  |  | 0.123 |  | 13 | 0.134 |  |  | 0.102 |  | 13 | 0.134 |  |  | 0.107 |  | 13 | 0.131 |  |  | 0.122 |  | 13 | 0.129 |  |  | 0.101 |  | 12 | 0.124 |  |  | 0.102 |  | 10 | 0.103 |  |  | 0.088 |  | 10 | 0.1 |  |  | 0.084 |  | 9 | 0.095 |  |  | 0.088 |  | 10 | 0.099 |  |  | 0.078 |  | 0 | 0.081 |  |  | 0.073 |  | 8 | 0.081 |  |  | 0.071 |  | 7 | 0.078 |  |  | 0.059 |  | 7 | 0.078 |  |  | 0.06
ТП-7 (яч.24) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП-8 (яч.26) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2РП-1 КПЦ (яч.27) | [11 empty] | 15 | 0.158 |  |  | 0 |  | 15 | 0.157 |  |  | 0 |  | 15 | 0.156 |  |  | 0 |  | 15 | 0.156 |  |  | 0 |  | 15 | 0.155 |  |  | 0 |  | 15 | 0.156 |  |  | 0 |  | 16 | 0.159 |  |  | 0 |  | 16 | 0.159 |  |  | 0 |  | 17 | 0.176 |  |  | 0 |  | 16 | 0.166 |  |  | 0 |  | 15 | 0.151 |  |  | 0 |  | 15 | 0.151 |  |  | 0 |  | 13 | 0.132 |  |  | 0 |  | 15 | 0.15 |  |  | 0 |  | 16 | 0.158 |  |  | 0 |  | 17 | 0.17 |  |  | 0 |  | 16 | 0.165 |  |  | 0 |  | 17 | 0.174 |  |  | 0 |  | 19 | 0.19 |  |  | 0 |  | 20 | 0.199 |  |  | 0 |  | 19 | 0.196 |  |  | 0 |  | 15 | 0.156 |  |  | 0 |  | 15 | 0.153 |  |  | 0 |  | 14 | 0.148 |  |  | 0
ТП-4 КБ (яч.28) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2ТП-4 (яч.30) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 1.058 |  |  | 0.688 |  |  | 1.009 |  |  | 0.703 |  |  | 1 |  |  | 0.708 |  |  | 0.991 |  |  | 0.713 |  |  | 0.989 |  |  | 0.711 |  |  | 1.005 |  |  | 0.707 |  |  | 1.03 |  |  | 0.698 |  |  | 1.132 |  |  | 0.747 |  |  | 1.893 |  |  | 0.76 |  |  | 1.997 |  |  | 0.925 |  |  | 1.834 |  |  | 0.844 |  |  | 1.764 |  |  | 0.767 |  |  | 1.517 |  |  | 0.634 |  |  | 1.717 |  |  | 0.738 |  |  | 1.667 |  |  | 0.719 |  |  | 1.644 |  |  | 0.692 |  |  | 1.632 |  |  | 0.498 |  |  | 1.588 |  |  | 0.46 |  |  | 1.906 |  |  | 0.504 |  |  | 1.92 |  |  | 0.504 |  |  | 1.899 |  |  | 0.527 |  |  | 1.205 |  |  | 0.602 |  |  | 1.191 |  |  | 0.606 |  |  | 1.17 |  |  | 0.591
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 3.019 |  |  | 1.823 |  |  | 2.888 |  |  | 1.856 |  |  | 2.799 |  |  | 1.889 |  |  | 2.771 |  |  | 1.894 |  |  | 2.771 |  |  | 1.879 |  |  | 2.789 |  |  | 1.879 |  |  | 2.826 |  |  | 1.89 |  |  | 3.168 |  |  | 1.943 |  |  | 4.296 |  |  | 2.052 |  |  | 4.52 |  |  | 2.347 |  |  | 4.54 |  |  | 2.223 |  |  | 4.519 |  |  | 2.132 |  |  | 4.15 |  |  | 1.934 |  |  | 4.356 |  |  | 2.04 |  |  | 4.302 |  |  | 2.058 |  |  | 4.016 |  |  | 1.983 |  |  | 4.109 |  |  | 1.868 |  |  | 4.044 |  |  | 1.765 |  |  | 4.581 |  |  | 2.016 |  |  | 4.551 |  |  | 2 |  |  | 4.528 |  |  | 2.014 |  |  | 3.492 |  |  | 1.843 |  |  | 3.418 |  |  | 1.828 |  |  | 3.235 |  |  | 1.808
Генеральный директор | [6 empty] | А. В. Слесарев |  |  |  | Главный энергетик - начальник электроремонтного цеха №12 | [7 empty] | С.Н. Филатов
Замер провёл инженер ОГЭ Ю.В. Анисимова тел.: (34398) 2-51-77