## Энергия
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Энергия
Дата: 18.12.2024 г.
[12 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 6.3 | 0.011 | 0.071 | 110 |  | <нет> |  | 0.043 |  | 10.8 |  |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531 |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531 |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531 |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531 |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531 |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531 |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531 |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531 |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531 |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531 |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531 |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531 |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531 |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531 |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531 |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531 |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531 |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531 |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531 |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531 |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531 |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531 |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531 |  | 0.011 |  | 0.071 |  | 0.1531
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.043 |  | 10.8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0.011 |  | 0.071 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.071 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.071 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.071 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.071 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.071 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.071 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.071 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.071 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.071 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.071 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.071 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.071 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.071 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.071 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.071 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.071 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.071 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.071 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.071 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.071 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.071 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.071 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.071
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071 |  | 0.011 |  | + j |  | 0.071
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5
6 |  | 2С |  | 1С
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 1С-2С
Производство 1 (яч.2)
Производство 2 (яч.5)
Производство 3 (яч.6)
Производство 4 (яч.10)
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2С 6 кВ
СВ 6 кВ 2С-1С
Производство 5 (яч.16)
Производство 6 (яч.20)
Производство 7 (яч.21)
Производство 8 (яч.24)
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замер провёл: | [11 empty] | Медведев Д Ю