## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответсвенностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обуславливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+; –) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+; –) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом) |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+; –) | регламентов рынков электрической энергии (+; –) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+; –) | технического обследования (+; –)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [18 empty] | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | [18 empty] | 0 | 570 | 0 | 0 | отсутствует | отсутствует
1 | Свердловская область
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №1 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга, ул. Привокзальная, 52 | Q_1 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ТП №1 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга, ул. Привокзальная, 52 | 250 | 2023-12-22 | 100 | нет данных | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП "Промышленная зона" 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга | Q_2 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ТП "Промышленная зона" 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга | 124 | 2023-12-22 | 49.6 | нет данных | 250 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №5 10/0,4 кВ , Свердловская область, , п.Сарга, ул. Нагорная, 9 | Q_3 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ТП №5 10/0,4 кВ , Свердловская область, , п.Сарга, ул. Нагорная, 9 | 180 | 2023-12-22 | 112.5 | нет данных | 160 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №6 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга, ул. 8 Марта, 21 | Q_4 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ТП №6 10/0,4 кВ , Свердловская область, п.Сарга, ул. 8 Марта, 21 | 222 | 2023-12-22 | 88.8 | нет данных | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №10 "Налоговая" 10/0,4 кВ , Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, 6 | Q_5 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ТП №10 "Налоговая" 10/0,4 кВ , Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, 6 | 190 | 2023-12-22 | 47.5 | нет данных | 400 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №3 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Солнечная 32 | Q_6 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | КТП №3 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Солнечная 32 | 121 | 2023-12-22 | 75.625 | нет данных | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №1 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Первомайская, 42 | Q_7 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | КТП №1 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Первомайская, 42 | 293 | 2023-12-22 | 117.2 | нет данных | 250 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция КТП №2 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Школьная, 15 | Q_8 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | КТП №2 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Школьная, 15 | 324 | 2023-12-22 | 129.6 | нет данных | 250 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП№ 18 "Пушкина" 10/0,4 кВ , Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Пушкина, 4 | Q_9 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ТП№ 18 "Пушкина" 10/0,4 кВ , Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Пушкина, 4 | 187 | 2023-12-22 | 116.875 | нет данных | 160 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №4 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Лесная, 3 | Q_10 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ТП №4 10/0,4 кВ , Свердловская область, п. Сабик, ул. Лесная, 3 | 154 | 2023-12-22 | 61.6 | нет данных | 250 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 "Инфекционное отделение", Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Пушкина, 11 | Q_11 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ТП-24 "Инфекционное отделение", Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Пушкина, 11 | 187 | 2023-12-22 | 46.75 | нет данных | 400 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3 "Фрунзе" 10/0,4 кВ , Свердловская область, , пгт. Шаля, ул. Фрунзе, 99 | Q_12 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ТП-3 "Фрунзе" 10/0,4 кВ , Свердловская область, , пгт. Шаля, ул. Фрунзе, 99 | 187 | 2023-12-22 | 116.875 | нет данных | 160 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 "Ленина" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ленина , 103 | Q_13 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ТП-1 "Ленина" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ленина , 103 | 240 | 2023-12-22 | 96 | нет данных | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 "Энгельса" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 14 | Q_14 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ТП-13 "Энгельса" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 14 | 365 | 2023-12-22 | 91.25 | нет данных | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 "Нижний склад" 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса, 1 | Q_26 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ТП-1 "Нижний склад" 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса, 1 | 235 | 2023-12-22 | 37.3016 | нет данных | 630 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-7 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 31 | Q_27 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ТП-7 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 31 | 235 | 2023-12-22 | 58.75 | нет данных | 400 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-8 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса | Q_28 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ТП-8 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса | 235 | 2023-12-22 | 146.875 | нет данных | 160 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Калинина, 33 | Q_29 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ТП-6 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Калинина, 33 | 154 | 2023-12-22 | 244.4444 | нет данных | 63 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кузнецова, 1 | Q_30 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ТП-2 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кузнецова, 1 | 115 | 2023-12-22 | 115 | нет данных | 100 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-5 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 37 | Q_31 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ТП-5 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 37 | 267 | 2023-12-22 | 106.8 | нет данных | 250 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-18 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, ул.Комсомольская | S_1 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | КТП-18 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, ул.Комсомольская | 222 | 2023-12-22 | 55.5 | нет данных | 400 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-31 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский | S_2 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | КТП-31 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, ул. 8-Марта, 59а | 198 | 2023-12-22 | 198 | нет данных | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-26 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, Лесничество | S_3 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | КТП-26 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, Лесничество | 123 | 2023-12-22 | 49.2 | нет данных | 250 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от опоры № 1 "Фидер №9" до КТПН №25 ГО Верх-Нейвинский | О_16 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 6 кВ от опоры № 1 "Фидер №9" до КТПН №25 ГО Верх-Нейвинский | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Увеличение надежности,снижение потерь | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер "Сарга-Пастушный", п.Шаля | О_17 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 10 кВ фидер "Сарга-Пастушный", п.Шаля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Увеличение надежности,снижение потерь | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер № 11 от опоры № 17/1 до опоры № 23 и ВЛ 0,4 кВ фидер «Нефтяников», на участке от ТП-11 «Заводская» до ул. Нефтяников, п.Шаля | О_18 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 10 кВ фидер № 11 от опоры № 17/1 до опоры № 23 и ВЛ 0,4 кВ фидер «Нефтяников», на участке от ТП-11 «Заводская» до ул. Нефтяников, п.Шаля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Увеличение надежности,снижение потерь | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6 Свердловская область, п. Илим, ул. Кирова, ул. Октябрьская | Q_15 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-6 Свердловская область, п. Илим, ул. Кирова, ул. Октябрьская | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-9 Свердловская область, п. Илим, ул. Чапаева, ул. Чехова | Q_16 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-9 Свердловская область, п. Илим, ул. Чапаева, ул. Чехова | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 11, пгт. Шаля | Q_17 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ-10 кВ фидер № 11, пгт. Шаля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер № 12, пгт. Шаля | Q_18 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ-10 кВ фидер № 12, пгт. Шаля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, п. Илим | Q_19 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ-10 кВ, п. Илим | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Сарга-Пастушный | Q_20 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ-10 кВ Сарга-Пастушный | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | Q_21 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП № "Школа" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_22 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП № "Школа" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №5 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_23 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №5 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №6 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_24 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №6 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №6 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | Q_25 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №6 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Поселок" Свердловская область, Шалинский район, п. Вырубки | Q_32 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер "Поселок" Свердловская область, Шалинский район, п. Вырубки | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ фидера 590/1 от ПС "Исток" до ЦРП 590, г. Екатеринбург | R_7 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | КЛ 6 кВ фидера 590/1 от ПС "Исток" до ЦРП 590, г. Екатеринбург | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Поселок" Свердловская область, Шалинский район, п. Пермяки | R_9 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер "Поселок" Свердловская область, Шалинский район, п. Пермяки | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №39 "Лесная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Лесная | R_10 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №39 "Лесная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Лесная | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Пушкина, ул. Кунавина, Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_11 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ по ул. Пушкина, ул. Кунавина, Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_12 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_13 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_14 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_15 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №6 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_16 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №6 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №7 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_17 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №7 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №7 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_18 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №7 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №8 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | R_19 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №8 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фидер НОВ г. Екатеринбург от опоры № 1 до опоры № 21 и от опоры №102 до опоры №160 | R_20 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛЗ-6 кВ фидер НОВ г. Екатеринбург от опоры № 1 до опоры № 21 и от опоры №102 до опоры №160 | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидера №№ 1,2,3 от ТП №2 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | R_21 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидера №№ 1,2,3 от ТП №2 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №4 "Сарга Центр" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | R_22 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №4 "Сарга Центр" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидера №№ 2,3 от ТП №4 "Сарга Центр" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | R_23 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидера №№ 2,3 от ТП №4 "Сарга Центр" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | R_24 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | S_4 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №1 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_5 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №1 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №2 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_6 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №2 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_7 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Привокзальная" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | S_8 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер "Привокзальная" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №№ 1,3 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_9 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №№ 1,3 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_10 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_11 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №6 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_12 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №6 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2, №3 от ТП №6 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | S_13 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №2, №3 от ТП №6 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №4 от ТП №6 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | S_14 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №4 от ТП №6 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП7 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | S_15 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП7 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №№ 1,2 от ТП8 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | S_16 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №№ 1,2 от ТП8 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №7 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | S_17 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №7 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "переулок Солнечный" от БКТП Свердловская область, пгт. Шаля, пер. Солнечный | S_18 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер "переулок Солнечный" от БКТП Свердловская область, пгт. Шаля, пер. Солнечный | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ЗРУ-6 Свердловская область, пгт. Шаля, | S_19 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ЗРУ-6 Свердловская область, пгт. Шаля, | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ЗРУ-6 Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_20 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ЗРУ-6 Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №1 «Район Сетей» ЗЭС Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_21 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №1 «Район Сетей» ЗЭС Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 «Фрунзе» Свердловская область, пгт. Шаля | S_22 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 «Фрунзе» Свердловская область, пгт. Шаля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №3 «Фрунзе-2» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Фрунзе | S_23 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №3 «Фрунзе-2» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Фрунзе | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №3 «Фрунзе-2» Свердловская область, пгт. Шаля | S_24 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №3 «Фрунзе-2» Свердловская область, пгт. Шаля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_25 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_26 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №4 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_27 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №4 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №5 «Некрасова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_28 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №5 «Некрасова» Свердловская область, пгт. Шаля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №5 «Некрасова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_29 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №5 «Некрасова» Свердловская область, пгт. Шаля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_30 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_31 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | S_32 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Быт" от ТП №9 «Макурина» Свердловская область, пгт. Шаля | S_33 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер "Быт" от ТП №9 «Макурина» Свердловская область, пгт. Шаля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 3 "Восточная" от ТП № 11 "Заводская" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Восточная | S_34 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер № 3 "Восточная" от ТП № 11 "Заводская" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Восточная | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер «Дет. Сад», фидер «Молодежная» от ТП № 11 «Заводская» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Молодежная | S_35 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер «Дет. Сад», фидер «Молодежная» от ТП № 11 «Заводская» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Молодежная | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Заводская" от ТП № 11 "Заводская" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Заводская | S_36 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер "Заводская" от ТП № 11 "Заводская" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Заводская | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Кирова" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. П. Коммуны | S_37 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер "Кирова" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. П. Коммуны | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Коммуны" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. П. Коммуны | S_38 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер "Коммуны" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. П. Коммуны | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. "Энгельса" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса | S_39 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ ф. "Энгельса" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Райпо" от ТП №14 "Налоговая" Свердловская область, пгт. Шаля | S_40 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер "Райпо" от ТП №14 "Налоговая" Свердловская область, пгт. Шаля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 "Льва Асламова" от ТП №17 "Сосновый Бор" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Л.Асламова | S_41 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №2 "Льва Асламова" от ТП №17 "Сосновый Бор" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Л.Асламова | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №27 "Ясная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | S_42 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №27 "Ясная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №33 «Бебеля-1» Свердловская область, пгт. Шаля | S_43 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №33 «Бебеля-1» Свердловская область, пгт. Шаля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №39 "Лесная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Лесная | S_44 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №39 "Лесная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Лесная | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №41 "Юбилейная" Свердловская область, пгт. Шаля | S_45 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №41 "Юбилейная" Свердловская область, пгт. Шаля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №41 "Юбилейная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Юбилейная | S_46 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №41 "Юбилейная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Юбилейная | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №45 "Ясная2" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Лесная | S_47 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №45 "Ясная2" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Лесная | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №45 "Ясная2" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе | S_48 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №45 "Ясная2" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 "Быт" от ТП № 47 "Новая" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Новая | S_49 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 "Быт" от ТП № 47 "Новая" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Новая | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 49 "Ясная,3" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | S_50 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 49 "Ясная,3" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №52 «Лыжная база» Свердловская область, пгт. Шаля | S_51 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №52 «Лыжная база» Свердловская область, пгт. Шаля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №53 «Бебеля-2» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Бебеля | S_52 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №53 «Бебеля-2» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Бебеля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №53 «Бебеля-2» Свердловская область, пгт. Шаля | S_53 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП №53 «Бебеля-2» Свердловская область, пгт. Шаля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 66 "ЖК Свердлова" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_54 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 66 "ЖК Свердлова" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП № 66 "ЖК Свердлова" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | S_55 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП № 66 "ЖК Свердлова" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП «Западные Сети» Свердловская область, пгт. Шаля | S_56 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП «Западные Сети» Свердловская область, пгт. Шаля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | S_62 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №7 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | Т_1 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №7 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №27 "Ясная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | Т_2 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №27 "Ясная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ТП "Хрустальная" РУ 10 кВ до ТП "ФКУ КЛ-66" | Т_3 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛЗ-10 кВ от ТП "Хрустальная" РУ 10 кВ до ТП "ФКУ КЛ-66" | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №5 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | T_11 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №5 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | T_12 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 "Быт" от ТП № 51 Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Зеленая Роща | T_13 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 "Быт" от ТП № 51 Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Зеленая Роща | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №8 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | T_14 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №8 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №7 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | T_15 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №7 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | T_16 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП № 49 "Ясная,3" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | T_17 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП № 49 "Ясная,3" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат, в т.ч. снижение потерь электрической энергии) оказания услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:
1.2.3.1 | Замена приборов учета в рамках исполнения 522 ФЗ | R_25 | [25 empty] | Замена приборов учета в рамках исполнения 522 ФЗ
1.2.3.1 | Замена приборов учета в рамках исполнения 522 ФЗ | Т_4 | [25 empty] | Замена приборов учета в рамках исполнения 522 ФЗ
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | [18 empty] | 0 | 570 | 0 | 0 | отсутствует | отсутствует
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ фидер 3 от опоры № 33 до КТПН, п. Верх-Нейвинский | О_15 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ-6 кВ фидер 3 от опоры № 33 до КТПН, п. Верх-Нейвинский | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Увеличение надежности,снижение потерь | - | +
1.4 | Строительство КВЛЗ 10 кВ "Заповедник фидер 3 и фидер 4" | P_1 | - | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | КВЛЗ 10 кВ "Заповедник фидер 3 и фидер 4" | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Обновление электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. | - | +
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 3 опора № 1 | S_57 | - | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | реклоузер 10 кВ фидер 3 опора № 1 | - | - | - | нет данных | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Обновление электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. | - | -
1.4. | Строительство ТП "Зеленая 2" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Зеленая | S_58 | - | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ТП "Зеленая 2" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Зеленая | - | - | - | нет данных | - | 160 | - | - | - | - | - | 10 | Обновление электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. | - | -
1.4. | Строительство ТП "Мира" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Мира | S_59 | - | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ТП "Мира" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Мира | - | - | - | нет данных | - | 160 | - | - | - | - | - | 10 | Обновление электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. | - | -
1.4. | Строительство ТП "Кирова" 10/0,4 кВ , Свердловская область, , пгт. Шаля, ул. Кирова | S_60 | - | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ТП "Кирова" 10/0,4 кВ , Свердловская область, , пгт. Шаля, ул. Кирова | - | - | - | нет данных | - | 250 | - | - | - | - | - | 10 | Обновление электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. | - | -
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ фидер № 11 от БКТП "Энергошаля" до ул. Энгельса, пгт. Шаля | S_61 | 1970 | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | ВЛ-10 кВ фидер № 11 от БКТП "Энергошаля" до ул. Энгельса, пгт. Шаля | - | - | - | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Обновление электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. | - | +
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 3 опора № 43 | Т_5 | - | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | реклоузер 10 кВ фидер 3 опора № 43 | - | - | - | нет данных | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Обновление электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. | - | -
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 6 опора № 1 | Т_6 | - | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | реклоузер 10 кВ фидер 6 опора № 1 | - | - | - | нет данных | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Обновление электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. | - | -
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 12 | Т_7 | - | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | реклоузер 10 кВ фидер 12 | - | - | - | нет данных | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Обновление электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. | - | -
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер "Посёлок" опора № 98 | Т_8 | - | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | реклоузер 10 кВ фидер "Посёлок" опора № 98 | - | - | - | нет данных | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Обновление электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. | - | -
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер "ЛПХ" опора № 1 | Т_9 | - | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | реклоузер 10 кВ фидер "ЛПХ" опора № 1 | - | - | - | нет данных | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Обновление электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. | - | -
1.4. | Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 8 опора № 1 | Т_10 | - | не предусмотрено | не предусмотрено | - | - | - | - | - | + | + | + | - | реклоузер 10 кВ фидер 8 опора № 1 | - | - | - | нет данных | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Обновление электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. | - | -