**План график**

                **Отключений электрической энергии на Апрель 2025 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Времяотключения фидера | Наименование фидера, на котором выполняются работы | Наименование работы | Примечание |
| 01-02 Апреля | С 09.00 до 14.00 | Фидер ТП 25158 | Технологическое присоединение | Екатеринбургский ГО |
| 03-04 Апреля | С 09.00 до 15.00 | Фидер Заповедник | Расчистка охранной зоны ВЛ 10 кВ | Сысертский МО |
| 07-11 Апреля | с 09.00 до 16.00 | Фидер Заповедник | Расчистка охранной зоны ВЛ 10 кВ | Сысертский МО |
| 14-18 Апреля | с 09.00 до 15.00 | Фидер «Водозабор» | Ревизия ВЛ 10 кВ | Березовский МО  |
| 21-25 Апреля | С 09.00 до 15.00 | ВЛ 10 кВ Горный щит | Технологическое присоединение | Екатеринбургский ГО |

Инженер отдела ПТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шульгин