## Суточная ведомость
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПС В.Серги | [8 empty] | 19.06.2024г.
Трансформаторы (фидера)
Часы | Т-1 |  | Т-1 |  | Т-2 |  | фидер № 1 |  | фидер № 3 |  | фидер № 5 |  | фидер № 6 |  | фидер № 8 |  | фидер № 10 |  | фидер № 12 |  | фидер № 14 |  | фидер № 16 |  | фидер № 18 |  | фидер № 20 |  | фидер № 22 |  | фидер № 23 |  | фидер № 24 |  | фидер № 26 |  | фидер № 27 |  | фидер № 28 |  | фидер № 30
| ввод-6 кВ яч.4 |  | ввод-35 кВ |  | ввод-6 кВ яч.31 |  | яч. |  | яч. |  | яч. |  | яч. |  | яч. |  | яч. |  | яч. |  | яч. |  | яч. |  | яч. |  | яч. |  | яч. |  | яч. |  | яч. |  | яч. |  | яч. |  | яч. |  | яч.
| активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный
| кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч
0 | 1352.4 | 1060.8 | 0 | 0 | 625.2 | 528 | 180 | 83 | 300.24 | 216.54 | 165.936 | 51.264 | 560.6 | 494.76 | 7.92 | 31.92 | 0 | 0 | 56.64 | 95.52 | 80.64 | 87.84 | 0 | 0 | 118.8 | 152.64 | 0 | 0 | 321.2 | 303.6 | 47.04 | 71.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1182 | 1089.6 | 0 | 0 | 576 | 537.6 | 165 | 90 | 244.8 | 219.24 | 159.6 | 33.264 | 487.72 | 527.32 | 8.16 | 33.12 | 0 | 0 | 50.88 | 97.44 | 65.52 | 89.28 | 0 | 0 | 118.8 | 154.8 | 0 | 0 | 273.04 | 308.48 | 47.52 | 73.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1099.2 | 1105.2 | 0 | 0 | 511.2 | 531.6 | 159 | 120 | 209.7 | 221.04 | 155.328 | 25.536 | 498.56 | 518.64 | 8.16 | 33.6 | 0 | 0 | 50.4 | 100.32 | 18 | 85.68 | 0 | 0 | 125.28 | 159.12 | 0 | 0 | 205.84 | 297.2 | 46.56 | 74.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1051.2 | 1094.4 | 0 | 0 | 508.8 | 532.8 | 151 | 130 | 183.78 | 218.16 | 152.64 | 17.52 | 488.72 | 510.72 | 8.16 | 33.6 | 0 | 0 | 48.96 | 99.84 | 18 | 84.24 | 0 | 0 | 128.16 | 162 | 0 | 0 | 199.92 | 295.04 | 47.04 | 75.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1027.2 | 1110 | 0 | 0 | 495.6 | 535.2 | 151 | 130 | 174.96 | 219.6 | 153.696 | 14.304 | 475 | 525.04 | 8.4 | 34.32 | 0 | 0 | 48 | 102.24 | 16.56 | 84.96 | 0 | 0 | 129.6 | 164.16 | 0 | 0 | 187.32 | 293.8 | 46.08 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 949.2 | 1045.2 | 0 | 0 | 446.4 | 496.8 | 151 | 119 | 147.24 | 193.5 | 127.344 | 16.416 | 448 | 490.48 | 8.4 | 35.28 | 0 | 0 | 49.92 | 105.12 | 18 | 85.68 | 0 | 0 | 120.96 | 158.4 | 0 | 0 | 148.32 | 258.8 | 47.52 | 79.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 961.2 | 1028.4 | 0 | 0 | 471.6 | 502.8 | 144 | 107 | 154.08 | 192.06 | 127.104 | 24.528 | 461 | 478.72 | 8.64 | 35.52 | 0 | 0 | 48.96 | 105.12 | 18 | 85.68 | 0 | 0 | 91.44 | 130.32 | 0 | 0 | 192.56 | 288.48 | 50.88 | 83.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1178.4 | 1072.8 | 0 | 0 | 552 | 540 | 173 | 158 | 219.96 | 194.94 | 137.76 | 36.816 | 539 | 451.88 | 8.64 | 35.76 | 0 | 0 | 81.84 | 109.44 | 18.72 | 86.4 | 0 | 0 | 114.48 | 164.16 | 0 | 0 | 229.68 | 290.56 | 53.28 | 84.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1666.8 | 1394.4 | 0 | 0 | 1293.6 | 458.4 | 230 | 180 | 268.56 | 194 | 141.456 | 45.36 | 813 | 704 | 8.64 | 35.04 | 0 | 0 | 165.28 | 120 | 39.6 | 116.64 | 0 | 0 | 350.64 | 244.16 | 0 | 0 | 665.88 | 102.96 | 78.72 | 110.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1944 | 1568.4 | 0 | 0 | 1471.2 | 598.8 | 237 | 182 | 280.8 | 194 | 138.72 | 56.928 | 1019 | 781 | 7.92 | 32.88 | 0 | 0 | 181.6 | 131.04 | 78.48 | 192 | 0 | 0 | 394.56 | 339.8 | 0 | 0 | 771.84 | 136.8 | 84.96 | 121.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1952 | 1531.2 | 0 | 0 | 1134 | 582 | 216 | 187 | 263.34 | 180.18 | 143.76 | 64.656 | 1077 | 796 | 7.68 | 30.72 | 0 | 0 | 172.96 | 119.52 | 71.28 | 153 | 0 | 0 | 372.96 | 307.56 | 0 | 0 | 483.32 | 162 | 83.04 | 112.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1969 | 1552.8 | 0 | 0 | 1096.8 | 550.8 | 208 | 181 | 272.16 | 178.02 | 145.536 | 65.712 | 1096 | 834 | 7.68 | 30 | 0 | 0 | 175.84 | 121.44 | 64.08 | 143 | 0 | 0 | 371.52 | 277.28 | 0 | 0 | 450.84 | 162 | 82.56 | 111.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1785.6 | 1316.4 | 0 | 0 | 826.8 | 481.2 | 209 | 160 | 281.34 | 187.2 | 143.28 | 56.208 | 992 | 690 | 7.44 | 30.48 | 0 | 0 | 128.64 | 100 | 23.76 | 92.16 | 0 | 0 | 226.08 | 176.48 | 0 | 0 | 390.2 | 210.96 | 76.32 | 94.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1873 | 1441 | 0 | 0 | 1003.2 | 506.4 | 208 | 158 | 278.46 | 195 | 152.256 | 61.248 | 988 | 755 | 7.68 | 30.72 | 0 | 0 | 188.24 | 114.72 | 50.4 | 127 | 0 | 0 | 372.96 | 244.56 | 0 | 0 | 383.52 | 163.44 | 77.76 | 97.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1860 | 1506 | 0 | 0 | 1033.2 | 546 | 209 | 157 | 269.28 | 189.18 | 140.592 | 62.928 | 989 | 814 | 7.68 | 29.76 | 0 | 0 | 185 | 117 | 59.76 | 136.08 | 0 | 0 | 386.64 | 284.56 | 0 | 0 | 391.56 | 154.08 | 82.08 | 107.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1848 | 1435 | 0 | 0 | 1035.6 | 536.4 | 230 | 164 | 273.78 | 194.22 | 122.784 | 44.976 | 1008 | 760 | 7.44 | 29.76 | 0 | 0 | 155 | 116.64 | 51.12 | 126 | 0 | 0 | 313.2 | 268.72 | 0 | 0 | 471.8 | 160.56 | 84.48 | 107.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1741 | 1285 | 0 | 0 | 850.8 | 500.4 | 208 | 152 | 281.16 | 196 | 152 | 65.952 | 930 | 633 | 7.44 | 30.24 | 0 | 0 | 129 | 105 | 35 | 103 | 0 | 0 | 226.8 | 250.16 | 0 | 0 | 385.92 | 156.14 | 80.16 | 94.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1554 | 1137.6 | 0 | 0 | 626.4 | 514.8 | 172 | 142 | 273.6 | 190.44 | 148.656 | 62.112 | 859.32 | 529 | 7.68 | 30.48 | 0 | 0 | 76 | 100 | 17.28 | 83 | 0 | 0 | 185.04 | 229.96 | 0 | 0 | 249.32 | 209 | 60 | 76.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1539.6 | 1110 | 0 | 0 | 625.2 | 500.4 | 152 | 123 | 296.28 | 196 | 154 | 69.168 | 827 | 511 | 7.68 | 30.24 | 0 | 0 | 85 | 98.4 | 18 | 82.08 | 0 | 0 | 180.72 | 226.08 | 0 | 0 | 256.12 | 201.28 | 58.56 | 73.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1569.6 | 1146 | 0 | 0 | 606 | 477.6 | 151 | 104 | 295.02 | 195 | 153.408 | 75.264 | 829.32 | 562 | 7.44 | 29.76 | 0 | 0 | 116 | 97 | 17.28 | 83 | 0 | 0 | 181.44 | 226.8 | 0 | 0 | 237.44 | 180.76 | 57.12 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1476 | 1146 | 0 | 0 | 598.8 | 482.4 | 151 | 103 | 280.26 | 193.14 | 160.416 | 73.536 | 745 | 564 | 7.68 | 30.96 | 0 | 0 | 115 | 98.88 | 17.28 | 83 | 0 | 0 | 154.08 | 199.44 | 0 | 0 | 261.84 | 210.08 | 52.32 | 72.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1450.8 | 1089.6 | 0 | 0 | 592 | 488.4 | 144 | 120 | 285.84 | 189.18 | 153.264 | 68.208 | 731 | 494 | 8 | 31.2 | 0 | 0 | 111 | 103.68 | 18 | 84 | 0 | 0 | 145.44 | 189 | 0 | 0 | 261 | 225.96 | 53.28 | 72.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1489 | 1062 | 0 | 0 | 624 | 490.8 | 158 | 109 | 307.62 | 201 | 156 | 69.648 | 719.36 | 465 | 8 | 32.16 | 0 | 0 | 123.44 | 103 | 17 | 83 | 0 | 0 | 112 | 152 | 0 | 0 | 315.04 | 263.52 | 56 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1488 | 1095.6 | 0 | 0 | 608.4 | 505.2 | 166 | 133 | 328.86 | 219.06 | 172 | 68.16 | 704.2 | 457 | 8 | 32 | 0 | 0 | 92 | 103 | 18 | 83 | 0 | 0 | 113.04 | 154 | 0 | 0 | 315 | 278 | 50.4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого | 36007.2 | 29423.4 | 0 | 0 | 18212.8 | 12424.8 | 4323 | 3292 | 6171.12 | 4766.7 | 3557.536 | 1229.712 | 18285.8 | 14346.56 | 190.56 | 769.52 | 0 | 0 | 2635.6 | 2564.36 | 849.76 | 2459.72 | 0 | 0 | 5034.64 | 5016.16 | 0 | 0 | 8048.52 | 5313.5 | 1503.68 | 2090.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3626.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Генеральный директор |  |  |  |  | А. В. Слесарев |  |  | Главный энергетик - начальник электроремонтного цеха №12 |  |  |  | ________________ |  | С.Н. Филатов
|  |  |  | м.п. | [5 empty] | Замер провёл инженер ОГЭ Ю.В. Анисимова тел.: (34398) 2-51-77