## Металл
Контрольные замеры по ПС 110/10 кВ Металл
Дата: 19.06.2024 г.
[12 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 25 | 0.031 | 0.12 | 110 |  | <нет> |  | 0.119 |  | 9.99
|  |  |  | 10 |  | 1С |  | 0.119 |  | 9.99 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
№2 | 25 | 0.031 | 0.12 | 110 |  | <нет> |  | 0.119 |  | 10.42
|  |  |  | 10 |  | 2С |  | 0.119 |  | 10.42 |  | 54.5 | 0.719 |  | 0.624 |  | 0.755 | 52.1 | 0.653 |  | 0.63 |  | 0.719 | 51.6 | 0.643 |  | 0.627 |  | 0.716 | 52.1 | 0.65 |  | 0.633 |  | 0.717 | 50.4 | 0.623 |  | 0.62 |  | 0.708 | 49.3 | 0.655 |  | 0.556 |  | 0.763 | 51 | 0.679 |  | 0.574 |  | 0.765 | 51.8 | 0.714 |  | 0.556 |  | 0.789 | 40.8 | 0.505 |  | 0.421 |  | 0.768 | 40.2 | 0.419 |  | 0.395 |  | 0.727 | 38.7 | 0.413 |  | 0.35 |  | 0.763 | 37.6 | 0.406 |  | 0.335 |  | 0.773 | 42.6 | 0.487 |  | 0.385 |  | 0.784 | 51.4 | 0.627 |  | 0.367 |  | 0.863 | 49.5 | 0.578 |  | 0.43 |  | 0.802 | 48.5 | 0.619 |  | 0.445 |  | 0.812 | 49.1 | 0.578 |  | 0.577 |  | 0.707 | 62 | 0.903 |  | 0.589 |  | 0.837 | 37.7 | 0.547 |  | 0.364 |  | 0.832 | 39 | 0.481 |  | 0.464 |  | 0.719 | 61.5 | 0.892 |  | 0.594 |  | 0.833 | 62.6 | 0.932 |  | 0.566 |  | 0.855 | 59.8 | 0.872 |  | 0.57 |  | 0.837 | 58.3 | 0.813 |  | 0.607 |  | 0.801
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 10 кВ | [7 empty] | 54.5 | 0.719 |  | 0.624 |  |  | 52.1 | 0.653 |  | 0.63 |  |  | 51.6 | 0.643 |  | 0.627 |  |  | 52.1 | 0.65 |  | 0.633 |  |  | 50.4 | 0.623 |  | 0.62 |  |  | 49.3 | 0.655 |  | 0.556 |  |  | 51 | 0.679 |  | 0.574 |  |  | 51.8 | 0.714 |  | 0.556 |  |  | 40.8 | 0.505 |  | 0.421 |  |  | 40.2 | 0.419 |  | 0.395 |  |  | 38.7 | 0.413 |  | 0.35 |  |  | 37.6 | 0.406 |  | 0.335 |  |  | 42.6 | 0.487 |  | 0.385 |  |  | 51.4 | 0.627 |  | 0.367 |  |  | 49.5 | 0.578 |  | 0.43 |  |  | 48.5 | 0.619 |  | 0.445 |  |  | 49.1 | 0.578 |  | 0.577 |  |  | 62 | 0.903 |  | 0.589 |  |  | 37.7 | 0.547 |  | 0.364 |  |  | 39 | 0.481 |  | 0.464 |  |  | 61.5 | 0.892 |  | 0.594 |  |  | 62.6 | 0.932 |  | 0.566 |  |  | 59.8 | 0.872 |  | 0.57 |  |  | 58.3 | 0.813 |  | 0.607
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.00017257 |  | + j |  | 0.0037776 |  | 0.00015676 |  | + j |  | 0.0034316 |  | 0.00015357 |  | + j |  | 0.0033618 |  | 0.00015674 |  | + j |  | 0.0034311 |  | 0.00014709 |  | + j |  | 0.0032199 |  | 0.00014055 |  | + j |  | 0.0030767 |  | 0.00015051 |  | + j |  | 0.0032949 |  | 0.00015592 |  | + j |  | 0.0034133 |  | 8.2303e-05 |  | + j |  | 0.0018017 |  | 6.3134e-05 |  | + j |  | 0.0013821 |  | 5.58e-05 |  | + j |  | 0.0012215 |  | 5.2752e-05 |  | + j |  | 0.0011548 |  | 7.3379e-05 |  | + j |  | 0.0016063 |  | 0.0001005 |  | + j |  | 0.0021999 |  | 9.8815e-05 |  | + j |  | 0.0021631 |  | 0.00011066 |  | + j |  | 0.0024224 |  | 0.000127 |  | + j |  | 0.0027801 |  | 0.00022131 |  | + j |  | 0.0048446 |  | 8.2197e-05 |  | + j |  | 0.0017993 |  | 8.5043e-05 |  | + j |  | 0.0018617 |  | 0.00021867 |  | + j |  | 0.0047869 |  | 0.00022638 |  | + j |  | 0.0049557 |  | 0.00020664 |  | + j |  | 0.0045235 |  | 0.000196 |  | + j |  | 0.0042906
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.75017 |  | + j |  | 0.74778 |  | 0.68416 |  | + j |  | 0.75343 |  | 0.67415 |  | + j |  | 0.75036 |  | 0.68116 |  | + j |  | 0.75643 |  | 0.65415 |  | + j |  | 0.74322 |  | 0.68614 |  | + j |  | 0.67908 |  | 0.71015 |  | + j |  | 0.69729 |  | 0.74516 |  | + j |  | 0.67941 |  | 0.53608 |  | + j |  | 0.5428 |  | 0.45006 |  | + j |  | 0.51638 |  | 0.44406 |  | + j |  | 0.47122 |  | 0.43705 |  | + j |  | 0.45615 |  | 0.51807 |  | + j |  | 0.50661 |  | 0.6581 |  | + j |  | 0.4892 |  | 0.6091 |  | + j |  | 0.55216 |  | 0.65011 |  | + j |  | 0.56742 |  | 0.60913 |  | + j |  | 0.69978 |  | 0.93422 |  | + j |  | 0.71384 |  | 0.57808 |  | + j |  | 0.4858 |  | 0.51209 |  | + j |  | 0.58586 |  | 0.92322 |  | + j |  | 0.71879 |  | 0.96323 |  | + j |  | 0.69096 |  | 0.90321 |  | + j |  | 0.69452 |  | 0.8442 |  | + j |  | 0.73129
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.75017 |  | + j |  | 0.74778 |  | 0.68416 |  | + j |  | 0.75343 |  | 0.67415 |  | + j |  | 0.75036 |  | 0.68116 |  | + j |  | 0.75643 |  | 0.65415 |  | + j |  | 0.74322 |  | 0.68614 |  | + j |  | 0.67908 |  | 0.71015 |  | + j |  | 0.69729 |  | 0.74516 |  | + j |  | 0.67941 |  | 0.53608 |  | + j |  | 0.5428 |  | 0.45006 |  | + j |  | 0.51638 |  | 0.44406 |  | + j |  | 0.47122 |  | 0.43705 |  | + j |  | 0.45615 |  | 0.51807 |  | + j |  | 0.50661 |  | 0.6581 |  | + j |  | 0.4892 |  | 0.6091 |  | + j |  | 0.55216 |  | 0.65011 |  | + j |  | 0.56742 |  | 0.60913 |  | + j |  | 0.69978 |  | 0.93422 |  | + j |  | 0.71384 |  | 0.57808 |  | + j |  | 0.4858 |  | 0.51209 |  | + j |  | 0.58586 |  | 0.92322 |  | + j |  | 0.71879 |  | 0.96323 |  | + j |  | 0.69096 |  | 0.90321 |  | + j |  | 0.69452 |  | 0.8442 |  | + j |  | 0.73129
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
10 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1
10 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 10 кВ
В 10 кВ Т№1 1С
СВ 10 кВ 1С-2С
2РП Производс корпус (яч.13) | [11 empty] | 52.7 | 0.693 |  |  | 0.609 |  | 50.2 | 0.627 |  |  | 0.615 |  | 49.7 | 0.618 |  |  | 0.612 |  | 50.2 | 0.623 |  |  | 0.618 |  | 48.4 | 0.594 |  |  | 0.603 |  | 46.6 | 0.61 |  |  | 0.54 |  | 48.3 | 0.634 |  |  | 0.558 |  | 49.4 | 0.675 |  |  | 0.54 |  | 27.8 | 0.283 |  |  | 0.396 |  | 21.2 | 0.094 |  |  | 0.358 |  | 18.6 | 0.067 |  |  | 0.318 |  | 15.5 | 0.035 |  |  | 0.269 |  | 15.8 | 0.037 |  |  | 0.274 |  | 15.3 | 0.015 |  |  | 0.268 |  | 18.1 | 0.05 |  |  | 0.313 |  | 25.4 | 0.236 |  |  | 0.377 |  | 35.5 | 0.364 |  |  | 0.503 |  | 54.7 | 0.792 |  |  | 0.538 |  | 34.6 | 0.494 |  |  | 0.35 |  | 34.9 | 0.41 |  |  | 0.452 |  | 57.4 | 0.821 |  |  | 0.579 |  | 58.7 | 0.866 |  |  | 0.551 |  | 56.2 | 0.81 |  |  | 0.557 |  | 54.9 | 0.755 |  |  | 0.592
ООО "Анега 93" (яч.26) | [11 empty] | 1 | 0.018 |  |  | 0.004 |  | 1.1 | 0.019 |  |  | 0.004 |  | 1.1 | 0.018 |  |  | 0.004 |  | 1.1 | 0.019 |  |  | 0.004 |  | 1.1 | 0.019 |  |  | 0.005 |  | 1.1 | 0.019 |  |  | 0.005 |  | 1.1 | 0.019 |  |  | 0.005 |  | 1.1 | 0.019 |  |  | 0.005 |  | 1.2 | 0.02 |  |  | 0.006 |  | 2 | 0.034 |  |  | 0.008 |  | 3.1 | 0.052 |  |  | 0.015 |  | 5.6 | 0.086 |  |  | 0.047 |  | 5.4 | 0.082 |  |  | 0.046 |  | 4.4 | 0.063 |  |  | 0.043 |  | 4.7 | 0.068 |  |  | 0.046 |  | 4.9 | 0.068 |  |  | 0.051 |  | 5 | 0.065 |  |  | 0.058 |  | 3.5 | 0.047 |  |  | 0.04 |  | 1.4 | 0.025 |  |  | 0.004 |  | 1.6 | 0.028 |  |  | 0.004 |  | 1.1 | 0.019 |  |  | 0.004 |  | 0.9 | 0.015 |  |  | 0.004 |  | 1 | 0.017 |  |  | 0.004 |  | 1 | 0.018 |  |  | 0.004
1РП Котельная (яч.30) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 10 кВ | [12 empty] | 0.711 |  |  | 0.613 |  |  | 0.646 |  |  | 0.619 |  |  | 0.636 |  |  | 0.616 |  |  | 0.642 |  |  | 0.622 |  |  | 0.613 |  |  | 0.608 |  |  | 0.629 |  |  | 0.545 |  |  | 0.653 |  |  | 0.563 |  |  | 0.694 |  |  | 0.545 |  |  | 0.303 |  |  | 0.402 |  |  | 0.128 |  |  | 0.366 |  |  | 0.119 |  |  | 0.333 |  |  | 0.121 |  |  | 0.316 |  |  | 0.119 |  |  | 0.32 |  |  | 0.078 |  |  | 0.311 |  |  | 0.118 |  |  | 0.359 |  |  | 0.304 |  |  | 0.428 |  |  | 0.429 |  |  | 0.561 |  |  | 0.839 |  |  | 0.578 |  |  | 0.519 |  |  | 0.354 |  |  | 0.438 |  |  | 0.456 |  |  | 0.84 |  |  | 0.583 |  |  | 0.881 |  |  | 0.555 |  |  | 0.827 |  |  | 0.561 |  |  | 0.773 |  |  | 0.596
2С 10 кВ
В 10 кВ Т№2 2С
СВ 10 кВ 2С-1С
2РП Производств корпус (яч.6) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1РП Котельная (яч.31) | [11 empty] | 0.8 | 0.008 |  |  | 0.011 |  | 0.8 | 0.007 |  |  | 0.011 |  | 0.8 | 0.007 |  |  | 0.011 |  | 0.8 | 0.008 |  |  | 0.011 |  | 0.9 | 0.01 |  |  | 0.012 |  | 1.6 | 0.026 |  |  | 0.011 |  | 1.6 | 0.026 |  |  | 0.011 |  | 1.3 | 0.02 |  |  | 0.011 |  | 1.4 | 0.02 |  |  | 0.014 |  | 1.9 | 0.028 |  |  | 0.017 |  | 1.9 | 0.029 |  |  | 0.016 |  | 1.9 | 0.029 |  |  | 0.016 |  | 1.3 | 0.019 |  |  | 0.013 |  | 1.9 | 0.03 |  |  | 0.014 |  | 2.6 | 0.042 |  |  | 0.018 |  | 3.3 | 0.055 |  |  | 0.017 |  | 2.9 | 0.049 |  |  | 0.016 |  | 1.7 | 0.027 |  |  | 0.011 |  | 1.7 | 0.028 |  |  | 0.01 |  | 2.5 | 0.043 |  |  | 0.008 |  | 3 | 0.052 |  |  | 0.011 |  | 3 | 0.051 |  |  | 0.011 |  | 2.6 | 0.045 |  |  | 0.009 |  | 2.4 | 0.04 |  |  | 0.011
ООО "Анега 93" (яч.34) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 10.4 | 0.182 |  |  | 0.005 |  | 15.1 | 0.263 |  |  | 0.012 |  | 15.1 | 0.265 |  |  | 0.001 |  | 14.6 | 0.256 |  |  | 0.003 |  | 20.1 | 0.349 |  |  | 0.052 |  | 29.8 | 0.519 |  |  | 0.042 |  | 24.1 | 0.418 |  |  | 0.053 |  | 14.9 | 0.26 |  |  | 0 |  | 5.7 | 0.1 |  |  | 0 |  | 2.1 | 0.037 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 10 кВ | [12 empty] | 0.008 |  |  | 0.011 |  |  | 0.007 |  |  | 0.011 |  |  | 0.007 |  |  | 0.011 |  |  | 0.008 |  |  | 0.011 |  |  | 0.01 |  |  | 0.012 |  |  | 0.026 |  |  | 0.011 |  |  | 0.026 |  |  | 0.011 |  |  | 0.02 |  |  | 0.011 |  |  | 0.202 |  |  | 0.019 |  |  | 0.291 |  |  | 0.029 |  |  | 0.294 |  |  | 0.017 |  |  | 0.285 |  |  | 0.019 |  |  | 0.368 |  |  | 0.065 |  |  | 0.549 |  |  | 0.056 |  |  | 0.46 |  |  | 0.071 |  |  | 0.315 |  |  | 0.017 |  |  | 0.149 |  |  | 0.016 |  |  | 0.064 |  |  | 0.011 |  |  | 0.028 |  |  | 0.01 |  |  | 0.043 |  |  | 0.008 |  |  | 0.052 |  |  | 0.011 |  |  | 0.051 |  |  | 0.011 |  |  | 0.045 |  |  | 0.009 |  |  | 0.04 |  |  | 0.011
Небаланс по шинам 10 кВ | [12 empty] | 0.719 |  |  | 0.624 |  |  | 0.653 |  |  | 0.63 |  |  | 0.643 |  |  | 0.627 |  |  | 0.65 |  |  | 0.633 |  |  | 0.623 |  |  | 0.62 |  |  | 0.655 |  |  | 0.556 |  |  | 0.679 |  |  | 0.574 |  |  | 0.714 |  |  | 0.556 |  |  | 0.505 |  |  | 0.421 |  |  | 0.419 |  |  | 0.395 |  |  | 0.413 |  |  | 0.35 |  |  | 0.406 |  |  | 0.335 |  |  | 0.487 |  |  | 0.385 |  |  | 0.627 |  |  | 0.367 |  |  | 0.578 |  |  | 0.43 |  |  | 0.619 |  |  | 0.445 |  |  | 0.578 |  |  | 0.577 |  |  | 0.903 |  |  | 0.589 |  |  | 0.547 |  |  | 0.364 |  |  | 0.481 |  |  | 0.464 |  |  | 0.892 |  |  | 0.594 |  |  | 0.932 |  |  | 0.566 |  |  | 0.872 |  |  | 0.57 |  |  | 0.813 |  |  | 0.607
Замер провёл:
Главный энергетик ОАО "Уралтрубпром" | [10 empty] | Н.Ф. Кормильцев

## ПРУ
Контрольные замеры по ПС 110/35/6 кВ ПРУ
Дата: 19.06.2024 г.
[12 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 10 |  |  | 110 |  | <нет>
|  |  |  | 6 |  | 1С | [5 empty] | 358.7 | 2.617 |  | 2.91 |  | 0.669 | 355.8 | 2.553 |  | 2.923 |  | 0.658 | 308.4 | 2.014 |  | 2.695 |  | 0.599 | 343 | 2.383 |  | 2.886 |  | 0.637 | 342.2 | 2.351 |  | 2.901 |  | 0.629 | 346 | 2.359 |  | 2.946 |  | 0.625 | 326.3 | 2.352 |  | 2.674 |  | 0.66 | 218.3 | 1.746 |  | 1.618 |  | 0.733 | 102.7 | 0.945 |  | 0.604 |  | 0.843 | 100.2 | 0.93 |  | 0.576 |  | 0.85 | 103.4 | 0.954 |  | 0.6 |  | 0.847 | 100.8 | 0.931 |  | 0.585 |  | 0.846 | 110.9 | 1.036 |  | 0.646 |  | 0.855 | 100.6 | 0.942 |  | 0.564 |  | 0.858 | 94.2 | 0.862 |  | 0.558 |  | 0.839 | 98.7 | 0.894 |  | 0.6 |  | 0.831 | 98 | 0.892 |  | 0.59 |  | 0.834 | 95.4 | 0.883 |  | 0.553 |  | 0.848 | 101.3 | 0.936 |  | 0.587 |  | 0.847 | 162.1 | 1.326 |  | 1.171 |  | 0.749 | 300.1 | 2.12 |  | 2.497 |  | 0.647 | 346.4 | 2.51 |  | 2.826 |  | 0.664 | 319.5 | 2.233 |  | 2.679 |  | 0.64 | 303.6 | 2.091 |  | 2.567 |  | 0.632
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
№2 | 10 |  |  | 35 |  | <нет>
|  |  |  | 6 |  | 2С | [5 empty] | 139.3 | 1.3074 |  | 0.7742 |  | 0.861 | 151.1 | 1.348 |  | 0.949 |  | 0.818 | 149.1 | 1.391 |  | 0.844 |  | 0.855 | 149.6 | 1.37 |  | 0.889 |  | 0.839 | 151 | 1.382 |  | 0.898 |  | 0.839 | 133.8 | 1.139 |  | 0.915 |  | 0.779 | 172.3 | 1.639 |  | 0.919 |  | 0.872 | 86.4 | 0.782 |  | 0.529 |  | 0.828 | 68.2 | 0.633 |  | 0.39 |  | 0.852 | 106.5 | 0.96 |  | 0.652 |  | 0.827 | 106.2 | 0.945 |  | 0.673 |  | 0.815 | 109.1 | 0.867 |  | 0.666 |  | 0.829 | 66.6 | 0.632 |  | 0.36 |  | 0.869 | 75.2 | 0.647 |  | 0.504 |  | 0.79 | 74.9 | 0.632 |  | 0.518 |  | 0.773 | 67.3 | 0.569 |  | 0.467 |  | 0.773 | 118.9 | 1.067 |  | 0.739 |  | 0.822 | 128.5 | 1.17 |  | 0.774 |  | 0.834 | 83.5 | 0.75 |  | 0.518 |  | 0.824 | 45 | 0.406 |  | 0.274 |  | 0.828 | 61.6 | 0.521 |  | 0.424 |  | 0.776 | 111.9 | 1.075 |  | 0.58 |  | 0.88 | 145.7 | 1.385 |  | 0.782 |  | 0.871 | 125.6 | 1.183 |  | 0.691 |  | 0.864
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 498 | 3.9244 |  | 3.6842 |  |  | 506.9 | 3.901 |  | 3.872 |  |  | 457.5 | 3.405 |  | 3.539 |  |  | 492.6 | 3.753 |  | 3.775 |  |  | 493.2 | 3.733 |  | 3.799 |  |  | 479.8 | 3.498 |  | 3.861 |  |  | 498.6 | 3.991 |  | 3.593 |  |  | 304.7 | 2.528 |  | 2.147 |  |  | 170.9 | 1.578 |  | 0.994 |  |  | 206.7 | 1.89 |  | 1.228 |  |  | 209.6 | 1.899 |  | 1.273 |  |  | 209.9 | 1.798 |  | 1.251 |  |  | 177.5 | 1.668 |  | 1.006 |  |  | 175.8 | 1.589 |  | 1.068 |  |  | 169.1 | 1.494 |  | 1.076 |  |  | 166 | 1.463 |  | 1.067 |  |  | 216.9 | 1.959 |  | 1.329 |  |  | 223.9 | 2.053 |  | 1.327 |  |  | 184.8 | 1.686 |  | 1.105 |  |  | 207.1 | 1.732 |  | 1.445 |  |  | 361.7 | 2.641 |  | 2.921 |  |  | 458.3 | 3.585 |  | 3.406 |  |  | 465.2 | 3.618 |  | 3.461 |  |  | 429.2 | 3.274 |  | 3.258
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 2.617 |  | + j |  | 2.91 |  | 2.553 |  | + j |  | 2.923 |  | 2.014 |  | + j |  | 2.695 |  | 2.383 |  | + j |  | 2.886 |  | 2.351 |  | + j |  | 2.901 |  | 2.359 |  | + j |  | 2.946 |  | 2.352 |  | + j |  | 2.674 |  | 1.746 |  | + j |  | 1.618 |  | 0.945 |  | + j |  | 0.604 |  | 0.93 |  | + j |  | 0.576 |  | 0.954 |  | + j |  | 0.6 |  | 0.931 |  | + j |  | 0.585 |  | 1.036 |  | + j |  | 0.646 |  | 0.942 |  | + j |  | 0.564 |  | 0.862 |  | + j |  | 0.558 |  | 0.894 |  | + j |  | 0.6 |  | 0.892 |  | + j |  | 0.59 |  | 0.883 |  | + j |  | 0.553 |  | 0.936 |  | + j |  | 0.587 |  | 1.326 |  | + j |  | 1.171 |  | 2.12 |  | + j |  | 2.497 |  | 2.51 |  | + j |  | 2.826 |  | 2.233 |  | + j |  | 2.679 |  | 2.091 |  | + j |  | 2.567
[8 empty] | №2 |  |  |  | 1.3074 |  | + j |  | 0.7742 |  | 1.348 |  | + j |  | 0.949 |  | 1.391 |  | + j |  | 0.844 |  | 1.37 |  | + j |  | 0.889 |  | 1.382 |  | + j |  | 0.898 |  | 1.139 |  | + j |  | 0.915 |  | 1.639 |  | + j |  | 0.919 |  | 0.782 |  | + j |  | 0.529 |  | 0.633 |  | + j |  | 0.39 |  | 0.96 |  | + j |  | 0.652 |  | 0.945 |  | + j |  | 0.673 |  | 0.867 |  | + j |  | 0.666 |  | 0.632 |  | + j |  | 0.36 |  | 0.647 |  | + j |  | 0.504 |  | 0.632 |  | + j |  | 0.518 |  | 0.569 |  | + j |  | 0.467 |  | 1.067 |  | + j |  | 0.739 |  | 1.17 |  | + j |  | 0.774 |  | 0.75 |  | + j |  | 0.518 |  | 0.406 |  | + j |  | 0.274 |  | 0.521 |  | + j |  | 0.424 |  | 1.075 |  | + j |  | 0.58 |  | 1.385 |  | + j |  | 0.782 |  | 1.183 |  | + j |  | 0.691
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 2.617 |  | + j |  | 2.91 |  | 2.553 |  | + j |  | 2.923 |  | 2.014 |  | + j |  | 2.695 |  | 2.383 |  | + j |  | 2.886 |  | 2.351 |  | + j |  | 2.901 |  | 2.359 |  | + j |  | 2.946 |  | 2.352 |  | + j |  | 2.674 |  | 1.746 |  | + j |  | 1.618 |  | 0.945 |  | + j |  | 0.604 |  | 0.93 |  | + j |  | 0.576 |  | 0.954 |  | + j |  | 0.6 |  | 0.931 |  | + j |  | 0.585 |  | 1.036 |  | + j |  | 0.646 |  | 0.942 |  | + j |  | 0.564 |  | 0.862 |  | + j |  | 0.558 |  | 0.894 |  | + j |  | 0.6 |  | 0.892 |  | + j |  | 0.59 |  | 0.883 |  | + j |  | 0.553 |  | 0.936 |  | + j |  | 0.587 |  | 1.326 |  | + j |  | 1.171 |  | 2.12 |  | + j |  | 2.497 |  | 2.51 |  | + j |  | 2.826 |  | 2.233 |  | + j |  | 2.679 |  | 2.091 |  | + j |  | 2.567
СК, БСК
Тип | [11 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q
БСК
БСК
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Центральный поселок (яч.2) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 10 |  |  |  |  | 18.4 | 0.171 |  |  | 0.106 |  | 17.8 | 0.161 |  |  | 0.108 |  | 17.7 | 0.16 |  |  | 0.108 |  | 16.9 | 0.152 |  |  | 0.105 |  | 16.8 | 0.149 |  |  | 0.106 |  | 19 | 0.178 |  |  | 0.105 |  | 20.4 | 0.198 |  |  | 0.101 |  | 23.6 | 0.234 |  |  | 0.109 |  | 23.2 | 0.229 |  |  | 0.108 |  | 22.2 | 0.217 |  |  | 0.107 |  | 23.1 | 0.222 |  |  | 0.119 |  | 22.4 | 0.21 |  |  | 0.125 |  | 24 | 0.229 |  |  | 0.128 |  | 23.6 | 0.228 |  |  | 0.121 |  | 24.8 | 0.235 |  |  | 0.136 |  | 23.4 | 0.221 |  |  | 0.129 |  | 23.3 | 0.222 |  |  | 0.124 |  | 22.7 | 0.219 |  |  | 0.117 |  | 24.7 | 0.241 |  |  | 0.12 |  | 25.6 | 0.255 |  |  | 0.114 |  | 26.3 | 0.262 |  |  | 0.117 |  | 27.2 | 0.273 |  |  | 0.118 |  | 27.4 | 0.276 |  |  | 0.116 |  | 22.8 | 0.224 |  |  | 0.108
Северный поселок (яч.4) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 10 |  |  |  |  | 23.2 | 0.231 |  |  | 0.105 |  | 21.6 | 0.211 |  |  | 0.106 |  | 20.4 | 0.196 |  |  | 0.107 |  | 20.3 | 0.192 |  |  | 0.111 |  | 18.8 | 0.174 |  |  | 0.109 |  | 21 | 0.199 |  |  | 0.113 |  | 23.4 | 0.23 |  |  | 0.11 |  | 24.7 | 0.244 |  |  | 0.115 |  | 25.8 | 0.256 |  |  | 0.117 |  | 28.2 | 0.283 |  |  | 0.12 |  | 27.9 | 0.28 |  |  | 0.119 |  | 29.1 | 0.293 |  |  | 0.122 |  | 30.9 | 0.312 |  |  | 0.129 |  | 30 | 0.304 |  |  | 0.122 |  | 29.2 | 0.292 |  |  | 0.128 |  | 28.5 | 0.284 |  |  | 0.127 |  | 29.3 | 0.291 |  |  | 0.13 |  | 29.6 | 0.298 |  |  | 0.125 |  | 30.5 | 0.31 |  |  | 0.122 |  | 30.8 | 0.313 |  |  | 0.125 |  | 32.8 | 0.334 |  |  | 0.131 |  | 33.5 | 0.344 |  |  | 0.125 |  | 32.7 | 0.338 |  |  | 0.117 |  | 28.9 | 0.294 |  |  | 0.113
ДОФ-2 (яч.6) | [11 empty] | 193 | 1.369 |  |  | 1.6 |  | 193.7 | 1.374 |  |  | 1.606 |  | 147.1 | 0.84 |  |  | 1.368 |  | 172.7 | 1.096 |  |  | 1.533 |  | 179.8 | 1.175 |  |  | 1.571 |  | 180.7 | 1.139 |  |  | 1.61 |  | 186.8 | 1.272 |  |  | 1.593 |  | 129.3 | 0.883 |  |  | 1.1 |  | 1.9 | 0.012 |  |  | 0.016 |  | 1.7 | 0.012 |  |  | 0.014 |  | 1.7 | 0.012 |  |  | 0.014 |  | 1.8 | 0.012 |  |  | 0.015 |  | 1.9 | 0.013 |  |  | 0.016 |  | 1.9 | 0.013 |  |  | 0.016 |  | 2.4 | 0.016 |  |  | 0.021 |  | 2.8 | 0.016 |  |  | 0.026 |  | 2.9 | 0.016 |  |  | 0.027 |  | 2.2 | 0.014 |  |  | 0.02 |  | 1.9 | 0.014 |  |  | 0.015 |  | 7.2 | 0.043 |  |  | 0.066 |  | 115.2 | 0.576 |  |  | 1.117 |  | 163.3 | 0.986 |  |  | 1.485 |  | 139.8 | 0.692 |  |  | 1.359 |  | 135.8 | 0.757 |  |  | 1.273
ДОФ-1 (яч.8) | [11 empty] | 94.7 | 0.589 |  |  | 0.849 |  | 93.3 | 0.554 |  |  | 0.853 |  | 94.5 | 0.574 |  |  | 0.856 |  | 100.6 | 0.672 |  |  | 0.867 |  | 94.7 | 0.582 |  |  | 0.854 |  | 92.3 | 0.546 |  |  | 0.846 |  | 62.6 | 0.329 |  |  | 0.599 |  | 1.1 | 0.012 |  |  | 0 |  | 1.6 | 0.018 |  |  | 0.001 |  | 1.5 | 0.017 |  |  | 0.001 |  | 1.2 | 0.013 |  |  | 0 |  | 1.5 | 0.017 |  |  | 0.001 |  | 1.5 | 0.016 |  |  | 0 |  | 1.3 | 0.014 |  |  | 0 |  | 1.1 | 0.012 |  |  | 0 |  | 0.6 | 0.006 |  |  | 0 |  | 0.5 | 0.006 |  |  | 0 |  | 0.5 | 0.005 |  |  | 0 |  | 3.6 | 0.023 |  |  | 0.032 |  | 62.2 | 0.356 |  |  | 0.577 |  | 93.8 | 0.597 |  |  | 0.832 |  | 93.1 | 0.583 |  |  | 0.832 |  | 94.5 | 0.613 |  |  | 0.829 |  | 89.7 | 0.53 |  |  | 0.823
Эл.депо (яч.10) | [11 empty] | 15.4 | 0.125 |  |  | 0.112 |  | 15.4 | 0.126 |  |  | 0.111 |  | 15.5 | 0.124 |  |  | 0.114 |  | 16.7 | 0.13 |  |  | 0.128 |  | 15.3 | 0.119 |  |  | 0.116 |  | 15 | 0.121 |  |  | 0.111 |  | 15.7 | 0.13 |  |  | 0.111 |  | 15.8 | 0.135 |  |  | 0.107 |  | 20.3 | 0.169 |  |  | 0.143 |  | 19.4 | 0.163 |  |  | 0.136 |  | 21 | 0.179 |  |  | 0.142 |  | 20.7 | 0.18 |  |  | 0.135 |  | 22.8 | 0.189 |  |  | 0.183 |  | 13.8 | 0.114 |  |  | 0.099 |  | 11.6 | 0.101 |  |  | 0.075 |  | 17.4 | 0.15 |  |  | 0.115 |  | 15.6 | 0.141 |  |  | 0.096 |  | 15.6 | 0.14 |  |  | 0.098 |  | 14.5 | 0.125 |  |  | 0.097 |  | 16.9 | 0.145 |  |  | 0.114 |  | 16.7 | 0.144 |  |  | 0.112 |  | 17.4 | 0.151 |  |  | 0.115 |  | 16.6 | 0.144 |  |  | 0.11 |  | 15.8 | 0.134 |  |  | 0.108
Совхоз-1 (яч.12) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 10 |  |  |  |  | 14.4 | 0.117 |  |  | 0.104 |  | 14.1 | 0.112 |  |  | 0.105 |  | 13.8 | 0.105 |  |  | 0.107 |  | 15.2 | 0.127 |  |  | 0.107 |  | 16.1 | 0.138 |  |  | 0.109 |  | 18.8 | 0.162 |  |  | 0.126 |  | 19.9 | 0.177 |  |  | 0.125 |  | 22.9 | 0.21 |  |  | 0.134 |  | 23.2 | 0.213 |  |  | 0.136 |  | 22 | 0.199 |  |  | 0.134 |  | 22.4 | 0.207 |  |  | 0.129 |  | 21 | 0.19 |  |  | 0.128 |  | 24.8 | 0.242 |  |  | 0.122 |  | 24.6 | 0.233 |  |  | 0.134 |  | 19.8 | 0.173 |  |  | 0.129 |  | 20.3 | 0.181 |  |  | 0.129 |  | 21 | 0.18 |  |  | 0.141 |  | 19.3 | 0.172 |  |  | 0.122 |  | 20.7 | 0.186 |  |  | 0.127 |  | 21.3 | 0.193 |  |  | 0.129 |  | 22.2 | 0.19 |  |  | 0.149 |  | 17.6 | 0.155 |  |  | 0.113 |  | 17.3 | 0.152 |  |  | 0.111 |  | 16 | 0.137 |  |  | 0.107
Сортировка (яч.18) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 10 |  |  |  |  | 1.7 | 0.01 |  |  | 0.016 |  | 1.7 | 0.01 |  |  | 0.016 |  | 1.8 | 0.01 |  |  | 0.016 |  | 1.7 | 0.009 |  |  | 0.016 |  | 1.7 | 0.009 |  |  | 0.017 |  | 1.7 | 0.009 |  |  | 0.016 |  | 1.8 | 0.01 |  |  | 0.017 |  | 3.8 | 0.023 |  |  | 0.034 |  | 7 | 0.043 |  |  | 0.064 |  | 5.3 | 0.034 |  |  | 0.047 |  | 6.4 | 0.036 |  |  | 0.06 |  | 4.4 | 0.024 |  |  | 0.042 |  | 5.5 | 0.03 |  |  | 0.051 |  | 5.8 | 0.031 |  |  | 0.055 |  | 5.4 | 0.028 |  |  | 0.052 |  | 5.9 | 0.031 |  |  | 0.057 |  | 5.8 | 0.031 |  |  | 0.055 |  | 5.7 | 0.03 |  |  | 0.054 |  | 6 | 0.032 |  |  | 0.057 |  | 3 | 0.016 |  |  | 0.029 |  | 2.2 | 0.012 |  |  | 0.021 |  | 2.2 | 0.013 |  |  | 0.02 |  | 2.1 | 0.013 |  |  | 0.019 |  | 1.8 | 0.01 |  |  | 0.017
ТТ-1 (яч.22) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТТ-2 (яч.26) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Асфальтовый завод (яч.32) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 10 |  |  |  |  | 1.7 | 0.005 |  |  | 0.018 |  | 1.8 | 0.005 |  |  | 0.018 |  | 1.8 | 0.005 |  |  | 0.019 |  | 1.8 | 0.005 |  |  | 0.019 |  | 1.8 | 0.005 |  |  | 0.019 |  | 1.8 | 0.005 |  |  | 0.019 |  | 1.7 | 0.006 |  |  | 0.018 |  | 1.8 | 0.005 |  |  | 0.019 |  | 1.8 | 0.005 |  |  | 0.019 |  | 1.7 | 0.005 |  |  | 0.017 |  | 1.6 | 0.005 |  |  | 0.017 |  | 1.6 | 0.005 |  |  | 0.017 |  | 1.7 | 0.005 |  |  | 0.017 |  | 1.6 | 0.005 |  |  | 0.017 |  | 1.7 | 0.005 |  |  | 0.017 |  | 1.6 | 0.005 |  |  | 0.017 |  | 1.6 | 0.005 |  |  | 0.017 |  | 1.6 | 0.005 |  |  | 0.017 |  | 1.6 | 0.005 |  |  | 0.017 |  | 1.6 | 0.005 |  |  | 0.017 |  | 1.7 | 0.005 |  |  | 0.018 |  | 1.7 | 0.005 |  |  | 0.018 |  | 1.7 | 0.005 |  |  | 0.018 |  | 1.7 | 0.005 |  |  | 0.018
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 2.617 |  |  | 2.91 |  |  | 2.553 |  |  | 2.923 |  |  | 2.014 |  |  | 2.695 |  |  | 2.383 |  |  | 2.886 |  |  | 2.351 |  |  | 2.901 |  |  | 2.359 |  |  | 2.946 |  |  | 2.352 |  |  | 2.674 |  |  | 1.746 |  |  | 1.618 |  |  | 0.945 |  |  | 0.604 |  |  | 0.93 |  |  | 0.576 |  |  | 0.954 |  |  | 0.6 |  |  | 0.931 |  |  | 0.585 |  |  | 1.036 |  |  | 0.646 |  |  | 0.942 |  |  | 0.564 |  |  | 0.862 |  |  | 0.558 |  |  | 0.894 |  |  | 0.6 |  |  | 0.892 |  |  | 0.59 |  |  | 0.883 |  |  | 0.553 |  |  | 0.936 |  |  | 0.587 |  |  | 1.326 |  |  | 1.171 |  |  | 2.12 |  |  | 2.497 |  |  | 2.51 |  |  | 2.826 |  |  | 2.233 |  |  | 2.679 |  |  | 2.091 |  |  | 2.567
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Западный борт (яч.5) | [11 empty] | 27.5 | 0.195 |  |  | 0.228 |  | 31 | 0.238 |  |  | 0.241 |  | 32.2 | 0.254 |  |  | 0.243 |  | 21.2 | 0.14 |  |  | 0.184 |  | 37 | 0.306 |  |  | 0.263 |  | 23 | 0.167 |  |  | 0.187 |  | 6.7 | 0.037 |  |  | 0.063 |  | 2.6 | 0.013 |  |  | 0.025 |  | 11.9 | 0.102 |  |  | 0.081 |  | 16.8 | 0.145 |  |  | 0.112 |  | 15.2 | 0.131 |  |  | 0.102 |  | 4.4 | 0.031 |  |  | 0.037 |  | 1.8 | 0.006 |  |  | 0.019 |  | 5.6 | 0.041 |  |  | 0.045 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5.8 | 0.048 |  |  | 0.041 |  | 18.8 | 0.161 |  |  | 0.126 |  | 18.5 | 0.161 |  |  | 0.121 |  | 5.5 | 0.041 |  |  | 0.043 |  | 1.9 | 0.006 |  |  | 0.019 |  | 8.6 | 0.054 |  |  | 0.077 |  | 6 | 0.033 |  |  | 0.056 |  | 15.7 | 0.107 |  |  | 0.134 |  | 16.2 | 0.112 |  |  | 0.137
Компрессорная (яч.7) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 10 |  |  |  |  | 1.7 | 0.0072 |  |  | 0.0173 |  | 11.4 | 0.079 |  |  | 0.096 |  | 1.2 | 0.005 |  |  | 0.012 |  | 2.3 | 0.01 |  |  | 0.023 |  | 13 | 0.089 |  |  | 0.111 |  | 12.3 | 0.057 |  |  | 0.121 |  | 13.5 | 0.09 |  |  | 0.117 |  | 7.2 | 0.04 |  |  | 0.068 |  | 3 | 0.019 |  |  | 0.026 |  | 13.7 | 0.102 |  |  | 0.109 |  | 5.3 | 0.037 |  |  | 0.044 |  | 9.6 | 0.07 |  |  | 0.077 |  | 11.3 | 0.084 |  |  | 0.09 |  | 0.8 | 0.003 |  |  | 0.008 |  | 0.7 | 0.003 |  |  | 0.007 |  | 0.8 | 0.003 |  |  | 0.008 |  | 8.9 | 0.061 |  |  | 0.075 |  | 14.4 | 0.107 |  |  | 0.115 |  | 8 | 0.061 |  |  | 0.062 |  | 0.8 | 0.004 |  |  | 0.008 |  | 0.8 | 0.004 |  |  | 0.008 |  | 0.9 | 0.004 |  |  | 0.009 |  | 0.9 | 0.004 |  |  | 0.009 |  | 2.6 | 0.01 |  |  | 0.027
Восточный борт (яч.9) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 10 |  |  |  |  | 18.8 | 0.129 |  |  | 0.159 |  | 38.4 | 0.282 |  |  | 0.31 |  | 24 | 0.159 |  |  | 0.208 |  | 41.2 | 0.305 |  |  | 0.33 |  | 15.7 | 0.055 |  |  | 0.163 |  | 41.4 | 0.294 |  |  | 0.343 |  | 26.6 | 0.155 |  |  | 0.246 |  | 24.2 | 0.178 |  |  | 0.195 |  | 5.1 | 0.012 |  |  | 0.055 |  | 17.6 | 0.086 |  |  | 0.171 |  | 31.9 | 0.201 |  |  | 0.284 |  | 31.7 | 0.214 |  |  | 0.272 |  | 0.9 | 0.002 |  |  | 0.01 |  | 25.5 | 0.162 |  |  | 0.226 |  | 32.2 | 0.202 |  |  | 0.288 |  | 25.3 | 0.158 |  |  | 0.227 |  | 33.9 | 0.236 |  |  | 0.286 |  | 29.2 | 0.199 |  |  | 0.249 |  | 18.5 | 0.114 |  |  | 0.167 |  | 5 | 0.013 |  |  | 0.053 |  | 14.5 | 0.067 |  |  | 0.143 |  | 21.6 | 0.147 |  |  | 0.184 |  | 33.4 | 0.252 |  |  | 0.264 |  | 26.3 | 0.202 |  |  | 0.204
Совхоз-2 (яч.11) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 10 |  |  |  |  | 9 | 0.0792 |  |  | 0.0576 |  | 8.8 | 0.076 |  |  | 0.059 |  | 8.2 | 0.068 |  |  | 0.057 |  | 8.2 | 0.069 |  |  | 0.058 |  | 7.7 | 0.061 |  |  | 0.058 |  | 8 | 0.064 |  |  | 0.059 |  | 8.7 | 0.073 |  |  | 0.059 |  | 9.3 | 0.082 |  |  | 0.061 |  | 12.3 | 0.115 |  |  | 0.07 |  | 13.3 | 0.128 |  |  | 0.068 |  | 13.2 | 0.126 |  |  | 0.068 |  | 14.2 | 0.138 |  |  | 0.072 |  | 13.5 | 0.123 |  |  | 0.081 |  | 12.9 | 0.123 |  |  | 0.067 |  | 14.1 | 0.135 |  |  | 0.073 |  | 13.4 | 0.13 |  |  | 0.067 |  | 11.8 | 0.113 |  |  | 0.062 |  | 12.3 | 0.118 |  |  | 0.064 |  | 13.1 | 0.126 |  |  | 0.068 |  | 13.8 | 0.132 |  |  | 0.072 |  | 9.5 | 0.087 |  |  | 0.055 |  | 9.6 | 0.09 |  |  | 0.054 |  | 9.6 | 0.093 |  |  | 0.049 |  | 8.6 | 0.08 |  |  | 0.049
ТТ-3 (яч.27) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТТ-4 (яч.31) |  |  |  | 48.4 | 0.5 | 49 | 10 |  |  |  |  | 76 | 0.784 |  |  | 0.2786 |  | 55.4 | 0.566 |  |  | 0.212 |  | 78.3 | 0.804 |  |  | 0.292 |  | 72.3 | 0.744 |  |  | 0.262 |  | 74.9 | 0.77 |  |  | 0.271 |  | 44.7 | 0.456 |  |  | 0.173 |  | 114.4 | 1.182 |  |  | 0.402 |  | 34.8 | 0.35 |  |  | 0.146 |  | 20.4 | 0.2 |  |  | 0.099 |  | 30.8 | 0.311 |  |  | 0.127 |  | 26.5 | 0.266 |  |  | 0.113 |  | 33.2 | 0.338 |  |  | 0.132 |  | 26.5 | 0.265 |  |  | 0.115 |  | 12.5 | 0.114 |  |  | 0.075 |  | 9.4 | 0.079 |  |  | 0.066 |  | 6.5 | 0.045 |  |  | 0.055 |  | 30.4 | 0.307 |  |  | 0.125 |  | 37.3 | 0.38 |  |  | 0.146 |  | 21.8 | 0.214 |  |  | 0.103 |  | 11.2 | 0.097 |  |  | 0.074 |  | 18.1 | 0.174 |  |  | 0.094 |  | 65.7 | 0.678 |  |  | 0.235 |  | 77.6 | 0.797 |  |  | 0.284 |  | 63.2 | 0.649 |  |  | 0.233
ООО "УЗМИ" (яч.35) | [11 empty] | 10.8 | 0.113 |  |  | 0.0337 |  | 10.2 | 0.107 |  |  | 0.031 |  | 9.7 | 0.101 |  |  | 0.032 |  | 9.7 | 0.102 |  |  | 0.032 |  | 9.7 | 0.101 |  |  | 0.032 |  | 9.7 | 0.101 |  |  | 0.032 |  | 9.8 | 0.102 |  |  | 0.032 |  | 11.3 | 0.119 |  |  | 0.034 |  | 17.8 | 0.185 |  |  | 0.059 |  | 18.3 | 0.188 |  |  | 0.065 |  | 17.7 | 0.184 |  |  | 0.062 |  | 19.3 | 0.076 |  |  | 0.076 |  | 14.6 | 0.152 |  |  | 0.045 |  | 20.2 | 0.204 |  |  | 0.083 |  | 21 | 0.213 |  |  | 0.084 |  | 18.1 | 0.185 |  |  | 0.069 |  | 18.3 | 0.189 |  |  | 0.065 |  | 20.1 | 0.205 |  |  | 0.079 |  | 19 | 0.194 |  |  | 0.075 |  | 14.7 | 0.154 |  |  | 0.048 |  | 13.1 | 0.135 |  |  | 0.047 |  | 11.9 | 0.123 |  |  | 0.042 |  | 12.7 | 0.132 |  |  | 0.042 |  | 12.5 | 0.13 |  |  | 0.041
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 1.3074 |  |  | 0.7742 |  |  | 1.348 |  |  | 0.949 |  |  | 1.391 |  |  | 0.844 |  |  | 1.37 |  |  | 0.889 |  |  | 1.382 |  |  | 0.898 |  |  | 1.139 |  |  | 0.915 |  |  | 1.639 |  |  | 0.919 |  |  | 0.782 |  |  | 0.529 |  |  | 0.633 |  |  | 0.39 |  |  | 0.96 |  |  | 0.652 |  |  | 0.945 |  |  | 0.673 |  |  | 0.867 |  |  | 0.666 |  |  | 0.632 |  |  | 0.36 |  |  | 0.647 |  |  | 0.504 |  |  | 0.632 |  |  | 0.518 |  |  | 0.569 |  |  | 0.467 |  |  | 1.067 |  |  | 0.739 |  |  | 1.17 |  |  | 0.774 |  |  | 0.75 |  |  | 0.518 |  |  | 0.406 |  |  | 0.274 |  |  | 0.521 |  |  | 0.424 |  |  | 1.075 |  |  | 0.58 |  |  | 1.385 |  |  | 0.782 |  |  | 1.183 |  |  | 0.691
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 3.9244 |  |  | 3.6842 |  |  | 3.901 |  |  | 3.872 |  |  | 3.405 |  |  | 3.539 |  |  | 3.753 |  |  | 3.775 |  |  | 3.733 |  |  | 3.799 |  |  | 3.498 |  |  | 3.861 |  |  | 3.991 |  |  | 3.593 |  |  | 2.528 |  |  | 2.147 |  |  | 1.578 |  |  | 0.994 |  |  | 1.89 |  |  | 1.228 |  |  | 1.899 |  |  | 1.273 |  |  | 1.798 |  |  | 1.251 |  |  | 1.668 |  |  | 1.006 |  |  | 1.589 |  |  | 1.068 |  |  | 1.494 |  |  | 1.076 |  |  | 1.463 |  |  | 1.067 |  |  | 1.959 |  |  | 1.329 |  |  | 2.053 |  |  | 1.327 |  |  | 1.686 |  |  | 1.105 |  |  | 1.732 |  |  | 1.445 |  |  | 2.641 |  |  | 2.921 |  |  | 3.585 |  |  | 3.406 |  |  | 3.618 |  |  | 3.461 |  |  | 3.274 |  |  | 3.258
Замер провёл:
Главный энергетик ОАО "Уралтрубпром" | [10 empty] | Н.Ф. Кормильцев