## Металл
Контрольные замеры по ПС 110/10 кВ Металл
Дата: 18.06.2025 г.
[12 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 25 |  |  | 110 |  | <нет>
|  |  |  | 10 |  | 1С | [5 empty] | 40.8 | 0.52 |  | 0.49 |  | 0.728 | 38.9 | 0.485 |  | 0.477 |  | 0.713 | 41.8 | 0.542 |  | 0.49 |  | 0.742 | 43.1 | 0.57 |  | 0.494 |  | 0.756 | 38.9 | 0.491 |  | 0.472 |  | 0.721 | 38.7 | 0.48 |  | 0.477 |  | 0.709 | 40.3 | 0.548 |  | 0.442 |  | 0.778 | 39.5 | 0.541 |  | 0.43 |  | 0.783 | 41 | 0.544 |  | 0.467 |  | 0.759 | 45.2 | 0.624 |  | 0.487 |  | 0.788 | 52.3 | 0.768 |  | 0.498 |  | 0.839 | 50.2 | 0.737 |  | 0.479 |  | 0.839 | 41.9 | 0.583 |  | 0.446 |  | 0.795 | 41.4 | 0.565 |  | 0.454 |  | 0.778 | 43.9 | 0.645 |  | 0.416 |  | 0.84 | 44.3 | 0.641 |  | 0.434 |  | 0.828 | 42.9 | 0.609 |  | 0.438 |  | 0.812 | 37 | 0.498 |  | 0.413 |  | 0.77 | 38.8 | 0.532 |  | 0.422 |  | 0.783 | 42.2 | 0.579 |  | 0.459 |  | 0.784 | 44.4 | 0.61 |  | 0.482 |  | 0.785 | 40.6 | 0.529 |  | 0.474 |  | 0.744 | 42.5 | 0.559 |  | 0.491 |  | 0.751 | 44.9 | 0.605 |  | 0.5 |  | 0.771
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
№2 | 25 |  |  | 110 |  | <нет>
|  |  |  | 10 |  | 2С | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 10 кВ | [7 empty] | 40.8 | 0.52 |  | 0.49 |  |  | 38.9 | 0.485 |  | 0.477 |  |  | 41.8 | 0.542 |  | 0.49 |  |  | 43.1 | 0.57 |  | 0.494 |  |  | 38.9 | 0.491 |  | 0.472 |  |  | 38.7 | 0.48 |  | 0.477 |  |  | 40.3 | 0.548 |  | 0.442 |  |  | 39.5 | 0.541 |  | 0.43 |  |  | 41 | 0.544 |  | 0.467 |  |  | 45.2 | 0.624 |  | 0.487 |  |  | 52.3 | 0.768 |  | 0.498 |  |  | 50.2 | 0.737 |  | 0.479 |  |  | 41.9 | 0.583 |  | 0.446 |  |  | 41.4 | 0.565 |  | 0.454 |  |  | 43.9 | 0.645 |  | 0.416 |  |  | 44.3 | 0.641 |  | 0.434 |  |  | 42.9 | 0.609 |  | 0.438 |  |  | 37 | 0.498 |  | 0.413 |  |  | 38.8 | 0.532 |  | 0.422 |  |  | 42.2 | 0.579 |  | 0.459 |  |  | 44.4 | 0.61 |  | 0.482 |  |  | 40.6 | 0.529 |  | 0.474 |  |  | 42.5 | 0.559 |  | 0.491 |  |  | 44.9 | 0.605 |  | 0.5
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
10 |  | 1С |  | Т№1 - НН
10 |  | 2С |  | Т№2 - НН
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 10 кВ
В 10 кВ Т№1 1С
СВ 10 кВ 1С-2С
2РП Производс корпус (яч.13) | [11 empty] | 37.8 | 0.468 |  |  | 0.466 |  | 36.5 | 0.441 |  |  | 0.462 |  | 39 | 0.494 |  |  | 0.471 |  | 40.3 | 0.523 |  |  | 0.474 |  | 36.3 | 0.446 |  |  | 0.453 |  | 36.1 | 0.437 |  |  | 0.456 |  | 37.7 | 0.509 |  |  | 0.421 |  | 36.9 | 0.5 |  |  | 0.408 |  | 35 | 0.442 |  |  | 0.423 |  | 37.7 | 0.49 |  |  | 0.442 |  | 42 | 0.583 |  |  | 0.447 |  | 40 | 0.553 |  |  | 0.429 |  | 34.9 | 0.459 |  |  | 0.402 |  | 33.8 | 0.433 |  |  | 0.402 |  | 35.1 | 0.494 |  |  | 0.363 |  | 36.1 | 0.505 |  |  | 0.38 |  | 34.9 | 0.474 |  |  | 0.385 |  | 32.9 | 0.426 |  |  | 0.386 |  | 35.1 | 0.465 |  |  | 0.401 |  | 38.6 | 0.515 |  |  | 0.436 |  | 39.7 | 0.53 |  |  | 0.448 |  | 36.1 | 0.453 |  |  | 0.439 |  | 36.7 | 0.466 |  |  | 0.442 |  | 39.5 | 0.52 |  |  | 0.455
ООО "Анега 93" (яч.26) | [11 empty] | 1.9 | 0.029 |  |  | 0.017 |  | 1.4 | 0.022 |  |  | 0.01 |  | 1.6 | 0.025 |  |  | 0.014 |  | 1.6 | 0.023 |  |  | 0.014 |  | 1.6 | 0.023 |  |  | 0.014 |  | 1.6 | 0.023 |  |  | 0.015 |  | 1.6 | 0.023 |  |  | 0.014 |  | 1.6 | 0.023 |  |  | 0.014 |  | 1.6 | 0.025 |  |  | 0.015 |  | 2.5 | 0.041 |  |  | 0.017 |  | 4.1 | 0.071 |  |  | 0.014 |  | 4.3 | 0.074 |  |  | 0.012 |  | 3.4 | 0.058 |  |  | 0.011 |  | 2.7 | 0.046 |  |  | 0.01 |  | 3 | 0.05 |  |  | 0.016 |  | 3.2 | 0.052 |  |  | 0.019 |  | 3.2 | 0.053 |  |  | 0.02 |  | 2.1 | 0.033 |  |  | 0.016 |  | 2.1 | 0.033 |  |  | 0.016 |  | 2.1 | 0.033 |  |  | 0.017 |  | 2.1 | 0.034 |  |  | 0.017 |  | 0.8 | 0.014 |  |  | 0 |  | 1.9 | 0.031 |  |  | 0.014 |  | 1.6 | 0.026 |  |  | 0.011
1РП Котельная (яч.30) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 10 кВ | [12 empty] | 0.497 |  |  | 0.483 |  |  | 0.463 |  |  | 0.472 |  |  | 0.519 |  |  | 0.485 |  |  | 0.546 |  |  | 0.488 |  |  | 0.469 |  |  | 0.467 |  |  | 0.46 |  |  | 0.471 |  |  | 0.532 |  |  | 0.435 |  |  | 0.523 |  |  | 0.422 |  |  | 0.467 |  |  | 0.438 |  |  | 0.531 |  |  | 0.459 |  |  | 0.654 |  |  | 0.461 |  |  | 0.627 |  |  | 0.441 |  |  | 0.517 |  |  | 0.413 |  |  | 0.479 |  |  | 0.412 |  |  | 0.544 |  |  | 0.379 |  |  | 0.557 |  |  | 0.399 |  |  | 0.527 |  |  | 0.405 |  |  | 0.459 |  |  | 0.402 |  |  | 0.498 |  |  | 0.417 |  |  | 0.548 |  |  | 0.453 |  |  | 0.564 |  |  | 0.465 |  |  | 0.467 |  |  | 0.439 |  |  | 0.497 |  |  | 0.456 |  |  | 0.546 |  |  | 0.466
2С 10 кВ
В 10 кВ Т№2 2С
СВ 10 кВ 2С-1С
2РП Производств корпус (яч.6) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1РП Котельная (яч.31) | [11 empty] | 1.3 | 0.022 |  |  | 0.007 |  | 1.2 | 0.02 |  |  | 0.005 |  | 1.3 | 0.022 |  |  | 0.005 |  | 1.3 | 0.022 |  |  | 0.006 |  | 1.2 | 0.02 |  |  | 0.005 |  | 1.1 | 0.019 |  |  | 0.006 |  | 0.9 | 0.014 |  |  | 0.007 |  | 1.1 | 0.017 |  |  | 0.008 |  | 4.6 | 0.075 |  |  | 0.029 |  | 5.5 | 0.092 |  |  | 0.028 |  | 6.7 | 0.112 |  |  | 0.037 |  | 6.6 | 0.109 |  |  | 0.038 |  | 4.1 | 0.064 |  |  | 0.033 |  | 5.4 | 0.085 |  |  | 0.042 |  | 6 | 0.099 |  |  | 0.037 |  | 5.2 | 0.083 |  |  | 0.035 |  | 5 | 0.08 |  |  | 0.033 |  | 2.3 | 0.038 |  |  | 0.011 |  | 1.8 | 0.032 |  |  | 0.005 |  | 1.7 | 0.03 |  |  | 0.006 |  | 2.7 | 0.044 |  |  | 0.017 |  | 4 | 0.061 |  |  | 0.035 |  | 4 | 0.06 |  |  | 0.035 |  | 3.6 | 0.058 |  |  | 0.034
ООО "Анега 93" (яч.34) | [11 empty] | 0.1 | 0.001 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.002 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.001 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.002 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.002 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.001 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.002 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.001 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.002 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.001 |  |  |  |  | 0.1 | 0.002 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.001 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.002 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.001 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.002 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.001 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.002 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.001 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.002 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.001 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.002 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.001 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.002 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.001 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 10 кВ | [12 empty] | 0.023 |  |  | 0.007 |  |  | 0.022 |  |  | 0.005 |  |  | 0.023 |  |  | 0.005 |  |  | 0.024 |  |  | 0.006 |  |  | 0.022 |  |  | 0.005 |  |  | 0.02 |  |  | 0.006 |  |  | 0.016 |  |  | 0.007 |  |  | 0.018 |  |  | 0.008 |  |  | 0.077 |  |  | 0.029 |  |  | 0.093 |  |  | 0.028 |  |  | 0.114 |  |  | 0.037 |  |  | 0.11 |  |  | 0.038 |  |  | 0.066 |  |  | 0.033 |  |  | 0.086 |  |  | 0.042 |  |  | 0.101 |  |  | 0.037 |  |  | 0.084 |  |  | 0.035 |  |  | 0.082 |  |  | 0.033 |  |  | 0.039 |  |  | 0.011 |  |  | 0.034 |  |  | 0.005 |  |  | 0.031 |  |  | 0.006 |  |  | 0.046 |  |  | 0.017 |  |  | 0.062 |  |  | 0.035 |  |  | 0.062 |  |  | 0.035 |  |  | 0.059 |  |  | 0.034
Небаланс по шинам 10 кВ | [12 empty] | 0.52 |  |  | 0.49 |  |  | 0.485 |  |  | 0.477 |  |  | 0.542 |  |  | 0.49 |  |  | 0.57 |  |  | 0.494 |  |  | 0.491 |  |  | 0.472 |  |  | 0.48 |  |  | 0.477 |  |  | 0.548 |  |  | 0.442 |  |  | 0.541 |  |  | 0.43 |  |  | 0.544 |  |  | 0.467 |  |  | 0.624 |  |  | 0.487 |  |  | 0.768 |  |  | 0.498 |  |  | 0.737 |  |  | 0.479 |  |  | 0.583 |  |  | 0.446 |  |  | 0.565 |  |  | 0.454 |  |  | 0.645 |  |  | 0.416 |  |  | 0.641 |  |  | 0.434 |  |  | 0.609 |  |  | 0.438 |  |  | 0.498 |  |  | 0.413 |  |  | 0.532 |  |  | 0.422 |  |  | 0.579 |  |  | 0.459 |  |  | 0.61 |  |  | 0.482 |  |  | 0.529 |  |  | 0.474 |  |  | 0.559 |  |  | 0.491 |  |  | 0.605 |  |  | 0.5
Замер провёл:
Главный энергетик
ОАО "Уралтрубпром" | [7 empty] | Лукин А.М.

## ПРУ
Контрольные замеры по ПС 110/35/6 кВ ПРУ
Дата: 18.06.2025 г.
[12 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 10 |  |  | 110 |  | <нет>
|  |  |  | 6 |  | 1С | [5 empty] | 71 | 0.66 |  | 0.407 |  | 0.852 | 67 | 0.613 |  | 0.399 |  | 0.839 | 65.3 | 0.59 |  | 0.397 |  | 0.831 | 64 | 0.576 |  | 0.397 |  | 0.823 | 62.5 | 0.552 |  | 0.4 |  | 0.81 | 69.2 | 0.623 |  | 0.429 |  | 0.823 | 80.4 | 0.754 |  | 0.448 |  | 0.859 | 83.8 | 0.791 |  | 0.459 |  | 0.865 | 116.5 | 1.043 |  | 0.729 |  | 0.819 | 158.4 | 1.309 |  | 1.127 |  | 0.758 | 232.7 | 1.836 |  | 1.753 |  | 0.723 | 266 | 2.122 |  | 1.98 |  | 0.731 | 259.9 | 2.026 |  | 1.984 |  | 0.715 | 257.1 | 1.984 |  | 1.984 |  | 0.707 | 251.3 | 1.924 |  | 1.954 |  | 0.702 | 263.8 | 2.113 |  | 1.951 |  | 0.735 | 258.2 | 2.054 |  | 1.927 |  | 0.729 | 252.6 | 1.98 |  | 1.916 |  | 0.719 | 265.8 | 2.131 |  | 1.967 |  | 0.735 | 207.7 | 1.643 |  | 1.564 |  | 0.724 | 97 | 0.931 |  | 0.504 |  | 0.879 | 91.6 | 0.885 |  | 0.462 |  | 0.886 | 89.8 | 0.87 |  | 0.449 |  | 0.888 | 82.6 | 0.783 |  | 0.442 |  | 0.871
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
№2 | 10 |  |  | 35 |  | <нет>
|  |  |  | 6 |  | 2С | [5 empty] | 70.4 | 0.652 |  | 0.404 |  | 0.85 | 74 | 0.686 |  | 0.425 |  | 0.85 | 52.1 | 0.443 |  | 0.354 |  | 0.781 | 58.2 | 0.511 |  | 0.377 |  | 0.805 | 64.6 | 0.578 |  | 0.403 |  | 0.82 | 53.6 | 0.448 |  | 0.375 |  | 0.766 | 71.1 | 0.645 |  | 0.43 |  | 0.832 | 63.8 | 0.577 |  | 0.3875 |  | 0.829 | 105 | 0.953 |  | 0.638 |  | 0.831 | 134 | 1.185 |  | 0.857 |  | 0.81 | 166.2 | 1.597 |  | 0.86 |  | 0.88 | 121.5 | 1.16 |  | 0.635 |  | 0.878 | 71.1 | 0.636 |  | 0.443 |  | 0.82 | 118.6 | 1.087 |  | 0.704 |  | 0.839 | 124.5 | 1.152 |  | 0.722 |  | 0.847 | 124.9 | 1.147 |  | 0.736 |  | 0.842 | 127.9 | 1.21 |  | 0.695 |  | 0.867 | 116.2 | 1.088 |  | 0.655 |  | 0.857 | 113.5 | 1.074 |  | 0.619 |  | 0.867 | 71.8 | 0.689 |  | 0.376 |  | 0.877 | 63 | 0.595 |  | 0.344 |  | 0.865 | 97.4 | 0.963 |  | 0.448 |  | 0.907 | 76.1 | 0.739 |  | 0.381 |  | 0.888 | 69.9 | 0.668 |  | 0.368 |  | 0.876
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 141.4 | 1.312 |  | 0.811 |  |  | 141 | 1.299 |  | 0.824 |  |  | 117.4 | 1.033 |  | 0.751 |  |  | 122.2 | 1.087 |  | 0.774 |  |  | 127.1 | 1.13 |  | 0.803 |  |  | 122.8 | 1.071 |  | 0.804 |  |  | 151.5 | 1.399 |  | 0.878 |  |  | 147.6 | 1.368 |  | 0.8465 |  |  | 221.5 | 1.996 |  | 1.367 |  |  | 292.4 | 2.494 |  | 1.984 |  |  | 398.9 | 3.433 |  | 2.613 |  |  | 387.5 | 3.282 |  | 2.615 |  |  | 331 | 2.662 |  | 2.427 |  |  | 375.7 | 3.071 |  | 2.688 |  |  | 375.8 | 3.076 |  | 2.676 |  |  | 388.7 | 3.26 |  | 2.687 |  |  | 386.1 | 3.264 |  | 2.622 |  |  | 368.8 | 3.068 |  | 2.571 |  |  | 379.3 | 3.205 |  | 2.586 |  |  | 279.5 | 2.332 |  | 1.94 |  |  | 160 | 1.526 |  | 0.848 |  |  | 189 | 1.848 |  | 0.91 |  |  | 165.9 | 1.609 |  | 0.83 |  |  | 152.5 | 1.451 |  | 0.81
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.66 |  | + j |  | 0.407 |  | 0.613 |  | + j |  | 0.399 |  | 0.59 |  | + j |  | 0.397 |  | 0.576 |  | + j |  | 0.397 |  | 0.552 |  | + j |  | 0.4 |  | 0.623 |  | + j |  | 0.429 |  | 0.754 |  | + j |  | 0.448 |  | 0.791 |  | + j |  | 0.459 |  | 1.043 |  | + j |  | 0.729 |  | 1.309 |  | + j |  | 1.127 |  | 1.836 |  | + j |  | 1.753 |  | 2.122 |  | + j |  | 1.98 |  | 2.026 |  | + j |  | 1.984 |  | 1.984 |  | + j |  | 1.984 |  | 1.924 |  | + j |  | 1.954 |  | 2.113 |  | + j |  | 1.951 |  | 2.054 |  | + j |  | 1.927 |  | 1.98 |  | + j |  | 1.916 |  | 2.131 |  | + j |  | 1.967 |  | 1.643 |  | + j |  | 1.564 |  | 0.931 |  | + j |  | 0.504 |  | 0.885 |  | + j |  | 0.462 |  | 0.87 |  | + j |  | 0.449 |  | 0.783 |  | + j |  | 0.442
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.652 |  | + j |  | 0.404 |  | 0.686 |  | + j |  | 0.425 |  | 0.443 |  | + j |  | 0.354 |  | 0.511 |  | + j |  | 0.377 |  | 0.578 |  | + j |  | 0.403 |  | 0.448 |  | + j |  | 0.375 |  | 0.645 |  | + j |  | 0.43 |  | 0.577 |  | + j |  | 0.3875 |  | 0.953 |  | + j |  | 0.638 |  | 1.185 |  | + j |  | 0.857 |  | 1.597 |  | + j |  | 0.86 |  | 1.16 |  | + j |  | 0.635 |  | 0.636 |  | + j |  | 0.443 |  | 1.087 |  | + j |  | 0.704 |  | 1.152 |  | + j |  | 0.722 |  | 1.147 |  | + j |  | 0.736 |  | 1.21 |  | + j |  | 0.695 |  | 1.088 |  | + j |  | 0.655 |  | 1.074 |  | + j |  | 0.619 |  | 0.689 |  | + j |  | 0.376 |  | 0.595 |  | + j |  | 0.344 |  | 0.963 |  | + j |  | 0.448 |  | 0.739 |  | + j |  | 0.381 |  | 0.668 |  | + j |  | 0.368
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.66 |  | + j |  | 0.407 |  | 0.613 |  | + j |  | 0.399 |  | 0.59 |  | + j |  | 0.397 |  | 0.576 |  | + j |  | 0.397 |  | 0.552 |  | + j |  | 0.4 |  | 0.623 |  | + j |  | 0.429 |  | 0.754 |  | + j |  | 0.448 |  | 0.791 |  | + j |  | 0.459 |  | 1.043 |  | + j |  | 0.729 |  | 1.309 |  | + j |  | 1.127 |  | 1.836 |  | + j |  | 1.753 |  | 2.122 |  | + j |  | 1.98 |  | 2.026 |  | + j |  | 1.984 |  | 1.984 |  | + j |  | 1.984 |  | 1.924 |  | + j |  | 1.954 |  | 2.113 |  | + j |  | 1.951 |  | 2.054 |  | + j |  | 1.927 |  | 1.98 |  | + j |  | 1.916 |  | 2.131 |  | + j |  | 1.967 |  | 1.643 |  | + j |  | 1.564 |  | 0.931 |  | + j |  | 0.504 |  | 0.885 |  | + j |  | 0.462 |  | 0.87 |  | + j |  | 0.449 |  | 0.783 |  | + j |  | 0.442
СК, БСК
Тип | [11 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q | [5 empty] | Q
БСК
БСК
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С
СВ 6 кВ 1С-2С
Центральный поселок (яч.2) | [11 empty] | 17 | 0.162 |  |  | 0.091 |  | 15.8 | 0.149 |  |  | 0.088 |  | 15.7 | 0.148 |  |  | 0.087 |  | 15.2 | 0.142 |  |  | 0.087 |  | 14.6 | 0.134 |  |  | 0.087 |  | 15.6 | 0.144 |  |  | 0.09 |  | 18.7 | 0.182 |  |  | 0.092 |  | 17.7 | 0.171 |  |  | 0.089 |  | 20.1 | 0.198 |  |  | 0.095 |  | 22 | 0.221 |  |  | 0.094 |  | 23.4 | 0.238 |  |  | 0.091 |  | 25.2 | 0.256 |  |  | 0.101 |  | 27.3 | 0.278 |  |  | 0.105 |  | 27 | 0.276 |  |  | 0.103 |  | 23.9 | 0.239 |  |  | 0.103 |  | 24.7 | 0.248 |  |  | 0.105 |  | 25.4 | 0.258 |  |  | 0.1 |  | 25.6 | 0.26 |  |  | 0.1 |  | 26.1 | 0.268 |  |  | 0.098 |  | 24.2 | 0.243 |  |  | 0.104 |  | 24.5 | 0.246 |  |  | 0.105 |  | 24.1 | 0.244 |  |  | 0.098 |  | 25.1 | 0.256 |  |  | 0.098 |  | 22.9 | 0.23 |  |  | 0.096
Северный поселок (яч.4) | [11 empty] | 23.4 | 0.235 |  |  | 0.102 |  | 21.1 | 0.208 |  |  | 0.098 |  | 19.9 | 0.194 |  |  | 0.098 |  | 19.2 | 0.185 |  |  | 0.098 |  | 18.2 | 0.172 |  |  | 0.099 |  | 20.5 | 0.199 |  |  | 0.102 |  | 23.5 | 0.234 |  |  | 0.105 |  | 24 | 0.238 |  |  | 0.109 |  | 25.3 | 0.251 |  |  | 0.116 |  | 26.9 | 0.273 |  |  | 0.107 |  | 26.2 | 0.27 |  |  | 0.096 |  | 27.3 | 0.276 |  |  | 0.113 |  | 27.9 | 0.282 |  |  | 0.114 |  | 28.4 | 0.29 |  |  | 0.111 |  | 26.9 | 0.272 |  |  | 0.111 |  | 26.5 | 0.27 |  |  | 0.105 |  | 27.9 | 0.286 |  |  | 0.103 |  | 28.4 | 0.292 |  |  | 0.102 |  | 30.2 | 0.311 |  |  | 0.108 |  | 31.7 | 0.326 |  |  | 0.116 |  | 31.2 | 0.318 |  |  | 0.123 |  | 30.9 | 0.317 |  |  | 0.114 |  | 30.1 | 0.311 |  |  | 0.106 |  | 26.6 | 0.27 |  |  | 0.105
ДОФ-2 (яч.6) | [11 empty] | 1.5 | 0.009 |  |  | 0.013 |  | 1.5 | 0.01 |  |  | 0.013 |  | 1.5 | 0.009 |  |  | 0.013 |  | 1.5 | 0.009 |  |  | 0.013 |  | 1.4 | 0.007 |  |  | 0.013 |  | 1.3 | 0.006 |  |  | 0.013 |  | 1.4 | 0.007 |  |  | 0.013 |  | 1.3 | 0.006 |  |  | 0.012 |  | 27.3 | 0.155 |  |  | 0.254 |  | 66.8 | 0.35 |  |  | 0.64 |  | 142.6 | 0.876 |  |  | 1.286 |  | 171.8 | 1.152 |  |  | 1.478 |  | 166.1 | 1.048 |  |  | 1.478 |  | 162.7 | 1.007 |  |  | 1.463 |  | 161.8 | 0.979 |  |  | 1.47 |  | 168.1 | 1.105 |  |  | 1.464 |  | 165 | 1.067 |  |  | 1.451 |  | 165.2 | 1.043 |  |  | 1.471 |  | 172.2 | 1.149 |  |  | 1.487 |  | 120.7 | 0.738 |  |  | 1.092 |  | 1.7 | 0.01 |  |  | 0.015 |  | 1.6 | 0.01 |  |  | 0.014 |  | 1.7 | 0.012 |  |  | 0.014 |  | 1.7 | 0.012 |  |  | 0.014
ДОФ-1 (яч.8) | [11 empty] | 0.8 | 0.009 |  |  | 0 |  | 0.8 | 0.009 |  |  | 0 |  | 0.8 | 0.009 |  |  | 0 |  | 0.7 | 0.007 |  |  | 0 |  | 0.6 | 0.007 |  |  | 0 |  | 0.6 | 0.007 |  |  | 0 |  | 0.7 | 0.008 |  |  | 0 |  | 0.8 | 0.009 |  |  | 0 |  | 1 | 0.011 |  |  | 0 |  | 1.1 | 0.012 |  |  | 0 |  | 1.1 | 0.012 |  |  | 0 |  | 1.2 | 0.013 |  |  | 0 |  | 1.5 | 0.016 |  |  | 0 |  | 1.2 | 0.013 |  |  | 0 |  | 1.1 | 0.012 |  |  | 0 |  | 1.2 | 0.013 |  |  | 0 |  | 1 | 0.011 |  |  | 0 |  | 1.3 | 0.014 |  |  | 0 |  | 0.7 | 0.007 |  |  | 0 |  | 0.5 | 0.005 |  |  | 0 |  | 0.5 | 0.006 |  |  | 0 |  | 0.7 | 0.008 |  |  | 0 |  | 0.7 | 0.008 |  |  | 0 |  | 0.7 | 0.007 |  |  | 0
Эл.депо (яч.10) | [11 empty] | 11.6 | 0.104 |  |  | 0.072 |  | 11.6 | 0.103 |  |  | 0.073 |  | 11.2 | 0.099 |  |  | 0.072 |  | 10.6 | 0.09 |  |  | 0.073 |  | 10.3 | 0.084 |  |  | 0.073 |  | 10 | 0.083 |  |  | 0.072 |  | 13.2 | 0.116 |  |  | 0.086 |  | 15.9 | 0.15 |  |  | 0.087 |  | 21.7 | 0.206 |  |  | 0.118 |  | 20.4 | 0.199 |  |  | 0.099 |  | 20.4 | 0.198 |  |  | 0.103 |  | 20.2 | 0.193 |  |  | 0.107 |  | 19.8 | 0.186 |  |  | 0.11 |  | 20.2 | 0.183 |  |  | 0.122 |  | 18.6 | 0.176 |  |  | 0.102 |  | 17.8 | 0.168 |  |  | 0.096 |  | 16.1 | 0.152 |  |  | 0.087 |  | 17.1 | 0.164 |  |  | 0.088 |  | 16.4 | 0.154 |  |  | 0.091 |  | 12.1 | 0.103 |  |  | 0.082 |  | 12.5 | 0.111 |  |  | 0.08 |  | 12.1 | 0.105 |  |  | 0.079 |  | 11.5 | 0.098 |  |  | 0.078 |  | 11.6 | 0.096 |  |  | 0.082
Совхоз-1 (яч.12) | [11 empty] | 14.7 | 0.125 |  |  | 0.1 |  | 14.2 | 0.12 |  |  | 0.098 |  | 14.1 | 0.118 |  |  | 0.098 |  | 14.7 | 0.129 |  |  | 0.097 |  | 15.4 | 0.136 |  |  | 0.099 |  | 19.2 | 0.17 |  |  | 0.123 |  | 20.9 | 0.193 |  |  | 0.123 |  | 20.7 | 0.188 |  |  | 0.125 |  | 21.6 | 0.205 |  |  | 0.117 |  | 24.1 | 0.225 |  |  | 0.138 |  | 22 | 0.208 |  |  | 0.12 |  | 20.6 | 0.191 |  |  | 0.119 |  | 19.7 | 0.18 |  |  | 0.117 |  | 21 | 0.188 |  |  | 0.13 |  | 24.5 | 0.231 |  |  | 0.136 |  | 29.1 | 0.286 |  |  | 0.137 |  | 26.9 | 0.258 |  |  | 0.14 |  | 21 | 0.193 |  |  | 0.123 |  | 25.5 | 0.231 |  |  | 0.154 |  | 23.7 | 0.219 |  |  | 0.139 |  | 25.1 | 0.23 |  |  | 0.15 |  | 20.9 | 0.19 |  |  | 0.126 |  | 19.5 | 0.174 |  |  | 0.123 |  | 17.8 | 0.156 |  |  | 0.115
Сортировка (яч.18) | [11 empty] | 1.4 | 0.008 |  |  | 0.013 |  | 1.3 | 0.007 |  |  | 0.013 |  | 1.3 | 0.006 |  |  | 0.013 |  | 1.3 | 0.006 |  |  | 0.013 |  | 1.3 | 0.005 |  |  | 0.013 |  | 1.3 | 0.006 |  |  | 0.013 |  | 1.3 | 0.006 |  |  | 0.013 |  | 2.8 | 0.022 |  |  | 0.021 |  | 1.8 | 0.013 |  |  | 0.014 |  | 4 | 0.026 |  |  | 0.035 |  | 5 | 0.031 |  |  | 0.045 |  | 5.5 | 0.038 |  |  | 0.047 |  | 5.1 | 0.033 |  |  | 0.045 |  | 4.3 | 0.024 |  |  | 0.04 |  | 1.9 | 0.012 |  |  | 0.017 |  | 3.4 | 0.02 |  |  | 0.03 |  | 3.4 | 0.019 |  |  | 0.031 |  | 1.9 | 0.011 |  |  | 0.017 |  | 1.5 | 0.008 |  |  | 0.014 |  | 1.4 | 0.005 |  |  | 0.014 |  | 1.4 | 0.006 |  |  | 0.013 |  | 1.4 | 0.007 |  |  | 0.014 |  | 1.4 | 0.007 |  |  | 0.013 |  | 1.4 | 0.008 |  |  | 0.013
ТТ-1 (яч.22) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТТ-2 (яч.26) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Асфальтовый завод (яч.32) | [11 empty] | 1.6 | 0.008 |  |  | 0.016 |  | 1.6 | 0.007 |  |  | 0.016 |  | 1.6 | 0.007 |  |  | 0.016 |  | 1.6 | 0.008 |  |  | 0.016 |  | 1.6 | 0.007 |  |  | 0.016 |  | 1.7 | 0.008 |  |  | 0.016 |  | 1.6 | 0.008 |  |  | 0.016 |  | 1.6 | 0.007 |  |  | 0.016 |  | 1.5 | 0.004 |  |  | 0.015 |  | 1.3 | 0.003 |  |  | 0.014 |  | 1.2 | 0.003 |  |  | 0.012 |  | 1.4 | 0.003 |  |  | 0.015 |  | 1.4 | 0.003 |  |  | 0.015 |  | 1.4 | 0.003 |  |  | 0.015 |  | 1.4 | 0.003 |  |  | 0.015 |  | 1.4 | 0.003 |  |  | 0.014 |  | 1.4 | 0.003 |  |  | 0.015 |  | 1.4 | 0.003 |  |  | 0.015 |  | 1.4 | 0.003 |  |  | 0.015 |  | 1.6 | 0.004 |  |  | 0.017 |  | 1.7 | 0.004 |  |  | 0.018 |  | 1.6 | 0.004 |  |  | 0.017 |  | 1.6 | 0.004 |  |  | 0.017 |  | 1.6 | 0.004 |  |  | 0.017
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.66 |  |  | 0.407 |  |  | 0.613 |  |  | 0.399 |  |  | 0.59 |  |  | 0.397 |  |  | 0.576 |  |  | 0.397 |  |  | 0.552 |  |  | 0.4 |  |  | 0.623 |  |  | 0.429 |  |  | 0.754 |  |  | 0.448 |  |  | 0.791 |  |  | 0.459 |  |  | 1.043 |  |  | 0.729 |  |  | 1.309 |  |  | 1.127 |  |  | 1.836 |  |  | 1.753 |  |  | 2.122 |  |  | 1.98 |  |  | 2.026 |  |  | 1.984 |  |  | 1.984 |  |  | 1.984 |  |  | 1.924 |  |  | 1.954 |  |  | 2.113 |  |  | 1.951 |  |  | 2.054 |  |  | 1.927 |  |  | 1.98 |  |  | 1.916 |  |  | 2.131 |  |  | 1.967 |  |  | 1.643 |  |  | 1.564 |  |  | 0.931 |  |  | 0.504 |  |  | 0.885 |  |  | 0.462 |  |  | 0.87 |  |  | 0.449 |  |  | 0.783 |  |  | 0.442
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С
СВ 6 кВ 2С-1С
Западный борт (яч.5) | [11 empty] | 2.6 | 0.01 |  |  | 0.026 |  | 2.5 | 0.01 |  |  | 0.026 |  | 2.5 | 0.01 |  |  | 0.026 |  | 2.5 | 0.01 |  |  | 0.026 |  | 2.5 | 0.007 |  |  | 0.026 |  | 2.5 | 0.007 |  |  | 0.027 |  | 2.6 | 0.007 |  |  | 0.027 |  | 2.5 | 0.006 |  |  | 0.027 |  | 40.3 | 0.343 |  |  | 0.275 |  | 62.4 | 0.504 |  |  | 0.458 |  | 43.6 | 0.358 |  |  | 0.313 |  | 24.6 | 0.179 |  |  | 0.201 |  | 12.9 | 0.048 |  |  | 0.132 |  | 34.4 | 0.241 |  |  | 0.288 |  | 31.2 | 0.209 |  |  | 0.269 |  | 48 | 0.375 |  |  | 0.365 |  | 47.3 | 0.401 |  |  | 0.324 |  | 42.3 | 0.361 |  |  | 0.288 |  | 24 | 0.168 |  |  | 0.202 |  | 3.5 | 0.015 |  |  | 0.035 |  | 1.7 | 0.005 |  |  | 0.017 |  | 2.3 | 0.007 |  |  | 0.024 |  | 2.4 | 0.009 |  |  | 0.024 |  | 2.5 | 0.01 |  |  | 0.025
Компрессорная (яч.7) | [11 empty] | 1 | 0.004 |  |  | 0.01 |  | 1 | 0.004 |  |  | 0.01 |  | 1 | 0.004 |  |  | 0.01 |  | 1 | 0.004 |  |  | 0.01 |  | 1 | 0.004 |  |  | 0.01 |  | 1 | 0.004 |  |  | 0.01 |  | 1.1 | 0.004 |  |  | 0.011 |  | 1 | 0.004 |  |  | 0.01 |  | 0.9 | 0.004 |  |  | 0.01 |  | 0.9 | 0.004 |  |  | 0.009 |  | 0.8 | 0.003 |  |  | 0.009 |  | 0.8 | 0.004 |  |  | 0.008 |  | 0.8 | 0.003 |  |  | 0.008 |  | 0.8 | 0.003 |  |  | 0.008 |  | 0.8 | 0.004 |  |  | 0.008 |  | 0.8 | 0.003 |  |  | 0.008 |  | 0.8 | 0.003 |  |  | 0.008 |  | 0.8 | 0.004 |  |  | 0.008 |  | 0.9 | 0.004 |  |  | 0.009 |  | 0.9 | 0.004 |  |  | 0.009 |  | 0.9 | 0.004 |  |  | 0.009 |  | 0.9 | 0.004 |  |  | 0.009 |  | 0.9 | 0.004 |  |  | 0.009 |  | 0.9 | 0.004 |  |  | 0.009
Восточный борт (яч.9) | [11 empty] | 5.9 | 0.012 |  |  | 0.063 |  | 5.6 | 0.012 |  |  | 0.06 |  | 5.8 | 0.012 |  |  | 0.062 |  | 5.7 | 0.012 |  |  | 0.061 |  | 5.7 | 0.011 |  |  | 0.061 |  | 5.9 | 0.008 |  |  | 0.064 |  | 6.2 | 0.009 |  |  | 0.067 |  | 6 | 0.008 |  |  | 0.0635 |  | 5.8 | 0.008 |  |  | 0.063 |  | 9.5 | 0.04 |  |  | 0.096 |  | 10 | 0.039 |  |  | 0.102 |  | 4.8 | 0.009 |  |  | 0.051 |  | 4.8 | 0.008 |  |  | 0.052 |  | 6.3 | 0.02 |  |  | 0.066 |  | 7.5 | 0.03 |  |  | 0.076 |  | 4.5 | 0.007 |  |  | 0.048 |  | 4.6 | 0.007 |  |  | 0.049 |  | 4.6 | 0.007 |  |  | 0.05 |  | 4.8 | 0.01 |  |  | 0.051 |  | 5.1 | 0.01 |  |  | 0.055 |  | 5.2 | 0.007 |  |  | 0.057 |  | 5.1 | 0.01 |  |  | 0.055 |  | 5.3 | 0.012 |  |  | 0.056 |  | 5.2 | 0.012 |  |  | 0.056
Совхоз-2 (яч.11) | [11 empty] | 32.5 | 0.32 |  |  | 0.153 |  | 29.6 | 0.282 |  |  | 0.157 |  | 27.4 | 0.259 |  |  | 0.149 |  | 27.1 | 0.253 |  |  | 0.153 |  | 25.5 | 0.233 |  |  | 0.152 |  | 27.2 | 0.251 |  |  | 0.159 |  | 29.2 | 0.274 |  |  | 0.161 |  | 33.2 | 0.324 |  |  | 0.161 |  | 37.6 | 0.374 |  |  | 0.17 |  | 38.8 | 0.386 |  |  | 0.173 |  | 39.6 | 0.4 |  |  | 0.164 |  | 38.4 | 0.384 |  |  | 0.156 |  | 38.6 | 0.392 |  |  | 0.153 |  | 38.1 | 0.386 |  |  | 0.156 |  | 37.3 | 0.374 |  |  | 0.161 |  | 37.6 | 0.38 |  |  | 0.156 |  | 38.8 | 0.394 |  |  | 0.156 |  | 39 | 0.397 |  |  | 0.155 |  | 42.9 | 0.439 |  |  | 0.162 |  | 43.3 | 0.445 |  |  | 0.161 |  | 39.3 | 0.401 |  |  | 0.152 |  | 41.2 | 0.423 |  |  | 0.151 |  | 39.8 | 0.408 |  |  | 0.148 |  | 37.1 | 0.378 |  |  | 0.147
ТТ-3 (яч.27) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТТ-4 (яч.31) | [11 empty] | 22 | 0.214 |  |  | 0.12 |  | 29.3 | 0.287 |  |  | 0.14 |  | 9.3 | 0.068 |  |  | 0.076 |  | 15.9 | 0.144 |  |  | 0.096 |  | 24.2 | 0.233 |  |  | 0.123 |  | 11.3 | 0.091 |  |  | 0.084 |  | 26.6 | 0.259 |  |  | 0.131 |  | 14 | 0.122 |  |  | 0.092 |  | 11.6 | 0.095 |  |  | 0.084 |  | 12.8 | 0.111 |  |  | 0.084 |  | 63.7 | 0.654 |  |  | 0.236 |  | 39 | 0.396 |  |  | 0.156 |  | 7.4 | 0.05 |  |  | 0.064 |  | 26.1 | 0.258 |  |  | 0.12 |  | 35.6 | 0.359 |  |  | 0.148 |  | 23.2 | 0.228 |  |  | 0.111 |  | 27.3 | 0.272 |  |  | 0.122 |  | 14.9 | 0.137 |  |  | 0.088 |  | 29.1 | 0.288 |  |  | 0.134 |  | 10.5 | 0.084 |  |  | 0.078 |  | 9.1 | 0.067 |  |  | 0.073 |  | 41.3 | 0.415 |  |  | 0.176 |  | 21.1 | 0.202 |  |  | 0.11 |  | 17.8 | 0.167 |  |  | 0.1
ООО "УЗМИ" (яч.35) | [11 empty] | 8.9 | 0.092 |  |  | 0.032 |  | 8.8 | 0.091 |  |  | 0.032 |  | 8.7 | 0.09 |  |  | 0.031 |  | 8.5 | 0.088 |  |  | 0.031 |  | 8.7 | 0.09 |  |  | 0.031 |  | 8.5 | 0.087 |  |  | 0.031 |  | 9 | 0.092 |  |  | 0.033 |  | 10.9 | 0.113 |  |  | 0.034 |  | 12.3 | 0.129 |  |  | 0.036 |  | 13.2 | 0.14 |  |  | 0.037 |  | 13.5 | 0.143 |  |  | 0.036 |  | 18.2 | 0.188 |  |  | 0.063 |  | 12.8 | 0.135 |  |  | 0.034 |  | 17.5 | 0.179 |  |  | 0.066 |  | 17 | 0.176 |  |  | 0.06 |  | 14.8 | 0.154 |  |  | 0.048 |  | 12.6 | 0.133 |  |  | 0.036 |  | 17.7 | 0.182 |  |  | 0.066 |  | 16.1 | 0.165 |  |  | 0.061 |  | 12.5 | 0.131 |  |  | 0.038 |  | 10.7 | 0.111 |  |  | 0.036 |  | 10 | 0.104 |  |  | 0.033 |  | 10 | 0.104 |  |  | 0.034 |  | 9.4 | 0.097 |  |  | 0.031
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.652 |  |  | 0.404 |  |  | 0.686 |  |  | 0.425 |  |  | 0.443 |  |  | 0.354 |  |  | 0.511 |  |  | 0.377 |  |  | 0.578 |  |  | 0.403 |  |  | 0.448 |  |  | 0.375 |  |  | 0.645 |  |  | 0.43 |  |  | 0.577 |  |  | 0.3875 |  |  | 0.953 |  |  | 0.638 |  |  | 1.185 |  |  | 0.857 |  |  | 1.597 |  |  | 0.86 |  |  | 1.16 |  |  | 0.635 |  |  | 0.636 |  |  | 0.443 |  |  | 1.087 |  |  | 0.704 |  |  | 1.152 |  |  | 0.722 |  |  | 1.147 |  |  | 0.736 |  |  | 1.21 |  |  | 0.695 |  |  | 1.088 |  |  | 0.655 |  |  | 1.074 |  |  | 0.619 |  |  | 0.689 |  |  | 0.376 |  |  | 0.595 |  |  | 0.344 |  |  | 0.963 |  |  | 0.448 |  |  | 0.739 |  |  | 0.381 |  |  | 0.668 |  |  | 0.368
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 1.312 |  |  | 0.811 |  |  | 1.299 |  |  | 0.824 |  |  | 1.033 |  |  | 0.751 |  |  | 1.087 |  |  | 0.774 |  |  | 1.13 |  |  | 0.803 |  |  | 1.071 |  |  | 0.804 |  |  | 1.399 |  |  | 0.878 |  |  | 1.368 |  |  | 0.8465 |  |  | 1.996 |  |  | 1.367 |  |  | 2.494 |  |  | 1.984 |  |  | 3.433 |  |  | 2.613 |  |  | 3.282 |  |  | 2.615 |  |  | 2.662 |  |  | 2.427 |  |  | 3.071 |  |  | 2.688 |  |  | 3.076 |  |  | 2.676 |  |  | 3.26 |  |  | 2.687 |  |  | 3.264 |  |  | 2.622 |  |  | 3.068 |  |  | 2.571 |  |  | 3.205 |  |  | 2.586 |  |  | 2.332 |  |  | 1.94 |  |  | 1.526 |  |  | 0.848 |  |  | 1.848 |  |  | 0.91 |  |  | 1.609 |  |  | 0.83 |  |  | 1.451 |  |  | 0.81
Замер провёл:
Главный энергетик
ОАО "Уралтрубпром" | [7 empty] | Лукин А.М.