## Верхние Серги
Контрольные замеры по ПС 110/35/6 кВ Верхние Серги
Дата: 18.06.2025 г.
[12 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 16 |  |  | 110 |  | <нет>
|  |  |  | 35 |  | 1С
|  |  |  | 6 |  | 1С
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
№2 | 15 |  |  | 110 |  | <нет>
|  |  |  | 6 |  | 2С | [5 empty] | 192 | 1.752 |  | 1.565 |  | 0.79 | 169 | 1.559 |  | 1.554 |  | 0.79 | 158 | 1.457 |  | 1.518 |  | 0.79 | 150 | 1.386 |  | 1.505 |  | 0.79 | 147 | 1.358 |  | 1.502 |  | 0.79 | 136 | 1.255 |  | 1.4 |  | 0.79 | 142 | 1.314 |  | 1.432 |  | 0.8 | 181 | 1.661 |  | 1.47 |  | 0.81 | 289 | 2.714 |  | 1.636 |  | 0.81 | 304 | 2.894 |  | 1.981 |  | 0.8 | 287 | 2.729 |  | 2.022 |  | 0.8 | 277 | 2.618 |  | 1.847 |  | 0.8 | 248 | 2.292 |  | 1.556 |  | 0.81 | 280 | 2.61 |  | 1.73 |  | 0.81 | 273 | 2.563 |  | 1.81 |  | 0.81 | 267 | 2.495 |  | 1.741 |  | 0.81 | 248 | 2.306 |  | 1.562 |  | 0.8 | 215 | 1.975 |  | 1.427 |  | 0.8 | 215 | 1.981 |  | 1.382 |  | 0.8 | 205 | 1.889 |  | 1.386 |  | 0.79 | 196 | 1.873 |  | 1.412 |  | 0.79 | 204 | 1.892 |  | 1.387 |  | 0.79 | 200 | 1.86 |  | 1.406 |  | 0.79 | 199 | 1.843 |  | 1.45 |  | 0.79
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 192 | 1.752 |  | 1.565 |  |  | 169 | 1.559 |  | 1.554 |  |  | 158 | 1.457 |  | 1.518 |  |  | 150 | 1.386 |  | 1.505 |  |  | 147 | 1.358 |  | 1.502 |  |  | 136 | 1.255 |  | 1.4 |  |  | 142 | 1.314 |  | 1.432 |  |  | 181 | 1.661 |  | 1.47 |  |  | 289 | 2.714 |  | 1.636 |  |  | 304 | 2.894 |  | 1.981 |  |  | 287 | 2.729 |  | 2.022 |  |  | 277 | 2.618 |  | 1.847 |  |  | 248 | 2.292 |  | 1.556 |  |  | 280 | 2.61 |  | 1.73 |  |  | 273 | 2.563 |  | 1.81 |  |  | 267 | 2.495 |  | 1.741 |  |  | 248 | 2.306 |  | 1.562 |  |  | 215 | 1.975 |  | 1.427 |  |  | 215 | 1.981 |  | 1.382 |  |  | 205 | 1.889 |  | 1.386 |  |  | 196 | 1.873 |  | 1.412 |  |  | 204 | 1.892 |  | 1.387 |  |  | 200 | 1.86 |  | 1.406 |  |  | 199 | 1.843 |  | 1.45
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | №2 |  |  |  | 1.752 |  | + j |  | 1.565 |  | 1.559 |  | + j |  | 1.554 |  | 1.457 |  | + j |  | 1.518 |  | 1.386 |  | + j |  | 1.505 |  | 1.358 |  | + j |  | 1.502 |  | 1.255 |  | + j |  | 1.4 |  | 1.314 |  | + j |  | 1.432 |  | 1.661 |  | + j |  | 1.47 |  | 2.714 |  | + j |  | 1.636 |  | 2.894 |  | + j |  | 1.981 |  | 2.729 |  | + j |  | 2.022 |  | 2.618 |  | + j |  | 1.847 |  | 2.292 |  | + j |  | 1.556 |  | 2.61 |  | + j |  | 1.73 |  | 2.563 |  | + j |  | 1.81 |  | 2.495 |  | + j |  | 1.741 |  | 2.306 |  | + j |  | 1.562 |  | 1.975 |  | + j |  | 1.427 |  | 1.981 |  | + j |  | 1.382 |  | 1.889 |  | + j |  | 1.386 |  | 1.873 |  | + j |  | 1.412 |  | 1.892 |  | + j |  | 1.387 |  | 1.86 |  | + j |  | 1.406 |  | 1.843 |  | + j |  | 1.45
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 1.752 |  | + j |  | 1.565 |  | 1.559 |  | + j |  | 1.554 |  | 1.457 |  | + j |  | 1.518 |  | 1.386 |  | + j |  | 1.505 |  | 1.358 |  | + j |  | 1.502 |  | 1.255 |  | + j |  | 1.4 |  | 1.314 |  | + j |  | 1.432 |  | 1.661 |  | + j |  | 1.47 |  | 2.714 |  | + j |  | 1.636 |  | 2.894 |  | + j |  | 1.981 |  | 2.729 |  | + j |  | 2.022 |  | 2.618 |  | + j |  | 1.847 |  | 2.292 |  | + j |  | 1.556 |  | 2.61 |  | + j |  | 1.73 |  | 2.563 |  | + j |  | 1.81 |  | 2.495 |  | + j |  | 1.741 |  | 2.306 |  | + j |  | 1.562 |  | 1.975 |  | + j |  | 1.427 |  | 1.981 |  | + j |  | 1.382 |  | 1.889 |  | + j |  | 1.386 |  | 1.873 |  | + j |  | 1.412 |  | 1.892 |  | + j |  | 1.387 |  | 1.86 |  | + j |  | 1.406 |  | 1.843 |  | + j |  | 1.45
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - СН
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
110 кВ
В 110 кВ Т-1
В 110 кВ Т-2
Небаланс по стороне 110 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
35 кВ
В 35 кВ Атиг (яч.б/н)
Небаланс по стороне 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1С 6 кВ
В 6 кВ Т-1 1С (яч.4)
1РП-1 КПЦ (яч.1) | [11 empty] | 13 | 0.112 |  |  | 0.094 |  | 12 | 0.104 |  |  | 0.101 |  | 11 | 0.098 |  |  | 0.094 |  | 11 | 0.094 |  |  | 0.094 |  | 10 | 0.087 |  |  | 0.101 |  | 9 | 0.076 |  |  | 0.09 |  | 11 | 0.093 |  |  | 0.105 |  | 12 | 0.107 |  |  | 0.115 |  | 12 | 0.107 |  |  | 0.101 |  | 12 | 0.107 |  |  | 0.101 |  | 13 | 0.114 |  |  | 0.103 |  | 15 | 0.122 |  |  | 0.105 |  | 13 | 0.114 |  |  | 0.099 |  | 13 | 0.115 |  |  | 0.101 |  | 13 | 0.114 |  |  | 0.101 |  | 10 | 0.088 |  |  | 0.101 |  | 11 | 0.095 |  |  | 0.089 |  | 12 | 0.102 |  |  | 0.072 |  | 10 | 0.087 |  |  | 0.093 |  | 8 | 0.071 |  |  | 0.07 |  | 9 | 0.082 |  |  | 0.075 |  | 9 | 0.079 |  |  | 0.094 |  | 8 | 0.073 |  |  | 0.091 |  | 8 | 0.068 |  |  | 0.086
Запруд (яч.3) | [11 empty] | 35 | 0.303 |  |  | 0.218 |  | 28 | 0.248 |  |  | 0.218 |  | 26 | 0.219 |  |  | 0.208 |  | 23 | 0.198 |  |  | 0.21 |  | 22 | 0.185 |  |  | 0.21 |  | 19 | 0.161 |  |  | 0.188 |  | 20 | 0.17 |  |  | 0.187 |  | 26 | 0.221 |  |  | 0.19 |  | 29 | 0.257 |  |  | 0.182 |  | 31 | 0.276 |  |  | 0.19 |  | 31 | 0.28 |  |  | 0.18 |  | 32 | 0.291 |  |  | 0.177 |  | 36 | 0.313 |  |  | 0.181 |  | 34 | 0.309 |  |  | 0.176 |  | 34 | 0.292 |  |  | 0.163 |  | 34 | 0.293 |  |  | 0.168 |  | 33 | 0.288 |  |  | 0.165 |  | 33 | 0.29 |  |  | 0.164 |  | 33 | 0.303 |  |  | 0.17 |  | 33 | 0.302 |  |  | 0.178 |  | 34 | 0.299 |  |  | 0.181 |  | 35 | 0.313 |  |  | 0.181 |  | 36 | 0.329 |  |  | 0.186 |  | 37 | 0.335 |  |  | 0.2
Фрунзе (яч.5) | [11 empty] | 11 | 0.093 |  |  | 0.047 |  | 10 | 0.085 |  |  | 0.039 |  | 9 | 0.08 |  |  | 0.033 |  | 9 | 0.076 |  |  | 0.026 |  | 9 | 0.074 |  |  | 0.025 |  | 7 | 0.062 |  |  | 0.022 |  | 8 | 0.067 |  |  | 0.025 |  | 8 | 0.072 |  |  | 0.035 |  | 8 | 0.073 |  |  | 0.034 |  | 9 | 0.076 |  |  | 0.043 |  | 9 | 0.077 |  |  | 0.05 |  | 9 | 0.076 |  |  | 0.046 |  | 9 | 0.078 |  |  | 0.048 |  | 9 | 0.076 |  |  | 0.051 |  | 8 | 0.073 |  |  | 0.052 |  | 9 | 0.077 |  |  | 0.052 |  | 9 | 0.078 |  |  | 0.052 |  | 9 | 0.079 |  |  | 0.057 |  | 9 | 0.078 |  |  | 0.056 |  | 9 | 0.079 |  |  | 0.054 |  | 9 | 0.079 |  |  | 0.054 |  | 10 | 0.084 |  |  | 0.06 |  | 9 | 0.079 |  |  | 0.052 |  | 9 | 0.078 |  |  | 0.042
1РП-2 ЖП (яч.6) | [11 empty] | 62 | 0.533 |  |  | 0.492 |  | 54 | 0.465 |  |  | 0.49 |  | 51 | 0.437 |  |  | 0.482 |  | 48 | 0.41 |  |  | 0.477 |  | 47 | 0.401 |  |  | 0.477 |  | 44 | 0.38 |  |  | 0.461 |  | 46 | 0.395 |  |  | 0.46 |  | 56 | 0.485 |  |  | 0.458 |  | 68 | 0.593 |  |  | 0.413 |  | 74 | 0.67 |  |  | 0.562 |  | 74 | 0.665 |  |  | 0.582 |  | 84 | 0.766 |  |  | 0.528 |  | 80 | 0.695 |  |  | 0.476 |  | 82 | 0.714 |  |  | 0.468 |  | 71 | 0.623 |  |  | 0.503 |  | 73 | 0.656 |  |  | 0.499 |  | 70 | 0.609 |  |  | 0.481 |  | 69 | 0.599 |  |  | 0.459 |  | 67 | 0.58 |  |  | 0.392 |  | 66 | 0.572 |  |  | 0.435 |  | 65 | 0.564 |  |  | 0.446 |  | 69 | 0.603 |  |  | 0.398 |  | 66 | 0.577 |  |  | 0.422 |  | 66 | 0.574 |  |  | 0.454
ТП-2 (яч.8) | [11 empty] | 1 | 0.007 |  |  | 0.035 |  | 1 | 0.007 |  |  | 0.035 |  | 1 | 0.007 |  |  | 0.034 |  | 1 | 0.007 |  |  | 0.035 |  | 1 | 0.007 |  |  | 0.035 |  | 1 | 0.007 |  |  | 0.035 |  | 1 | 0.007 |  |  | 0.036 |  | 7 | 0.059 |  |  | 0.037 |  | 8 | 0.069 |  |  | 0.035 |  | 5 | 0.044 |  |  | 0.035 |  | 4 | 0.033 |  |  | 0.033 |  | 1 | 0.006 |  |  | 0.031 |  | 1 | 0.006 |  |  | 0.031 |  | 1 | 0.006 |  |  | 0.03 |  | 1 | 0.006 |  |  | 0.029 |  | 1 | 0.006 |  |  | 0.03 |  | 1 | 0.006 |  |  | 0.03 |  | 1 | 0.006 |  |  | 0.03 |  | 1 | 0.006 |  |  | 0.03 |  | 1 | 0.006 |  |  | 0.031 |  | 1 | 0.006 |  |  | 0.032 |  | 1 | 0.006 |  |  | 0.033 |  | 1 | 0.006 |  |  | 0.033 |  | 1 | 0.007 |  |  | 0.033
1ТП-4 (яч.10) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП-17А (яч.12) | [11 empty] | 8 | 0.07 |  |  | 0.105 |  | 8 | 0.066 |  |  | 0.104 |  | 8 | 0.068 |  |  | 0.103 |  | 8 | 0.067 |  |  | 0.102 |  | 8 | 0.071 |  |  | 0.101 |  | 8 | 0.07 |  |  | 0.102 |  | 8 | 0.072 |  |  | 0.108 |  | 7 | 0.064 |  |  | 0.108 |  | 12 | 0.105 |  |  | 0.116 |  | 9 | 0.081 |  |  | 0.113 |  | 9 | 0.084 |  |  | 0.11 |  | 9 | 0.082 |  |  | 0.109 |  | 8 | 0.068 |  |  | 0.098 |  | 10 | 0.088 |  |  | 0.105 |  | 10 | 0.088 |  |  | 0.105 |  | 11 | 0.092 |  |  | 0.108 |  | 9 | 0.076 |  |  | 0.093 |  | 8 | 0.071 |  |  | 0.101 |  | 11 | 0.094 |  |  | 0.103 |  | 8 | 0.073 |  |  | 0.096 |  | 7 | 0.064 |  |  | 0.096 |  | 7 | 0.065 |  |  | 0.095 |  | 8 | 0.071 |  |  | 0.1 |  | 8 | 0.068 |  |  | 0.096
1ТП-11 (яч.14) | [11 empty] | 2 | 0.019 |  |  | 0.101 |  | 2 | 0.018 |  |  | 0.093 |  | 2 | 0.019 |  |  | 0.107 |  | 2 | 0.019 |  |  | 0.107 |  | 2 | 0.019 |  |  | 0.094 |  | 2 | 0.019 |  |  | 0.084 |  | 0 | 0.019 |  |  | 0.086 |  | 9 | 0.076 |  |  | 0.087 |  | 14 | 0.115 |  |  | 0.142 |  | 14 | 0.125 |  |  | 0.166 |  | 14 | 0.126 |  |  | 0.167 |  | 10 | 0.091 |  |  | 0.147 |  | 10 | 0.089 |  |  | 0.138 |  | 10 | 0.09 |  |  | 0.138 |  | 9 | 0.08 |  |  | 0.154 |  | 9 | 0.079 |  |  | 0.121 |  | 9 | 0.075 |  |  | 0.106 |  | 8 | 0.069 |  |  | 0.101 |  | 8 | 0.068 |  |  | 0.101 |  | 8 | 0.069 |  |  | 0.102 |  | 8 | 0.069 |  |  | 0.103 |  | 10 | 0.089 |  |  | 0.103 |  | 8 | 0.068 |  |  | 0.093 |  | 8 | 0.069 |  |  | 0.094
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 1.137 |  |  | 1.092 |  |  | 0.993 |  |  | 1.08 |  |  | 0.928 |  |  | 1.061 |  |  | 0.871 |  |  | 1.051 |  |  | 0.844 |  |  | 1.043 |  |  | 0.775 |  |  | 0.982 |  |  | 0.823 |  |  | 1.007 |  |  | 1.084 |  |  | 1.03 |  |  | 1.319 |  |  | 1.023 |  |  | 1.379 |  |  | 1.21 |  |  | 1.379 |  |  | 1.225 |  |  | 1.434 |  |  | 1.143 |  |  | 1.363 |  |  | 1.071 |  |  | 1.398 |  |  | 1.069 |  |  | 1.276 |  |  | 1.107 |  |  | 1.291 |  |  | 1.079 |  |  | 1.227 |  |  | 1.016 |  |  | 1.216 |  |  | 0.984 |  |  | 1.216 |  |  | 0.945 |  |  | 1.172 |  |  | 0.966 |  |  | 1.163 |  |  | 0.987 |  |  | 1.239 |  |  | 0.964 |  |  | 1.203 |  |  | 0.977 |  |  | 1.199 |  |  | 1.005
2С 6 кВ
В 6 кВ Т-2 2С (яч.31)
СВ 6 кВ (яч.15)
СПТУ (яч.16) | [11 empty] | 11 | 0.115 |  |  | 0.156 |  | 11 | 0.115 |  |  | 0.162 |  | 10 | 0.109 |  |  | 0.154 |  | 10 | 0.105 |  |  | 0.15 |  | 10 | 0.107 |  |  | 0.154 |  | 9 | 0.1 |  |  | 0.143 |  | 9 | 0.091 |  |  | 0.138 |  | 9 | 0.089 |  |  | 0.142 |  | 25 | 0.256 |  |  | 0.372 |  | 33 | 0.33 |  |  | 0.472 |  | 38 | 0.381 |  |  | 0.507 |  | 28 | 0.283 |  |  | 0.415 |  | 16 | 0.167 |  |  | 0.232 |  | 30 | 0.301 |  |  | 0.408 |  | 35 | 0.358 |  |  | 0.417 |  | 29 | 0.291 |  |  | 0.376 |  | 21 | 0.217 |  |  | 0.271 |  | 13 | 0.136 |  |  | 0.167 |  | 15 | 0.148 |  |  | 0.174 |  | 12 | 0.122 |  |  | 0.153 |  | 11 | 0.112 |  |  | 0.148 |  | 11 | 0.112 |  |  | 0.15 |  | 11 | 0.112 |  |  | 0.156 |  | 11 | 0.113 |  |  | 0.151
2ТП-11 (яч.18) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП-9 (яч.20) | [11 empty] | 31 | 0.318 |  |  | 0.264 |  | 26 | 0.279 |  |  | 0.258 |  | 24 | 0.252 |  |  | 0.251 |  | 23 | 0.246 |  |  | 0.251 |  | 23 | 0.243 |  |  | 0.252 |  | 21 | 0.218 |  |  | 0.223 |  | 22 | 0.226 |  |  | 0.228 |  | 29 | 0.298 |  |  | 0.236 |  | 88 | 0.888 |  |  | 0.16 |  | 90 | 0.909 |  |  | 0.194 |  | 71 | 0.716 |  |  | 0.203 |  | 66 | 0.672 |  |  | 0.205 |  | 57 | 0.581 |  |  | 0.191 |  | 69 | 0.696 |  |  | 0.194 |  | 67 | 0.683 |  |  | 0.196 |  | 69 | 0.696 |  |  | 0.199 |  | 65 | 0.656 |  |  | 0.204 |  | 44 | 0.441 |  |  | 0.229 |  | 43 | 0.437 |  |  | 0.218 |  | 42 | 0.419 |  |  | 0.22 |  | 40 | 0.421 |  |  | 0.224 |  | 36 | 0.377 |  |  | 0.224 |  | 36 | 0.374 |  |  | 0.225 |  | 35 | 0.366 |  |  | 0.24
2РП-2 ЖП (яч.22) | [11 empty] | 4 | 0.038 |  |  | 0.053 |  | 4 | 0.037 |  |  | 0.054 |  | 4 | 0.037 |  |  | 0.052 |  | 3 | 0.035 |  |  | 0.053 |  | 3 | 0.034 |  |  | 0.053 |  | 3 | 0.035 |  |  | 0.052 |  | 4 | 0.039 |  |  | 0.059 |  | 4 | 0.043 |  |  | 0.062 |  | 7 | 0.07 |  |  | 0.081 |  | 8 | 0.084 |  |  | 0.105 |  | 7 | 0.076 |  |  | 0.087 |  | 7 | 0.07 |  |  | 0.084 |  | 6 | 0.059 |  |  | 0.062 |  | 6 | 0.057 |  |  | 0.059 |  | 7 | 0.068 |  |  | 0.09 |  | 7 | 0.069 |  |  | 0.087 |  | 6 | 0.063 |  |  | 0.071 |  | 5 | 0.05 |  |  | 0.047 |  | 5 | 0.05 |  |  | 0.045 |  | 5 | 0.049 |  |  | 0.047 |  | 0 | 0.047 |  |  | 0.053 |  | 4 | 0.042 |  |  | 0.049 |  | 4 | 0.039 |  |  | 0.048 |  | 4 | 0.04 |  |  | 0.054
ТП-17Б (яч.23) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП-7 (яч.24) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП-8 (яч.26) | [11 empty] | 14 | 0.144 |  |  | 0 |  | 13 | 0.135 |  |  | 0 |  | 12 | 0.131 |  |  | 0 |  | 12 | 0.129 |  |  | 0 |  | 12 | 0.13 |  |  | 0 |  | 13 | 0.127 |  |  | 0 |  | 13 | 0.135 |  |  | 0 |  | 14 | 0.147 |  |  | 0 |  | 18 | 0.181 |  |  | 0 |  | 19 | 0.192 |  |  | 0 |  | 17 | 0.177 |  |  | 0 |  | 16 | 0.159 |  |  | 0 |  | 12 | 0.122 |  |  | 0 |  | 16 | 0.158 |  |  | 0 |  | 18 | 0.179 |  |  | 0 |  | 15 | 0.148 |  |  | 0 |  | 14 | 0.143 |  |  | 0 |  | 13 | 0.132 |  |  | 0 |  | 13 | 0.13 |  |  | 0 |  | 13 | 0.127 |  |  | 0 |  | 12 | 0.13 |  |  | 0 |  | 12 | 0.122 |  |  | 0 |  | 13 | 0.132 |  |  | 0 |  | 12 | 0.125 |  |  | 0
2РП-1 КПЦ (яч.27) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ТП-4 КБ (яч.28) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2ТП-4 (яч.30)
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.615 |  |  | 0.473 |  |  | 0.566 |  |  | 0.474 |  |  | 0.529 |  |  | 0.457 |  |  | 0.515 |  |  | 0.454 |  |  | 0.514 |  |  | 0.459 |  |  | 0.48 |  |  | 0.418 |  |  | 0.491 |  |  | 0.425 |  |  | 0.577 |  |  | 0.44 |  |  | 1.395 |  |  | 0.613 |  |  | 1.515 |  |  | 0.771 |  |  | 1.35 |  |  | 0.797 |  |  | 1.184 |  |  | 0.704 |  |  | 0.929 |  |  | 0.485 |  |  | 1.212 |  |  | 0.661 |  |  | 1.288 |  |  | 0.703 |  |  | 1.204 |  |  | 0.662 |  |  | 1.079 |  |  | 0.546 |  |  | 0.759 |  |  | 0.443 |  |  | 0.765 |  |  | 0.437 |  |  | 0.717 |  |  | 0.42 |  |  | 0.71 |  |  | 0.425 |  |  | 0.653 |  |  | 0.423 |  |  | 0.657 |  |  | 0.429 |  |  | 0.644 |  |  | 0.445
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 1.752 |  |  | 1.565 |  |  | 1.559 |  |  | 1.554 |  |  | 1.457 |  |  | 1.518 |  |  | 1.386 |  |  | 1.505 |  |  | 1.358 |  |  | 1.502 |  |  | 1.255 |  |  | 1.4 |  |  | 1.314 |  |  | 1.432 |  |  | 1.661 |  |  | 1.47 |  |  | 2.714 |  |  | 1.636 |  |  | 2.894 |  |  | 1.981 |  |  | 2.729 |  |  | 2.022 |  |  | 2.618 |  |  | 1.847 |  |  | 2.292 |  |  | 1.556 |  |  | 2.61 |  |  | 1.73 |  |  | 2.564 |  |  | 1.81 |  |  | 2.495 |  |  | 1.741 |  |  | 2.306 |  |  | 1.562 |  |  | 1.975 |  |  | 1.427 |  |  | 1.981 |  |  | 1.382 |  |  | 1.889 |  |  | 1.386 |  |  | 1.873 |  |  | 1.412 |  |  | 1.892 |  |  | 1.387 |  |  | 1.86 |  |  | 1.406 |  |  | 1.843 |  |  | 1.45
Генеральный директор | [6 empty] | А. В. Слесарев |  |  |  | Главный энергетик - начальник электроремонтного цеха №12 | [7 empty] | С.Н. Филатов
Замер провёл инженер ОГЭ Ю.В. Анисимова тел.: (34398) 2-51-77