## 3 квартал
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 3 квартал |  | 2025 | года
ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Июль
1 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | РП | РП-1 Заповедник | 10 (10.5) | 17,00 2025.07.01 | 17,13 2025.07.01 | П | 0.216 | ВЛ,ТП |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
2 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | Фидер "Унь" | 10 (10.5) | 16,16 2025.07.02 | 19,02 2025.07.02 | В | 2.77 | ВЛ,ТП |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 81 |  | Акт №142 от 02.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | КЛ | КП "Красная Поляна" | 10 (10.5) | 20,00 2025.07.02 | 22,30 2025.07.02 | П | 2.5 | ВЛ,ТП |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
4 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | ТП "ЗРУ 6. Шаля" | 10 (10.5) | 13,30 2025.07.03 | 15,30 2025.07.03 | П | 2 | ВЛ,ТП |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
5 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | ТП АЗС п. Илим | 10 (10.5) | 15,25 2025.07.04 | 16,02 2025.07.04 | В | 0.616 | ВЛ,ТП |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 |  | Акт №143 от 04.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
6 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Пермяки-Вырубки | 10 (10.5) | 15,22 2025.07.04 | 16,02 2025.07.04 | В | 0.666 | ВЛ,ТП |  |  | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 78 |  | Акт №144 от 04.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
7 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | КЛ | КП "Красная Поляна" | 10 (10.5) | 18,25 2025.07.04 | 22,50 2025.07.04 | П | 4.416 | ВЛ,ТП |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
8 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер 12 | 10 (10.5) | 13,50 2025.07.06 | 14,45 2025.07.06 | В | 0.92 | ВЛ,ТП |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 54 |  | Акт №145 от 06.07.2025 | 3.4.12 | 4.12 | 0
9 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер "КНС" | 10 (10.5) | 14,05 2025.07.06 | 14,21 2025.07.06 | В | 0.27 | ВЛ,ТП |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 |  | Акт №146 от 06.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
10 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Пермяки-Вырубки-АЗС п. Илим | 10 (10.5) | 14,05 2025.07.06 | 14,21 2025.07.06 | В | 0.27 | ВЛ,ТП |  |  | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 81 |  | Акт №147 от 06.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
11 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Илим | 10 (10.5) | 14,05 2025.07.06 | 14,21 2025.07.06 | В | 0.27 | ВЛ,ТП |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 45 |  | Акт №148 от 06.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
12 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | Фидер "Харенки-Унь" | 10 (10.5) | 14,05 2025.07.06 | 22,13 2025.07.06 | В | 8.13 | ВЛ,ТП |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 89 |  | Акт №149 от 06.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
13 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | ТП "ЗРУ 6. Шаля" | 10 (10.5) | 13,30 2025.07.08 | 15,30 2025.07.08 | П | 2 | ВЛ,ТП |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
14 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | ТП "ЗРУ 6. Шаля" | 10 (10.5) | 13,30 2025.07.09 | 15,30 2025.07.09 | П | 2 | ВЛ,ТП |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
15 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | Фидер "Унь" | 10 (10.5) | 10,20 2025.07.10 | 14,00 2025.07.10 | П | 3.666 | ВЛ,ТП |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
16 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | ТП "ЗРУ 6. Шаля" | 10 (10.5) | 13,20 2025.07.10 | 16,50 2025.07.10 | П | 3.5 | ВЛ,ТП |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
17 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | Фид 1 "Быт" от ТП Вырубки | 0.38 | 15,30 2025.07.10 | 16,30 2025.07.10 | П | 1 | ВЛ,ТП |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
18 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | ТП | ТП 26209 РУ 10 кВ, ввод 1 и ввод 2, КЛ 10 кВ от ТП 26205 | 10 (10.5) | 11,00 2025.07.10 | 21,30 2025.07.10 | В | 10.5 | ВЛ,ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |  | Акт №150 от 10.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
19 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | ВЛ | ВЛ 10 кв Московский, отпайка на КП Радость | 10 (10.5) | 18,00 2025.07.12 | 19,15 2025.07.12 | В | 1.25 | ВЛ,ТП |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 22 |  | Акт №151 от 12.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
20 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | ТП | ТП 31151, ввод 1 и ввод 2 с ТП 3238 | 10 (10.5) | 09,40 2025.07.14 | 17,10 2025.07.14 | В | 7.5 | ВЛ,ТП |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  | Акт №152 от 14.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
21 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | Фидер "Унь" | 10 (10.5) | 12,51 2025.07.15 | 15,38 2025.07.15 | В | 2.78 | ВЛ,ТП |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 100 |  | Акт №153 от 15.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
22 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | ВЛ | фидер Стройка 1 | 6 (6.3) | 14,40 2025.07.15 | 15,50 2025.07.15 | В | 1.17 | ВЛ,ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Акт №154 от 15.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
23 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | ВЛ | фидер Стройка 1 | 6 (6.3) | 14,40 2025.07.15 | 22,50 2025.07.15 | В | 8.17 | ВЛ,ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |  | Акт №155 от 15.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
24 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | КЛ | ТП 31148, руб 4 | 0.38 | 13,20 2025.07.16 | 15,00 2025.07.16 | В | 1.67 | ВЛ,ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | Акт №156 от 16.07.2025 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
25 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | РП | РП-2 Заповедник | 10 (10.5) | 11,00 2025.07.17 | 11,50 2025.07.17 | П | 0.833 | ВЛ,ТП |  |  | 941 | 0 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 225 |  |  |  |  | 1
26 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | КТП "Черемушки. Шаля"ф. Строителей | 0.38 | 15,30 2025.07.18. | 16,30 2025.07.18. | П | 1 | ВЛ,ТП |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
27 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Пермяки-Вырубки-АЗС п. Илим | 10 (10.5) | 11,30 2025.07.20 | 12,43 2025.07.20 | В | 1.22 | ВЛ,ТП |  |  | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 65 |  | Акт №157 от 20.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
28 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Пермяки-Вырубки-АЗС п. Илим | 10 (10.5) | 14,32 2025.07.20 | 14,43 2025.07.20 | В | 0.18 | ВЛ,ТП |  |  | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 65 |  | Акт №158 от 20.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
29 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | КТП №6 " Илим" | 0.38 | 09,30 2025.07.21 | 11,30 2025.07.21 | П | 2 | ВЛ,ТП |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
30 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | КТП №24 "Инфекция. Шаля" | 0.38 | 13,40 2025.07.21 | 15,40 2025.07.21 | П | 2 | ВЛ,ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
31 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | КЛ | ТП 2277, ввод 1 и ввод 2 с ТП 2968 | 6 (6.3) | 15,28 2025.07.21 | 12,55 2025.07.22 | В | 21.45 | ВЛ,ТП |  |  | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 |  | Акт №159 от 22.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
32 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Колпаковка | 35 | 09,00 2025.07.23 | 16,00 2025.07.23 | П | 7 | ВЛ,ТП |  |  | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 8 | 724 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
33 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | КТП №7" Илим" | 0.38 | 10,00 2025.07.24 | 12,002025.07.24 | П | 2 | ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
34 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | КТП №13" Энгельса. Шаля" | 0.38 | 09,00 2025.07.25 | 11,30 2025.07.25 | П | 2.5 | ВЛ |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
35 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | КТП №13" Энгельса. Шаля" | 0.38 | 09,00 2025.07.28 | 17,00 2025.07.28 | П | 8 | ВЛ |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
36 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | ТП | ТП 25165 | 10 (10.5) | 11,00 2025.07.28 | 14,00 2025.07.28 | П | 3 | ВЛ,ТП |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
37 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | КВЛ | фидер 8 Хрустальная | 10 (10.5) | 05,20 2025.07.28 | 12,58 2025.07.28 | В | 7.63 | ВЛ,ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |  | Акт №160 от 28.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
38 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | КВЛ | фидер 8 Хрустальная | 10 (10.5) | 05,20 2025.07.28 | 13,44 2025.07.28 | В | 8.4 | ВЛ,ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |  | Акт №161 от 28.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
39 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | ВЛ | ПС Алексеевская, яч. 4, фидер "Стройка-1" до опоры 110, далее ВЛ 6 кВ собственник не установлен | 6 (6.3) | 22,00 2025.07.28 | 22,45 2025.07.28 | В | 0.75 | ВЛ,ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 |  | Акт №162 от 28.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
40 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | Фид 3,7,11 от ТПС Шаля | 10 (10.5) | 09,00 2025.07.29 | 13,00 2025.07.29 | П | 4 | ВЛ,ТП |  |  | 762 | 0 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
41 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | КТП №18" Пушкина. Шаля" | 0.38 | 09,00 2025.07.29 | 17,00 2025.07.29 | П | 8 | ВЛ,ТП |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
42 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | ТП | ТП20008. ТП25115 | 10 (10.5) | 14,00 2025.07.29 | 17,00 2025.07.29 | П | 3 | ВЛ,ТП |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
43 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | КТП №18" Пушкина. Шаля" | 0.38 | 09,00 2025.07.30 | 17,00 2025.07.30 | П | 8 | ВЛ,ТП |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
44 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | Фидер "Унь" | 10 (10.5) | 12,39 2025.07.30 | 13,29 2025.07.30 | В | 0.83 | ВЛ,ТП |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 88 |  | Акт №163 от 30.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
45 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | КТП №18" Пушкина. Шаля" | 0.38 | 09,00 2025.07.31 | 17,00 2025.07.31 | П | 8 | ВЛ,ТП |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
46 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | КТП №4" Пекарня. Колпаковка" | 0.38 | 20,40 2025.07.31 | 21,402025.07.31 | П | 1 | ВЛ,ТП |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
Август
1 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | ТП 10 Налоговая | 0.38 | 13,45 2025.08.01 | 15,20 2025.08.01 | П | 1.583 | ВЛ,ТП |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
2 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | ТП 5 "Школа Илим" | 0.38 | 09,35 2025.08.04 | 10,45 2025.08.04 | П | 1.166 | ВЛ,ТП |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
3 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | ВЛ | ф. Лукойл-Исеть | 10 (10.5) | 11,10 2025.08.04 | 15,20 2025.08.04 | П | 4.166 | ВЛ,ТП |  |  | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 12 |  |  |  |  | 1
4 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | ТП Чусовое | 10 (10.5) | 14,01 2025.08.04 | 15,48 2025.08.04 | В | 1.78 | ВЛ,ТП |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |  | Акт №164 от 04.08.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Илим | 10 (10.5) | 09,00 2025.08.05 | 11,30 2025.08.05 | П | 2.5 | ВЛ,ТП |  |  | 454 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
6 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | ТП 2 "Поселок 1. Илим" | 0.38 | 14,20 2025.08.05 | 16,20 2025.08.05 | П | 1.166 | ВЛ,ТП |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
7 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Колпаковка | 35 | 10,00 2025.08.05 | 16,15 2025.08.05 | П | 6.25 | ВЛ,ТП |  |  | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 8 | 724 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
8 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | ВЛ | ПС Алексеевская, фидер "Стройка 2" | 6 (6.3) | 09,00 2025.08.06 | 13,00 2025.08.06 | П | 4 | ВЛ,ТП |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
9 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Колпаковка | 35 | 10,00 2025.08.06 | 16,15 2025.08.06 | П | 6.25 | ВЛ,ТП |  |  | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 8 | 724 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
10 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | КВЛ | фидер «Лукойл-Исеть» | 10 (10.5) | 10,04 2025.08.06 | 10,26 2025.08.06 | В | 0.37 | ВЛ,ТП |  |  | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 22 |  | Акт №166 от 06.08.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
11 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | КВЛ | Заповедник 2 | 10 (10.5) | 08,34 2025.08.07 | 10,16 2025.08.07 | В | 1.7 | ВЛ,ТП |  |  | 572 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 120 |  |  | 3.4.14 | 4.21 | 1
12 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Колпаковка | 35 | 10,00 2025.08.07 | 16,05 2025.08.07 | П | 6.083 | ВЛ,ТП |  |  | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 8 | 724 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
13 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Колпаковка | 35 | 09,55 2025.08.08 | 16,05 2025.08.08 | П | 6.166 | ВЛ,ТП |  |  | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 8 | 724 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
14 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Колпаковка | 35 | 09,55 2025.08.11 | 16,15 2025.08.11 | П | 6.333 | ВЛ,ТП |  |  | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 8 | 724 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
15 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | Фидер "Унь" | 10 (10.5) | 10,00 2025.08.11 | 15,40 2025.08.11 | П | 5.666 | ВЛ,ТП |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
16 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | Вл 10 кВ "отпайка Пастушный" | 10 (10.5) | 10,04 2025.08.11 | 10,20 2025.08.11 | П | 0.266 | ВЛ.ТП |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
17 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Колпаковка | 35 | 09,55 2025.08.12 | 16,30 2025.08.12 | П | 6.583 | ВЛ,ТП |  |  | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 8 | 724 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
18 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | ТП 2 "Поселок 1. Илим" | 0.38 | 10,00 2025.08.12 | 12,15 2025.08.12 | П | 2.25 | ВЛ,ТП |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
19 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | КВЛ | Заповедник 1 | 10 (10.5) | 21,40 2025.08.11 | 04,11 2025.08.12 | В | 6.52 | ВЛ,ТП |  |  | 1145 | 0 | 0 | 1145 | 0 | 0 | 1 | 1144 | 0 | 550 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
20 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | ВЛ | КВЛ 6 кВ Верхнее Макарово, опора 50, отходящая ВЛ на ТП 9602, 9603 | 6 (6.3) | 10,30 2025.08.12 | 16,30 2025.08.12 | В | 6 | ВЛ,ТП |  |  | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 25 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
21 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Колпаковка | 35 | 11,35 2025.08.13 | 12,00 2025.08.13 | П | 0.416 | ВЛ,ТП |  |  | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 8 | 724 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
22 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер 6 "ЛПХ" ТПС Сарга | 10 (10.5) | 13,45 2025.08.13 | 15,55 2025.08.13 | П | 2.166 | ВЛ,ТП |  |  | 664 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
23 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Колпаковка | 35 | 09,55 2025.08.14 | 16,15 2025.08.14 | П | 6.333 | ВЛ,ТП |  |  | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 8 | 724 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
24 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | Фидер "Унь" | 10 (10.5) | 10,30 2025.08.14 | 14,30 2025.08.14 | П | 4 | ВЛ,ТП |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
25 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | ТП-66 Соболь. Заповедник | 10 (10.5) | 13,33 2025.08.14 | 13,45 2025.08.14 | П | 0.2 | ВЛ,ТП |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
26 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Колпаковка | 35 | 09,45 2025.08.15 | 16,00 2025.08.15 | П | 6.25 | ВЛ,ТП |  |  | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 8 | 724 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
27 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Колпаковка | 35 | 09,55 2025.08.18 | 16,15 2025.08.18 | П | 6.333 | ВЛ,ТП |  |  | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 8 | 724 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
28 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | КВЛ | фидер 590/3 | 6 (6.3) | 14,50 2025.08.18 | 19,10 2025.08.18 | П | 4.333 | ВЛ,ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
29 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Колпаковка | 35 | 09,55 2025.08.19 | 15,55 2025.08.19 | П | 6 | ВЛ,ТП |  |  | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 8 | 724 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
30 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | ТП 5 "Нагорная. Сарга".ф. 8 марта, Некрасова | 0.38 | 18,00 2025.08.19 | 20,00 2025.08.19 | П | 2 | ВЛ,ТП |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
31 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | п. Сабик фидер 4 | 10 (10.5) | 07,35 2025.08.20 | 10,22 2025.08.20 | В | 2.78 | ВЛ,ТП |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 122 |  |  | 3.4.14 | 4.13 | 1
32 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | КВЛ | Заповедник 1,2 | 10 (10.5) | 10,00 2025.08.20 | 14,23 2025.08.20 | П | 4.383 | ВЛ,ТП |  |  | 1717 | 0 | 0 | 1717 | 0 | 0 | 1 | 1716 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1
33 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | ТП 9 "Щорса. Илим" | 0.38 | 11,45 2025.08.22 | 14,45 2025.08.22 | П | 3 | ВЛ,ТП |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
34 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | ВЛ | ВЛ "Зеленоборский" | 10 (10.5) | 13,25 2025.08.22 | 16,01 2025.08.22 | П | 2.6 | ВЛ.ТП |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
35 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | ТП Калинина. Илим | 10 (10.5) | 00,25 2025.08.23 | 12,00 2025.08.23 | В | 11.58 | ВЛ.ТП |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |  |  | 3.4.8.5 | 4.13,4.14 | 0
36 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | ВЛ | отпайка ВЛ 10 кВ от ЛЭП 10 кВ (база «Изотоп» - ЛЭП 10 кв Мельзавода № 4) на КП "Зеленые просторы" | 10 (10.5) | 20,17 2025.08.23 | 20,58 2025.08.23 | В | 0.68 | ВЛ.ТП |  |  | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 25 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
37 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | Фидер "Унь" | 10 (10.5) | 10,00 2025.08.25 | 15,00 2025.08.25 | П | 5 | ВЛ.ТП |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
38 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | Фидер "Унь" | 10 (10.5) | 15,00 2025.08.25 | 22,25 2025.08.25 | В | 7.42 | ВЛ.ТП |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 65 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
39 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | ВЛ | отпайка ВЛ 10 кВ от ЛЭП 10 кВ (база «Изотоп» - ЛЭП 10 кв Мельзавода № 4) на КП "Зеленые просторы" | 10 (10.5) | 21,00 2025.08.25 | 02,00 2025.08.26 | В | 5 | ВЛ.ТП |  |  | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 12 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
40 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | ТП 2 "Поселок. Сабик" | 0.38 | 11,00 2025.08.26 | 12,30 2025.08.26 | П | 1.5 | ВЛ,ТП |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
41 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Колпаковка | 35 | 10,45 2025.08.27 | 16,00 2025.08.27 | П | 5.25 | ВЛ,ТП |  |  | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 8 | 724 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
42 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Колпаковка | 35 | 10,00 2025.08.29 | 18,00 2025.08.29 | П | 8 | ВЛ,ТП |  |  | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 8 | 724 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
43 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | Фидер "Унь" | 10 (10.5) | 09,50 2025.08.29 | 10,50 2025.08.29 | П | 1 | ВЛ.ТП |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
44 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | Фидер "Унь", "Пермяки" "Илим" "Вырубки" "АЗС Илим" | 10 (10.5) | 12,00 2025.08.29 | 13,00 2025.08.29 | П | 1 | ВЛ.ТП |  |  | 666 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1
45 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер 12 | 10 (10.5) | 01,44 2025.08.30 | 02,27 2025.08.30 | В | 0.72 |  |  |  | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 112 |  |  | 3.4.14 | 4.21 | 1
46 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер 12 | 10 (10.5) | 01,44 2025.08.30 | 09,20 2025.08.30 | В | 7.6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 3.4.14 | 4.21 | 1
47 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Пермяки-Вырубки | 10 (10.5) | 13,00 2025.08.30 | 22,58 2025.08.31 | В | 33.97 |  |  |  | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 66 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
Сентябрь
204 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер 6 Сарга | 10 (10.5) | 19,15 2025.09.29 | 19,53 2025.09.29 | В | 0.63 |  |  |  | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 58 |  |  | 3.4.14 | 4.21 | 1
200 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Илим | 10 (10.5) | 16,41 2025.09.27 | 19,37 2025.09.27 | В | 2.93 |  |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 12 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
201 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Пермяки-Вырубки | 10 (10.5) | 16,41 2025.09.27 | 19,37 2025.09.27 | В | 2.93 |  |  |  | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 65 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
202 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | ТП АЗС п. Илим | 10 (10.5) | 16,41 2025.09.27 | 19,37 2025.09.27 | В | 2.93 |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
203 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | Фидер "Унь" | 10 (10.5) | 16,41 2025.09.27 | 19,37 2025.09.27 | В | 2.93 |  |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 81 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
199 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | ВЛ | ПС Алексеевская, яч. 4, фидер "Стройка-1" | 6 (6.3) | 12,00 2025.09.23 | 12,23 2025.09.23 | В | 0.38 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
198 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | КВЛ | ПС Алексеевская, фидер Нов | 6 (6.3) | 12,00 2025.09.23 | 12,23 2025.09.23 | В | 0.38 |  |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 12 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
197 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | ТП | Ввод с РП 253 в ТП 23000 яч 2 | 10 (10.5) | 15,15 2025.09.22 | 15,40 2025.09.22 | В | 0.42 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
196 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | ТП АЗС п. Илим | 10 (10.5) | 10,50 2025.09.18 | 11,42 2025.09.18 | В | 0.87 |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
195 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Пермяки-Вырубки | 10 (10.5) | 10,50 2025.09.18 | 11,42 2025.09.18 | В | 0.87 |  |  |  | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 65 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
194 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | Фидер "Унь" | 10 (10.5) | 10,50 2025.09.18 | 11,42 2025.09.18 | В | 0.87 |  |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 81 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
193 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | ВЛ | фидер Илим | 10 (10.5) | 10,50 2025.09.18 | 11,42 2025.09.18 | В | 0.87 |  |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 12 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
192 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | ТП | Ввод с РП 253 в ТП 23000 яч 2 и яч 6 | 10 (10.5) | 07,20 2025.09.16 | 07,40 2025.09.16 | В | 0.33 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 54 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
188 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Илим | 10 (10.5) | 10,20 2025.09.13 | 13,48 2025.09.13 | В | 3.47 |  |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 12 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
189 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | ТП АЗС п. Илим | 10 (10.5) | 10,20 2025.09.13 | 17,49 2025.09.13 | В | 7.48 |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
190 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Пермяки-Вырубки | 10 (10.5) | 10,20 2025.09.13 | 17,49 2025.09.13 | В | 7.48 |  |  |  | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 65 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
191 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | Фидер "Унь" | 10 (10.5) | 10,20 2025.09.13 | 13,48 2025.09.13 | В | 3.47 |  |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 81 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
183 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | ТП АЗС п. Илим | 10 (10.5) | 18,21 2025.09.11 | 21,07 2025.09.11 | В | 2.77 |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
184 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Пермяки-Вырубки | 10 (10.5) | 18,21 2025.09.11 | 21,07 2025.09.11 | В | 2.77 |  |  |  | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 65 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
183 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | ТП АЗС п. Илим | 10 (10.5) | 18,21 2025.09.11 |  | В |  |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 65 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
185 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Пермяки-Вырубки | 10 (10.5) | 19,39 2025.09.12 | 20,32 2025.09.12 | В | 0.88 |  |  |  | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 65 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
187 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Пермяки-Вырубки | 10 (10.5) | 02,00 2025.09.13 | 04,25 2025.09.13 | В | 2.42 |  |  |  | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 65 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
186 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | ТП АЗС п. Илим | 10 (10.5) | 02,00 2025.09.13 | 04,25 2025.09.13 | В | 2.42 |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
182 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | КВЛ | фидер «Лукойл-Исеть» | 10 (10.5) | 14,40 2025.09.08 | 18,40 2025.09.08 | В | 4 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
182 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | КВЛ | фидер «Лукойл-Исеть» | 10 (10.5) | 14,40 2025.09.08 | 15,25 2025.09.08 | В | 0.75 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
179 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | КЛ | КЛ от яч. 15 ПС Весна к ТП 1658 | 6 (6.3) | 08,30 2025.09.04 | 16,15 2025.09.04 | В | 7.75 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
181 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | КЛ | КЛ от яч. 5 ПС Весна к ТП 1658 | 6 (6.3) | 13,00 2025.09.04 | 13,20 2025.09.04 | В | 0.33 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 8 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
180 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Верх-Нейвинский участок | ВЛ | ТП 13 яч. № 5 | 6 (6.3) | 11,30 2025.09.04 | 13,50 2025.09.04 | В | 2.33 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
179 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | КЛ | КЛ от яч. 15 ПС Весна к ТП 1658 | 6 (6.3) | 08,30 2025.09.04 | 09,40 2025.09.04 | В | 1.17 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 12 |  |  | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
178 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Екатеринбургский участок | ВЛ | фидер "Горный щит-1", ВЛ 10 кВ, отпайка к КТП 5058 | 10 (10.5) | 08,30 2025.09.03 | 14,12 2025.09.03 | В | 5.7 |  |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 22 |  |  | 3.4.14 | 4.21 | 1
177 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Пермяки-Вырубки | 10 (10.5) | 15,48 2025.09.02 | 15,57 2025.09.02 | В | 0.15 |  |  |  | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 65 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
176 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ТП | ТП АЗС п. Илим | 10 (10.5) | 13,49 2025.09.02 | 14,14 2025.09.02 | В | 0.42 |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
175 | ООО «Энергошаля», г. Екатеринбург Шалинский участок | ВЛ | фидер Пермяки-Вырубки | 10 (10.5) | 13,49 2025.09.02 | 14,14 2025.09.02 | В | 0.42 |  |  |  | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 65 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0