## т1 (hidden)
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа_филиала "Уральский" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _2024_ год
аименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС "Еланская" до оп. 1 (замена кабеля АСБ 3х185, 0,800 км), Свердловская обл. (ПИР и СМР)
Идентификатор инвестиционного проекта: О/УРЛ/66/01/0011
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект:___Свердловская область___
Тип инвестиционного проекта:___реконструкция
строительство и (или) реконструкция
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Распределительное устройство подстанции (ПС) 6-750 кВ | нд1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2
1.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2
…
2 | Силовой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Ячейка трансформатора 1 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2
2.2 | Ячейка трансформатора 2 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2
…
3 | Установки компенсации реактивной мощности (КРМ) 110-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | КРМ 110-750 кВ 1 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
3.1.2 | КРМ 110-750 кВ 2 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
…
3.2 | Установки КРМ 6-35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | КРМ 6-35 кВ 1 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
3.2.2 | КРМ 6-35 кВ 2 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
…
4 | Подготовка и благоустройство территории ПС | нд | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1 | нд | нд | нд | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1 | нд | нд
5 | Площадь подготовки и благоустройство территории ПС всего, в том числе: | нд | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
… | … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Основные здания (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)) |  | описание основных зданий (ОПУ, ЗРУ, РЩ) ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | описание основных зданий (ОПУ, ЗРУ, РЩ) ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Прочее |  | описание прочих элементов ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | описание прочих элементов ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
6 | Постоянная часть | нд | общее описание | 1 | единиц | З-1 | нд | нд | нд | общее описание | 1 | единиц | З-1 | нд | нд
7 | Проектные работы | нд | тип ПС | 1 | единиц | П-1 | нд | нд | нд | тип ПС | 1 | единиц | П-1 | нд | нд
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т2 (hidden)
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Распределительное устройство ПС 6-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2
1.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2
… | …
2 | Силовой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Ячейка трансформатора 1 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2
2.2 | Ячейка трансформатора 2 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2
… | …
3 | Установки КРМ 110-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | КРМ 110-750 кВ 1 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
3.1.2 | КРМ 110-750 кВ 2 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
… | …
3.2 | Установки КРМ 6-35 кВ
3.2.1 | КРМ 6-35 кВ 1 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
3.2.2 | КРМ 6-35 кВ 2 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
… | …
4 | Подготовка и благоустройство территории ПС | нд | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1 | нд | нд | нд | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1 | нд | нд
5 | Площадь подготовки и благоустройство территории элементов ПС | нд | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
… | … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
6 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
6.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
… | … |  |  | … | единиц | П-2 |  |  |  |  | … | единиц | П-2
6. … | Ячейка трансформатора 1 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
6. … | Ячейка трансформатора 2 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
… | … |  |  | … | единиц | П-2 |  |  |  |  | … | единиц | П-2
6. … | КРМ 110-750 кВ 1 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
6. … | КРМ 110-750 кВ 2 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
… | … |  |  | … | единиц | П-2 |  |  |  |  | … | единиц | П-2
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т3 (hidden)
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [7 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт | [7 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта дефектный акт
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Распределительные пункты (РП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | количество ячеек |  | единиц | Т-6
2.2 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | количество ячеек |  | единиц | Т-6
2.3 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4 | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т4
Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденных Приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131
№ п/п | Наименование | План | [10 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _сметный расчет | [10 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [6 empty] | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Единицы измерения | Количество | № таблицы УНЦ (Приказ Минэнерго РФ от 26.02.2024 № 131) | укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | коэффицент из пояснений к таблицам УНЦ | коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | в ценах, согласно УНЦ, тыс рублей (без НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации (План основения капитальных вложений), тыс. рублей (без НДС) | сравнение сметной стоимости с УНЦ, тыс рублей (без НДС) гр.11-гр.12 | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2027 год
R_1 Реконструкция ТП-1 "Нижний склад" 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса, 1
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 250 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-06-1; Ц1-118-2 | 1338.63 | - | 1.4 | 1874.082 | 1157.238 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1874.082 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1973.4083 |  | 816.1703
R_2 Реконструкция ТП-7 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 31
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 250 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-06-1; Ц1-118-2 | 1338.63 | - | 1.4 | 1874.082 | 1157.238 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1874.082 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1973.4083 |  | 816.1703
R_3 Реконструкция ТП-8 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Щорса
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 250 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-06-1; Ц1-118-2 | 1338.63 | - | 1.4 | 1874.082 | 1157.238 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1874.082 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1973.4083 |  | 816.1703
R_4 Реконструкция ТП-6 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Калинина, 33
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 160 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-05-1; Ц1-118-2 | 1288.91 | - | 1.4 | 1804.474 | 1088.905 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1804.474 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1900.1111 |  | 811.2061
R_5 Реконструкция ТП-2 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кузнецова, 1
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 160 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-05-1; Ц1-118-2 | 1288.91 | - | 1.4 | 1804.474 | 1088.905 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1804.474 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1900.1111 |  | 811.2061
R_6 Реконструкция ТП-5 10/0,4 кВ Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. Кирова, 37
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 400 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-07-1; Ц1-118-2 | 1786.74 | - | 1.4 | 2501.436 | 1272.238 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 2501.436 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 2634.0121 |  | 1361.7741
R_7 Реконструкция КЛ 6 кВ фидера 590/1 от ПС "Исток" до ЦРП 590, г. Екатеринбург
1 | Таблица К1. УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | 6 | ААБ2лШв 3х240 | км | 2.62 | К1-08-1; Ц1-118-10 | 4753.14 | - | 1.46 | 18181.7111 | 11926.304
2 | Таблица В6. УНЦ автоматического пункта секционирования 6 - 35 кВ | 6 | Реклоузер (автоматический пункт секционирования)10 кВ | шт | 1 | В6-01 ; Ц1-118-1 | 2246.7 | - | 1.42 | 3190.314
3 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 21372.0251 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 22504.7425 |  | 10578.4385
R_8 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Поселок" Свердловская область, Шалинский район, п. Вырубки
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 3.645 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 3562.9532 | 3994.321 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 1.9 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 1081.1882 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 1.745 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 736.464
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 5380.6054 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 5665.7775 |  | 1671.4565
R_9 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Поселок" Свердловская область, Шалинский район, п. Пермяки
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 1.8 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 1759.4831 | 2143.285 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 1.2 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 682.8557 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.6 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 253.2254
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 2695.5642 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 2838.4291 |  | 695.1441
R_10 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №39 "Лесная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Лесная
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.78 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 762.4427 | 824.572 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.46 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 261.7613 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.32 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 135.0536
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1159.2576 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1220.6982 |  | 396.1262
R_11 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Пушкина, ул. Кунавина, Свердловская область, Шалинский район, п. Илим
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 1.685 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 1647.0717 | 2069.203 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 1.32 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 751.1412 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.365 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 154.0455
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 2552.2584 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 2687.5281 |  | 618.3251
R_12 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 3.19 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 3118.195 | 4408.137 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 2.225 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 1266.1282 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.965 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 407.2709
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 4791.5942 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 5045.5487 |  | 637.4117
R_13 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.71 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 694.0183 | 1283.267 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.55 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 312.9755 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.16 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 67.5268
4 | Таблица М2. УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | ВЛ | км | 0.71 | М2-01-1; Ц1-118-8 | 300.27 | - | 1.48 | 315.5237
5 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1390.0443 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1463.7167 |  | 180.4497
R_14 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №3 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 1.124 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 1098.6994 | 1770.736 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.864 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 491.6561 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.26 | Л7-32-41; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 109.731
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1700.0865 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1790.1911 |  | 19.4551
R_15 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.915 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 894.4039 | 1291.67
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.675 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 384.1063
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.24 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 101.2902
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1379.8004
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1452.9298 |  | 161.2598
R_16 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 2.01 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 1964.7561 | 2090.583
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 1.575 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 896.2481
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.435 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 183.5884
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 3044.5926
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 3205.956 |  | 1115.373
R_17 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №6 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 1.44 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 1407.5865 | 2090.583
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 1 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 569.0464
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.44 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 185.6987
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 2162.3315
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 2276.9351 |  | 186.3521
R_18 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №7 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.775 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 757.5552 | 966.521
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.52 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 295.9041
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.255 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 107.6208
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1161.0802
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1222.6174 |  | 256.0964
R_19 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №7 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.72 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 703.7932 | 960.789
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.54 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 307.2851
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.18 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 75.9676
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1087.0459
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1144.6594 |  | 183.8704
R_20 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №8 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.31 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 303.0221 | 564.851
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.28 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 159.333
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.03 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 12.6613
4 | Таблица М2. УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | ВЛ | км | 0.31 | М2-01-1; Ц1-118-8 | 300.27 | - | 1.48 | 137.7639
5 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 612.7802
6 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 645.2576 |  | 80.4066
R_21 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №8 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 1.535 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 1500.4481 | 2311.385
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 1.05 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 597.4987
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.485 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 204.6906
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 2302.6374
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 2424.6771 |  | 113.2921
R_22 Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фидер НОВ г. Екатеринбург от опоры № 1 до опоры № 21 и от опоры №102 до опоры №160
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 6 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 4.43 | Л3-02-1 ; Ц2-118-9 | 1262.83 | - | 1.03 | 5762.167 | 8029.867
2 | Таблица Л7. УНЦ провода ВЛ 0,4 - 35 кВ | 6 | СИП-3 1*70-35 | км | 13.29 | Л7-04-3; Ц2-118-43 | 1529.52 | - | 1.04 | 21140.4136
6 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 26902.5806
7 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 28328.4174 |  | 20298.5504
R_23 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидера №№ 1,2,3 от ТП №2 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 4.068 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 3976.4318 | 5106.363 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 3.148 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 1791.3581 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.92 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 388.279
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 6156.0688 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 6482.3405 |  | 1375.9775
R_24 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №4 "Сарга Центр" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.735 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 718.4556 | 1028.277 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.51 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 290.2137 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.225 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 94.9595
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1103.6288 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1162.1211 |  | 133.8441
R_25 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидера №№ 2,3 от ТП №4 "Сарга Центр" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 2.78 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 2717.4239 | 3197.066 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 1.875 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 1066.962 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.905 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 381.9484 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 4166.3342
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 4387.15 |  | 1190.084
R_26 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.975 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 953.0533 | 977.301 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.395 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 224.7733 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.58 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 244.7846 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1422.6113
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1498.0097 |  | 520.7087
R_27 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 от ТП №7 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 1.215 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 1187.6511 | 1065.305 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.85 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 483.6894 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.365 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 154.0455
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1825.386 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1922.1315 |  | 856.8265

## т5 (hidden)
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта дефектный акт | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) 6-500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | КЛ-10 кВ от ПС "Еланская" до оп. 1 | 10 | АСБ-3х185 | 0.8 | км (по трассе) | К1-07-1..8 | 4039.24 | 3231.392 | [6 empty] | 0
2 | Трасса прокладки КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 |  | нд | нд | нд | км (по трассе) |  |  | 0 | нд | нд | нд | км (по трассе) |  | нд
2.2 |  |  |  |  | км (по трассе) |  |  | 0 | 10 | [5 empty] | 0
3 | Специальные переходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | КЛ-10 кВ от ПС "Еланская" до оп. 1 | 10 | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения | 0.15 | км (по трассе) | Н1-01-1..4 | 26087.97 | 3913.1955 |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения |  |  |  |  | 0
4 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | КЛ-10 кВ от ПС "Еланская" до оп. 1 | 10 | АСБ-3х185 | 1 | единиц | П6-07 | 709.17 | 709.17 |  |  |  | км (по трассе) |  |  | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) по состоянию на 24.02.2024г. | - | - | - | - | - | 1.4 | 7853.7575 | - | - | - | - | - | - | 0

## т6 (hidden)
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 7853.7575 | 0
2 | НДС 20% | 1570.7515 | 0
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2015, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | 9424.509 | 0
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 11452.1298 | #DIV/0!
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Ф2015 (с НДС) 2) | 0 | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ2015 (с НДС) 2) | 9424.509 | 0 |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г.
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 9424.509 | 0 | Индексы годовые, деленные на 100 для применения в расчетах | 1.0683 | 1.0556 | 1.049 | 1.139 | 1.07 | 1.053 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046
7.1 | ОФПР2024 2) | 0 | 0 | Дефлятор инвестиций в основной капитал* | 106.826 | 105.562 | 104.9 | 113.9 | 107 | 105.3 | 104.8 | 104.6 | 104.6 | 104.6
7.2 | ОФПР2025 2) | 0 | 0 | Показатель инфляции базовый* | 1.045 | 1.025 | 1.037 | 1.1138 | 1.058 | 1.072 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04
7.3 | ОФПР2026 2) | 9424.509 | 0 | Показатель инфляции прогнозный |  |  | 1.1108 | 1.2372 | 1.3089 | 1.072 | 1.117 | 1.1617 | 1.2082 | 1.2565
7.4 | ОФПР2027 2) | 0 | 0 | * дефляторы применены в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22 сентября 2023 г.
7.5 | ОФПР2028 2) | 0 | 0
7.6 | ОФПР2029 2) | 0 | 0
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики