## т1 (hidden)
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа_филиала "Уральский" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _2024_ год
аименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС "Еланская" до оп. 1 (замена кабеля АСБ 3х185, 0,800 км), Свердловская обл. (ПИР и СМР)
Идентификатор инвестиционного проекта: О/УРЛ/66/01/0011
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект:___Свердловская область___
Тип инвестиционного проекта:___реконструкция
строительство и (или) реконструкция
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Распределительное устройство подстанции (ПС) 6-750 кВ | нд1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2
1.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2
…
2 | Силовой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Ячейка трансформатора 1 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2
2.2 | Ячейка трансформатора 2 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2
…
3 | Установки компенсации реактивной мощности (КРМ) 110-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | КРМ 110-750 кВ 1 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
3.1.2 | КРМ 110-750 кВ 2 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
…
3.2 | Установки КРМ 6-35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | КРМ 6-35 кВ 1 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
3.2.2 | КРМ 6-35 кВ 2 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
…
4 | Подготовка и благоустройство территории ПС | нд | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1 | нд | нд | нд | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1 | нд | нд
5 | Площадь подготовки и благоустройство территории ПС всего, в том числе: | нд | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
… | … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Основные здания (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)) |  | описание основных зданий (ОПУ, ЗРУ, РЩ) ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | описание основных зданий (ОПУ, ЗРУ, РЩ) ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Прочее |  | описание прочих элементов ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | описание прочих элементов ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
6 | Постоянная часть | нд | общее описание | 1 | единиц | З-1 | нд | нд | нд | общее описание | 1 | единиц | З-1 | нд | нд
7 | Проектные работы | нд | тип ПС | 1 | единиц | П-1 | нд | нд | нд | тип ПС | 1 | единиц | П-1 | нд | нд
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т2 (hidden)
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Распределительное устройство ПС 6-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2
1.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2
… | …
2 | Силовой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Ячейка трансформатора 1 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2
2.2 | Ячейка трансформатора 2 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2
… | …
3 | Установки КРМ 110-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | КРМ 110-750 кВ 1 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
3.1.2 | КРМ 110-750 кВ 2 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
… | …
3.2 | Установки КРМ 6-35 кВ
3.2.1 | КРМ 6-35 кВ 1 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
3.2.2 | КРМ 6-35 кВ 2 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
… | …
4 | Подготовка и благоустройство территории ПС | нд | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1 | нд | нд | нд | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1 | нд | нд
5 | Площадь подготовки и благоустройство территории элементов ПС | нд | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
… | … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
6 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
6.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
… | … |  |  | … | единиц | П-2 |  |  |  |  | … | единиц | П-2
6. … | Ячейка трансформатора 1 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
6. … | Ячейка трансформатора 2 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
… | … |  |  | … | единиц | П-2 |  |  |  |  | … | единиц | П-2
6. … | КРМ 110-750 кВ 1 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
6. … | КРМ 110-750 кВ 2 |  |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 1 | единиц | П-2
… | … |  |  | … | единиц | П-2 |  |  |  |  | … | единиц | П-2
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т3 (hidden)
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [7 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт | [7 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта дефектный акт
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Распределительные пункты (РП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | количество ячеек |  | единиц | Т-6
2.2 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | количество ячеек |  | единиц | Т-6
2.3 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4 | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т4
Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденных Приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131
№ п/п | Наименование | План | [10 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _сметный расчет | [10 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [6 empty] | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Единицы измерения | Количество | № таблицы УНЦ (Приказ Минэнерго РФ от 26.02.2024 № 131) | укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | коэффицент из пояснений к таблицам УНЦ | коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | в ценах, согласно УНЦ, тыс рублей (без НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации (План основения капитальных вложений), тыс. рублей (без НДС) | сравнение сметной стоимости с УНЦ, тыс рублей (без НДС) гр.11-гр.12 | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2028 год
S_1 Реконструкция КТП-18 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, ул.Комсомольская
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 250 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-06-1; Ц1-118-2 | 1338.63 | - | 1.4 | 1874.082 | 1157.238 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1874.082 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1973.4083 |  | 816.1703
S_2 Реконструкция КТП-31 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 250 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-06-1; Ц1-118-2 | 1338.63 | - | 1.4 | 1874.082 | 1157.238 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1874.082 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1973.4083 |  | 816.1703
S_3 Реконструкция КТП-26 6/0,4 кВ Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, Лесничество
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 160 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-05-1; Ц1-118-2 | 1288.91 | - | 1.4 | 1804.474 | 1088.905 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1804.474 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1900.1111 |  | 811.2061
S_4 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №2 "Илим" Свердловская область, Шалинский район, п. Илим
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 2.06 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 2013.6306 | 2844.664 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 1.5 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 853.5696 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.56 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 236.3437
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 3103.544 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 3268.0318 |  | 423.3678
S_5 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №1 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 2.11 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 2062.5052 | 2402.928 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 1.575 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 896.2481 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.535 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 225.7927
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 3184.5459 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 3353.3269 |  | 950.3989
S_6 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №2 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.315 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 307.9095 | 439.397 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.165 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 93.8927 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.15 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 63.3064
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 465.1086 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 489.7593 |  | 50.3623
S_7 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 "Пастушный" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 1.405 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 1373.3743 | 1648.717 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.92 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 523.5227 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.485 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 204.6906
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 2101.5875 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 2212.9717 |  | 564.2547
S_8 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Привокзальная" Свердловская область, Шалинский район, п. Пастушный
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.702 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 686.1984 | 1204.298 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.587 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 334.0302 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.115 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 48.5349
4 | Таблица М2. УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | ВЛ | км | 0.702 | М2-01-1; Ц1-118-8 | 300.27 | - | 1.48 | 311.9685
5 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1380.732 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1453.9108 |  | 249.6128
S_9 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №№ 1,3 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 1.202 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 1174.9437 | 1438.842 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.872 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 496.2085 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.33 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 139.274
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1810.4262 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1906.3787 |  | 467.5367
S_10 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.45 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 439.8708 | 569.661 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.34 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 193.4758 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.11 | Л7-32-41; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 46.4247
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 679.7712 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 715.7991 |  | 146.1381
S_11 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №4 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.365 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 356.7841 | 572.834
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.28 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 159.333
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.085 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 35.8736
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 551.9907
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 581.2462 |  | 8.4122
S_12 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.11 | Л3-01-1*Кф1; Ц2-118-9 | 949.02 | 1.2 | 1.03 | 129.0288 | 181.096
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.09 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 51.2142
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.02 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 8.4408
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 188.6838
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 198.684 |  | 17.588
S_13 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №6 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.505 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 493.6328 | 683.21
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.355 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 202.0115
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.15 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 63.3064
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 758.9506
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 799.175 |  | 115.965
S_14 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2, №3 от ТП №6 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.205 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 200.3856 | 345.336
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.155 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 88.2022
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.05 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 21.1021
4 | Таблица М2. УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | ВЛ | км | 0.205 | М2-01-1; Ц1-118-8 | 300.27 | - | 1.48 | 91.1019
5 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 400.7918
6 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 422.0338 |  | 76.6978
S_15 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №4 от ТП №6 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.967 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 945.2334 | 1356.46
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.722 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 410.8515
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.245 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 103.4004
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1459.4853
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1536.838 |  | 180.378
S_16 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП7 Свердловская область, Шалинский район, п. Сабик
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.925 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 904.1788 | 1038.483
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.67 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 381.2611
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.255 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 107.6208
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1393.0607
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1466.8929 |  | 428.4099
S_17 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №№ 1,2 от ТП8 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 1.515 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 1480.8983 | 1743.911
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 1.21 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 688.5461
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.305 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 128.7229
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 2298.1673
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 2419.9702 |  | 676.0592
S_18 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 от ТП №7 "Сарга" Свердловская область, Шалинский район, п. Сарга
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.45 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 439.8708 | 805.757
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.33 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 187.7853
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.12 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 50.6451
4 | Таблица М2. УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | ВЛ | км | 0.45 | М2-01-1; Ц1-118-8 | 300.27 | - | 1.48 | 199.9798
5 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 878.281
6 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 924.8299 |  | 119.0729
S_19 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №№ 1,2 от ТП8 Свердловская область,Шалинский район, п. Сабик
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 1.107 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 1082.0821 | 1529.947
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.792 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 450.6847
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.315 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 132.9434
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1665.7102
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1753.9928 |  | 224.0458
S_20 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ЗРУ-6 Свердловская область, пгт. Шаля,
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.801 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 782.97 | 1411.849
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.691 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 393.2111
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.11 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 46.4247
4 | Таблица М2. УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | ВЛ | км | 0.801 | М2-01-1; Ц1-118-8 | 300.27 | - | 1.48 | 355.9641
5 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1578.5698
6 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1662.234 |  | 250.385
S_21 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ЗРУ-6 Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.23 | Л3-01-1*Кф1; Ц2-118-9 | 949.02 | 1.2 | 1.03 | 269.7874 | 400.591
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.22 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 125.1902
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.01 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 4.2204
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 399.198
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 420.3555 |  | 19.7645
S_22 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №1 «Район Сетей» ЗЭС Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.27 | Л3-01-1*Кф1; Ц2-118-9 | 949.02 | 1.2 | 1.03 | 316.707 | 489.194
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.27 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 153.6425
3 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 470.3495
4 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 495.278 |  | 6.084
S_23 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №2 «Фрунзе» Свердловская область, пгт. Шаля
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 1.11 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 1085.0146 | 1405.646
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.71 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 404.0229
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.4 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 168.817
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1657.8545
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1745.7208 |  | 340.0748
S_24 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №3 «Фрунзе-2» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Фрунзе
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 1.37 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 1339.1621 | 1740.708
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.92 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 523.5227
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.45 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 189.9191
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 2052.6039
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 2161.3919 |  | 420.6839
S_25 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №3 «Фрунзе-2» Свердловская область, пгт. Шаля
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.785 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 767.3301 | 1270.526
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.655 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 372.7254
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.13 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 54.8655
4 | Таблица М2. УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | ВЛ | км | 0.785 | М2-01-1; Ц1-118-8 | 300.27 | - | 1.48 | 348.8537
5 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1543.7747
6 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1625.5948 |  | 355.0688
S_26 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.17 | Л3-01-1*Кф1; Ц2-118-9 | 949.02 | 1.2 | 1.03 | 199.4081 | 187.709
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.08 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 45.5237
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.09 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 37.9838
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 282.9156
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 297.9101 |  | 110.2011
S_27 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.96 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 938.391 | 856.696
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.6 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 341.4278
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.36 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 151.9353
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1431.7541
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1507.637 |  | 650.941
S_28 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №4 от ТП №4 «Лермонтова» Свердловская область, пгт. Шаля
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.9 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 879.7415 | 935.753
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.43 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 244.69
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.47 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 198.3599
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1322.7914
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1392.8994 |  | 457.1464
S_29 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №5 «Некрасова» Свердловская область, пгт. Шаля
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 2.02 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 1974.531 | 2600.954
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 1.22 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 694.2366
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.8 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 337.6339
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 3006.4015
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 3165.7408 |  | 564.7868
S_30 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №5 «Некрасова» Свердловская область, пгт. Шаля
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 1.38 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 1348.937 | 2022.613
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.98 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 557.6655
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.4 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 168.817
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 2075.4195
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 2185.4167 |  | 162.8037
S_31 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.175 | Л3-01-1*Кф1; Ц2-118-9 | 949.02 | 1.2 | 1.03 | 205.273 | 306.67
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.15 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 85.357
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.025 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 10.5511
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 301.181
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 317.1436 |  | 10.4736
S_32 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 1.067 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 1042.9825 | 1034.094
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.572 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 325.4945
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.495 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 208.911
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1577.388
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1660.9896 |  | 626.8956
S_33 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №3 от ТП №8 «Серова» Свердловская область, пгт. Шаля
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.94 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 918.8412 | 887.461
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.46 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 261.7613
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.48 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 202.5804
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1383.1829
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1456.4916 |  | 569.0306
S_34 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Быт" от ТП №9 «Макурина» Свердловская область, пгт. Шаля
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.368 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 359.7165 | 377.779
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.16 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 91.0474
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.208 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 87.7848
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 538.5488
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 567.0919 |  | 189.3129
S_35 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер № 3 "Восточная" от ТП № 11 "Заводская" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Восточная
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.753 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 736.0504 | 1135.046
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.533 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 303.3017
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.22 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 92.8493
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1132.2015
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1192.2082 |  | 57.1622
S_36 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер «Дет. Сад», фидер «Молодежная» от ТП № 11 «Заводская» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Молодежная
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 1.175 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 1148.5515 | 1188.221
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 1 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 569.0464
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.175 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 73.8574
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1791.4553
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1886.4024 |  | 698.1814
S_37 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Заводская" от ТП № 11 "Заводская" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Заводская
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.1 | Л3-01-1*КФ1; Ц2-118-9 | 949.02 | 1.2 | 1.03 | 117.2989 | 173.614
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.065 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 36.988
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.035 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 14.7715
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 169.0584
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 178.0185 |  | 4.4045
S_38 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Кирова" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. П. Коммуны
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 1.605 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 1568.8724 | 2151.271
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 1.125 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 640.1772
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.48 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 202.5804
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 2411.63
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 2539.4464 |  | 388.1754
S_39 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Коммуны" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. П. Коммуны
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 1.21 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 1182.7636 | 1521.343
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.84 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 477.999
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.37 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 156.1557
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1816.9183
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1913.215 |  | 391.872
S_40 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. "Энгельса" от ТП №13 "Энгельса" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.47 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 459.4206 | 734.172
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.325 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 184.9401
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.145 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 61.1961
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 705.5568
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 742.9513 |  | 8.7793
S_41 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "Райпо" от ТП №14 "Налоговая" Свердловская область, пгт. Шаля
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.47 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 459.4206 | 737.081
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.47 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 267.4518
3 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 726.8724
4 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 765.3966 |  | 28.3156
S_42 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 "Льва Асламова" от ТП №17 "Сосновый Бор" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Л.Асламова
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.37 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 361.6715 | 268.849
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.27 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 153.6425
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.1 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 42.2042
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 557.5183
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 587.0668 |  | 318.2178
S_43 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №27 "Ясная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.645 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 630.4814 | 926.119
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.44 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 250.3804
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.205 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 86.5187
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 967.3805
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1018.6517 |  | 92.5327
S_44 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №33 «Бебеля-1» Свердловская область, пгт. Шаля
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.22 | Л3-01-1*Кф1; Ц2-118-9 | 949.02 | 1.2 | 1.03 | 258.0575 | 244.061
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.13 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 73.976
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.09 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 37.9838
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 370.0174
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 389.6283 |  | 145.5673
S_45 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №39 "Лесная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Лесная
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.19 | Л3-01-1*Кф1; Ц2-118-9 | 949.02 | 1.2 | 1.03 | 222.8679 | 268.848
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.13 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 73.976
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.06 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 25.3225
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 322.1664
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 339.2413 |  | 70.3933
S_46 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №41 "Юбилейная" Свердловская область, пгт. Шаля
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.445 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 434.9833 | 619.718
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.29 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 165.0235
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.155 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 65.4166
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 665.4233
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 700.6908 |  | 80.9728
S_47 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №41 "Юбилейная" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Юбилейная
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.475 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 464.308 | 646.023
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.365 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 207.7019
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.11 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 46.4247
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 718.4346
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 756.5117 |  | 110.4887
S_48 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП №45 "Ясная2" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Лесная
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.567 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 554.2372 | 764.604
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.382 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 217.3757
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.185 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 78.0778
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 849.6907
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 894.7243 |  | 130.1203
S_49 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП №45 "Ясная2" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.713 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 696.9508 | 539.596
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.308 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 175.2663
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.405 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 170.9272
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1043.1443
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1098.4309 |  | 558.8349
S_50 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 "Быт" от ТП № 47 "Новая" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Новая
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.645 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 630.4814 | 798.473
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.46 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 261.7613
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.185 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 78.0778
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 970.3206
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1021.7476 |  | 223.2746
S_51 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 49 "Ясная,3" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.075 | Л3-01-1*Кф1; Ц2-118-9 | 949.02 | 1.5 | 1.03 | 109.9677 | 120.45
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.075 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 31.6532
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 141.6209
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 149.1268 |  | 28.6768
S_52 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП № 49 "Ясная,3" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Ясная
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.395 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 386.1088 | 510.136
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.28 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 159.333
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.115 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 48.5349
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 593.9767
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 625.4574 |  | 115.3214
S_53 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №52 «Лыжная база» Свердловская область, пгт. Шаля
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.773 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 755.6002 | 981.651
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.433 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 246.3971
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.34 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 143.4944
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1145.4917
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1206.2028 |  | 224.5518
S_54 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП №53 «Бебеля-2» Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Бебеля
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.17 | Л3-01-1*Кф1; Ц2-118-9 | 949.02 | 1.2 | 1.03 | 199.4081 | 230.848
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.12 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 68.2856
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.05 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 21.1021
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 288.7958
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 304.1019 |  | 73.2539
S_55 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №53 «Бебеля-2» Свердловская область, пгт. Шаля
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.75 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 733.1179 | 952.967
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.6 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 341.4278
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.15 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 63.3064
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1137.8521
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1198.1583 |  | 245.1913
S_56 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП № 66 "ЖК Свердлова" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.181 | Л3-01-1*Кф1; Ц2-118-9 | 949.02 | 1.2 | 1.03 | 212.311 | 302.75
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.111 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 63.1642
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.07 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 29.543
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 305.0181
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 321.184 |  | 18.434
S_57 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №2 от ТП № 66 "ЖК Свердлова" Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Свердлова
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 0.545 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 532.7324 | 763.935
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 0.405 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 230.4638
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.14 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 59.0859
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 822.2821
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 865.8631 |  | 101.9281
S_58 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер №1 от ТП «Западные Сети» Свердловская область, пгт. Шаля
1 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | км | 1.595 | Л3-01-1; Ц2-118-9 | 949.02 | - | 1.03 | 1559.0975 | 1759.856
2 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*50 | км | 1.11 | Л7-37-4; Ц2-118-43 | 547.16 | - | 1.04 | 631.6415
3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | 0.4 | СИП-4 4*16 | км | 0.485 | Л7-32-4; Ц2-118-43 | 405.81 | - | 1.04 | 204.6906
4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 2395.4296
5 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 2522.3873 |  | 762.5313
S_59 Строительство пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ фидер 3 опора № 1
1 | Таблица В6. УНЦ автоматического пункта секционирования 6 - 35 кВ | 10 | Реклоузер (автоматический пункт секционирования)10 кВ | шт | 1 | В6-01 ; Ц1-118-1 | 2246.7 | - | 1.42 | 3190.314 | 1839.089
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 3190.314 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 3359.4006 |  | 1520.3116
S_60 Строительство ТП "Зеленая 2" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Зеленая
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 160 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-05-1; Ц1-118-2 | 1288.91 | - | 1.4 | 1804.474 | 1040.793 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1804.474 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1900.1111 |  | 859.3181
S_61 Строительство ТП "Мира" 10/0,4 кВ Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Мира
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 160 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-05-1; Ц1-118-2 | 1288.91 | - | 1.4 | 1804.474 | 1040.793 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1804.474 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1900.1111 |  | 859.3181
S_62 Строительство ТП "Кирова" 10/0,4 кВ , Свердловская область, , пгт. Шаля, ул. Кирова
1 | Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | 10 | КТПН киоскового типа, мощность 250 кВа, однотрансформаторная | шт | 1 | Э1-06-1; Ц1-118-2 | 1338.63 | - | 1.4 | 1874.082 | 1109.126 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [8 empty] | 1874.082 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Итого с учетом индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал", тыс рублей (без НДС) 2024 - 1,053 | [8 empty] | 1973.4083 |  | 864.2823

## т5 (hidden)
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта дефектный акт | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта _дефектный акт
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) 6-500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | КЛ-10 кВ от ПС "Еланская" до оп. 1 | 10 | АСБ-3х185 | 0.8 | км (по трассе) | К1-07-1..8 | 4039.24 | 3231.392 | [6 empty] | 0
2 | Трасса прокладки КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 |  | нд | нд | нд | км (по трассе) |  |  | 0 | нд | нд | нд | км (по трассе) |  | нд
2.2 |  |  |  |  | км (по трассе) |  |  | 0 | 10 | [5 empty] | 0
3 | Специальные переходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | КЛ-10 кВ от ПС "Еланская" до оп. 1 | 10 | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения | 0.15 | км (по трассе) | Н1-01-1..4 | 26087.97 | 3913.1955 |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения |  |  |  |  | 0
4 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | КЛ-10 кВ от ПС "Еланская" до оп. 1 | 10 | АСБ-3х185 | 1 | единиц | П6-07 | 709.17 | 709.17 |  |  |  | км (по трассе) |  |  | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) по состоянию на 24.02.2024г. | - | - | - | - | - | 1.4 | 7853.7575 | - | - | - | - | - | - | 0

## т6 (hidden)
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 7853.7575 | 0
2 | НДС 20% | 1570.7515 | 0
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2015, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | 9424.509 | 0
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 11452.1298 | #DIV/0!
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Ф2015 (с НДС) 2) | 0 | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ2015 (с НДС) 2) | 9424.509 | 0 |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г.
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 9424.509 | 0 | Индексы годовые, деленные на 100 для применения в расчетах | 1.0683 | 1.0556 | 1.049 | 1.139 | 1.07 | 1.053 | 1.048 | 1.046 | 1.046 | 1.046
7.1 | ОФПР2024 2) | 0 | 0 | Дефлятор инвестиций в основной капитал* | 106.826 | 105.562 | 104.9 | 113.9 | 107 | 105.3 | 104.8 | 104.6 | 104.6 | 104.6
7.2 | ОФПР2025 2) | 0 | 0 | Показатель инфляции базовый* | 1.045 | 1.025 | 1.037 | 1.1138 | 1.058 | 1.072 | 1.042 | 1.04 | 1.04 | 1.04
7.3 | ОФПР2026 2) | 9424.509 | 0 | Показатель инфляции прогнозный |  |  | 1.1108 | 1.2372 | 1.3089 | 1.072 | 1.117 | 1.1617 | 1.2082 | 1.2565
7.4 | ОФПР2027 2) | 0 | 0 | * дефляторы применены в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22 сентября 2023 г.
7.5 | ОФПР2028 2) | 0 | 0
7.6 | ОФПР2029 2) | 0 | 0
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики